Технические требования на выполнение работ по изготовлению аппаратов и туторов ортопедических для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2018 году.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Функциональная характеристика аппаратов ортопедических и туторов | ОКПД | Ед. изме-рения | Кол-во | Цена за единицу Изделий (руб. коп.) | Стоимость Изделий (руб. коп.) | Сроки выполнения работ (в рабочих днях при пятиднев-ной рабочей неделе) | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аппараты на нижние конечности |  |  |  |  |  |  | Не менее гарантийного срока на изделие, установлен-ного в соответствии с Республикан-ским Стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно -ортопедичес-кие. Общие технические требования», ГОСТов или ТУ на соответствующее изделие. |
| 1 | Аппарат на всю ногу | Изготовление аппарата на всю ногу из полиэтилена. Аппарат на всю ногу поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, термопласт, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 32.50.22.122 | шт. | 1 | 57 006,11 | 57 006,11 | Не более 30 |  |
| 2 | Аппарат на всю ногу | Изготовление аппарата на всю ногу, поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, термопласт, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по слепку, назначение – постоянное, детский. | 32.50.22.122 | шт. | 1 | 40 980,32 | 40 980,32 | Не более 30 |  |
| 3 | Аппарат на всю ногу | Изготовление аппарата на всю ногу шинно-кожаного. Аппарат на всю ногу, поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, кожа, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 32.50.22.122 | шт. | 2 | 34 077,88 | 68155,76 | Не более 30 |  |
| 4 | Аппарат на всю ногу | Изготовление аппарата на всю ногу из углепластика. Аппарат на всю ногу поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, углепластик, термопласты высокотемпературные, узлы (модули) и полуфабрикаты с улучшенными свойствами (по функциональности, внешнему виду, весу и т.д.), изготовление по обмерам и по слепку, назначение - постоянное | 32.50.22.122 | шт. | 8 | 157 281,42 | 1 258 251,36 | Не более 30 |  |
| 5 | Аппарат на нижние конечности и туловище | Изготовление аппарата на таз и нижние конечности, поддерживающий, фиксирующий, разгружающий, термопласт, узлы (модули) и полуфабрикаты, изготовление по слепку, назначение-постоянное, детский. | 32.50.22.122 | шт. | 12 | 77 382,41 | 928 588,92 | Не более 30 |  |
|  |  | Туторы верхних конечностей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тутор на лучезапястный сустав | Изготовление тутора на лучезапястный сустав, фиксирующий, корригирующий, термопласт, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 32.50.22.123 | шт. | 10 | 3 094,51 | 30 945,10 | Не более 15 |  |
| 2 | Тутор на локтевой сустав | Изготовление тутора на локтевой сустав, фиксирующий, корригирующий, термопласт, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 32.50.22.123 | шт. | 6 | 3 522,40 | 21 134,40 | Не более 15 |  |
|  |  | Туторы нижних конечностей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тутор на коленный сустав | Изготовление тутора на коленный сустав (наколенник с шарнирами). Тутор на коленный сустав, бедро и голень, поддерживающий, фиксирующий, эластичный материал, изготовление по обмерам, назначение – лечебно-профилактическое. | 32.50.22.124 | шт. | 15 | 3 126,77 | 46901,55 | Не более 10 |  |
| 2 | Тутор на коленный сустав | Изготовление тутор на коленный сустав, бедро и голень, фиксирующий, корригирующий, термопласт, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 32.50.22.124 | шт. | 12 | 4 307,62 | 51691,44 | Не более 15 |  |
| 3 | Тутор на голеностопный сустав | Изготовление тутор на голеностопный сустав из полиэтилена, фиксирующий, корригирующий, термопласт, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 32.50.22.124 | шт. | 30 | 3 713,75 | 111 412,50 | Не более 30 |  |
| 4 | Тутор на всю ногу | Изготовление тутор на всю ногу, фиксирующий, корригирующий, термопласт, изготовление по слепку, назначение – постоянное. | 32.50.22.124 | шт. | 4 | 4 146,70 | 16 586,80 | не более 15 |  |
|  |  | Итого: | х | х | 101 | х | х | х |  |

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению аппаратов и туторов ортопедических.

Выполнение работ по изготовлению аппаратов и туторов ортопедических должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по изготовлению аппаратов и туторов ортопедических должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении  указанными средствами реабилитации. Инвалиды и ветераны не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.  Тутор и аппарат ортопедический должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращение конечности.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивать  лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Аппараты и туторы ортопедические должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

Аппараты и туторы ортопедические должны соответствовать требованиям Республиканского стандарта  РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», соответствующей конструкторской документации и образцам, утвержденным в установленном порядке.

Аппараты и туторы ортопедические несут фиксирующую, функциональную лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Требования к безопасности работ.

# Требования к безопасности Изделий должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Проведение работ по изготовлению аппаратов и туторов ортопедических для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов должно осуществляться при наличии сертификатов  соответствия, либо деклараций о соответствии на протезно-ортопедические изделия.

Материалы, узлы, полуфабрикаты для изготовления аппаратов и туторов ортопедических должны соответствовать требованиям действующих стандартов и технических условий.

Требования к упаковке, отгрузке аппаратов и туторов ортопедических.

Упаковка аппаратов и туторов ортопедических должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ.

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания акта приема-передачи изделия Получателем, его продолжительность по каждому конкретному виду изделия  указывается в техническом задании и должна соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», ГОСТа или ТУ.

Исполнитель производит гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств.

К сведению: Срок дополнительной гарантии качества изделий не должен превышать срока службы изделий.

Место и сроки (периоды) выполнения работ по изготовлению аппаратов и туторов ортопедических.

Срок выполнения работ по контракту установлен Техническим заданием.

Начало срока выполнения работ – день предоставления Получателем Исполнителю Направления или получения Исполнителем Реестра получателей.

Направления принимаются Исполнителем не позднее срока, необходимого для выполнения работ до истечения срока действия Контракта. В случае приема направлений после указанного срока, Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ в рамках сроков исполнения Государственного контракта.

Непосредственно до начала выполнения работ Исполнитель обязан предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Исполнителя или иное) посредством взаимодействия с Получателем используя Реестр Получателей, предоставленный Заказчиком.    Выполнение работ должно быть осуществлено по месту изготовления изделий или при необходимости по месту жительства инвалида, по индивидуальным заказам инвалидов, при наличии направлений (реестра получателей).

Форма, сроки и порядок оплаты работ по изготовлению аппаратов и туторов ортопедических.

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты  подписания  Акта о приемке выполненных работ.

Расчет производится после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ за период и предоставления Исполнителем счетов и оформленных надлежащим образом финансовых документов, подтверждающих выполнение работ.

По завершении выполнения работ по настоящему Контракту Стороны осуществляют сверку взаиморасчетов.

После сверки взаиморасчетов Исполнитель представляет Заказчику Итоговый акт о приемке выполненных работ. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает и направляет 1 (один) экземпляр Итогового Акта о приемке выполненных работ либо мотивированный отказ с указанием перечня претензий и сроков устранения недостатков.

Порядок формирования цены контракта

Цена Контракта включает в себя все расходы на выполнение работ, в том числе доставку готовых Изделий до Получателей, налоги и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к обеспечению заявки на участие в аукционе.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме – установлен в размере 1 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Требования к обеспечению исполнения государственного контракта.

Размер обеспечения исполнения государственного контракта установлен в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта и составляет: 131 582 (Сто тридцать одна тысяча пятьсот восемьдесят два) рубля 71 копейка.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 631 654 (Два миллиона шестьсот тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят четыре) рубля 26 копеек.