Приложение №1

к приказу РО №__________от __________2018г.

Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году.

- Способ определения поставщика:  Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году. Ортезы – туторы. Количество всего  270  штук на сумму 1 673 810 рублей 00 коп.

| Шифр | Наименование | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТР4-11 | Тутор на локтевой сустав. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ Р 52878-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 20 | 4485,00 | 89700,00 |
| ТРО-25 | Тутор на лучезапястный сустав. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ Р 52878-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 70 | 5002,00 | 350140,00 |
| ТН4-02 | Тутор на коленный сустав. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ Р 52878-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 40 | 5910,00 | 236400,00 |
| ТНО-06-П(Л) | Тутор на голеностопный сустав полиэтиленовый. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ Р 52878-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 45 | 5789,00 | 260505,00 |
| ТНО-07 | Тутор полужесткий на голеностопный сустав и стопу. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ Р 52878-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 25 | 3080,00 | 77000,00 |
| ТНО-07Д | Тутор полужесткий на голеностопный сустав и стопу(детский). Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ Р 52878-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 35 | 1793,00 | 62755,00 |
| ТН8-02 | Тутор на всю ногу. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ Р 52878-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 20 | 10292,00 | 205840,00 |
| ТН6-02 | Тутор на тазобедренный сустав. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ Р 52878-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 15 | 26098,00 | 391470,00 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта: 1 673 810 рублей 00 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована затратным методом (прейскурант цен ГБУ РС(Я) «РСОЦКРИ» на 2018г.).

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, поставку товара на территорию г.Якутска, хранение товара, доставку товара Получателям до места жительства в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия (приложение № 2),  реестра выполненных работ (приложение № 4), акта поставки товара (приложение № 5), отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.