Заказ на товар

Подгузники (далее - ТСР) для инвалидов, страдающих недержанием мочи и кала, по медицинским показаниям.

Общее количество поставляемого товара – 156 470 штук:

Подгузники для взрослых размер «S»

34 740 штук.

Минимальный объем талии/бедер не более 60 см.

Максимальный объем талии/бедер не менее 90 см.

Полное влагопоглощение подгузника – не менее 1400 г.

Форма подгузника – анатомическая.

Гипоаллергеность подгузника – наличие.

Верхний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Распределительный слой подгузника – воздухопроницаемый нетканый материал.

Абсорбирующий слой подгузника – распушенная целлюлоза с абсорбентом.

Обратная сорбция – не более 4.4 г.

Скорость впитывания – не менее 2.3 см³/с.

Защитный слой – полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Фиксирующие элементы – застежки-"липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу.

Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу.

Индикатор наполнения – наличие.

Подгузники для взрослых размер «S»

4 500 штук.

Минимальный объем талии/бедер не более 60 см.

Максимальный объем талии/бедер не менее 90 см.

Полное влагопоглощение подгузника – не менее 1400 г.

Форма подгузника – анатомическая.

Гипоаллергеность подгузника – наличие.

Верхний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Распределительный слой подгузника – воздухопроницаемый нетканый материал.

Абсорбирующий слой подгузника – распушенная целлюлоза с абсорбентом.

Обратная сорбция – не более 4.4 г.

Скорость впитывания – не менее 2.3 см³/с.

Защитный слой – полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Нижний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Фиксирующие элементы – застежки-"липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу.

Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу.

Индикатор наполнения – наличие.

Подгузники для взрослых размер «L»

117 230 штук.

Минимальный объем талии/бедер не более 100 см.

Максимальный объем талии/бедер не менее 150 см.

Полное влагопоглощение подгузника – не менее 2000 г.

Форма подгузника – анатомическая.

Гипоаллергеность подгузника – наличие.

Верхний покровный слой подгузника – воздухопроницаемый мягкий нетканый материал.

Распределительный слой подгузника – воздухопроницаемый нетканый материал.

Абсорбирующий слой подгузника – распушенная целлюлоза с абсорбентом.

Обратная сорбция – не более 4.4 г.

Скорость впитывания – не менее 2.3 см³/с.

Защитный слой – полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Фиксирующие элементы – застежки-"липучки" с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу.

Барьерные элементы – боковые оборки в виде дуги через пах со стягивающими их резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу.

Индикатор наполнения – наличие.