**Раздел V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование и описание объекта закупки и условия контракта (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки — *при необходимости*, требования к гарантийному сроку товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика):**

**Наименование и описание объекта закупки (предмет государственного контракта):** поставка подгузников для обеспечения детей-инвалидов в 2018 году (далее соответственно – товар, Получатели).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара, описание, технические и функциональные**  **характеристики товара** | **Количество,**  **шт.** |
|  | Подгузник – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования, предназначено для детей - инвалидов с нарушением функции выделения.  Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и его комфорт.  Наружный слой должен быть из специального мягкого воздухопроницаемого материала (не должен содержать полиэтилен или клеенку), препятствующего протеканию влаги наружу, позволяющего коже дышать, не вызывая раздражений.  Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи.  Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Подгузник должен быть оснащен застежками-липучками, водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии, препятствующими протеканию. На передней части подгузника по всей ширине должна быть специальная зона для крепления застежек-липучек, обеспечивающая многократное их использование и предотвращая механические повреждения подгузника. |  |
| 1 | Подгузники для детей весом до 20 кг | 78 000 |
| 2 | Подгузники для детей весом свыше 20 кг | 37 000 |
| **ИТОГО** | | **115 000** |