**Раздел V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование и описание объекта закупки и условия контракта (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки — *при необходимости*, требования к гарантийному сроку товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика):**

**Наименование и описание объекта закупки (предмет государственного контракта):** поставка абсорбирующего белья (пеленок) для обеспечения инвалидов в 2018 году (далее также соответственно – товар, Получатели).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара, описание, технические и функциональные  характеристики товара | Коли  чество,  шт. |
|  | Абсорбирующее белье - впитывающие пеленки, обеспечивающие уход за больными с средними и тяжелыми формами недержания мочи и кала. Впитывающие пеленки представляет собой многослойное изделие, впитывающим слоем которого является абсорбент и (или) распушенная целлюлоза, которые позволяют впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Нижний слой должен быть выполнен из полипропилена, верхний слой - из тонкого нетканого материала, подобного текстилю.  Функциональным предназначением впитывающей пеленки является обеспечение впитывания мочи и защиты постели и/или сиденья от протекания. Рабочая поверхность пеленки остается сухой на протяжении всего периода использования простыни, впитанная жидкость не должна выделяться наружу. |  |
| 1 | Впитывающие пеленки размером не менее 60 х 90 см впитываемостью не менее 1200 мл и выше. | 150000 |
| **ИТОГО** | | **150000** |