**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование и описание объекта закупки и условия контракта (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки — *при необходимости*, требования к гарантийному сроку товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика):**

**Наименование и описание объекта закупки (предмет государственного контракта):** поставка подгузников для взрослых для обеспечения инвалидов в 2018 году (далее соответственно – товар, Получатели).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование товара, описание, технические и функциональные** **характеристики товара** | **Количество,****шт.** |
|  | Подгузник – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования, предназначенное для ухода за больными различных возрастных групп со средними и тяжелыми формами недержания мочи и кала.Подгузники должны соответствовать следующим техническим и функциональным характеристикам:Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающую возможность использования его мужчинами и женщинами.Подгузник должен быть оснащен застежками-липучками, эластичным поясом или эластичными вставками на талии, и оборками, препятствующими вытеканию жидкости.Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи.Впитывающий слой должен быть из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. |  |
| 1 | Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г., обратной сорбцией не более 4,4 г., скоростью впитывания не менее 2,3 см/с. | 7000 |
| 2 | Подгузники для взрослых, размер «М» (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г., обратной сорбцией не более 4,4 г., скоростью впитывания не менее 2,3 см/с. | 20500 |
| 3 | Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г., обратной сорбцией не более 4,4 г., скоростью впитывания не менее 2,3 см/с. | 18030 |
| 4 | Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г., обратной сорбцией не более 4,4 г., скоростью впитывания не менее 2,3 см/с. | 6000 |
| **Итого:** | **51530** |