Техническое задание на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами верхних конечностей.

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами верхних конечностей.

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

2 928 042,00 руб. (два миллиона девятьсот двадцать восемь тысяч сорок два) руб. 00 коп.

- Источник финансирования

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

(КБК 393 1003 0312039630/1 323)

- Порядок формирования цены контракта (цены лота), с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, на эксплуатацию товара; на техническое обслуживание товара, доставку.

Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы на выполнение работ с учетом физиологических данных Получателя, расходы, связанные с изготовлением, закупкой, перевозкой, страхованием, гарантийным и сервисным обслуживанием, доставкой Получателю, уплатой таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей Исполнителя.

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

- По месту нахождения Исполнителя – Кемеровская область на базе стационара.

Наличие у участников электронного аукциона лицензии на осуществление медицинской   деятельности по осуществлению стационарной медицинской помощи по «травматологии и ортопедии» и «медицинскую реабилитацию», предоставленной лицензирующим органом в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок обеспечения изделием - 60 календарных дней, с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю.

В случае приема Исполнителем направления позднее, чем за 60 календарных дней до дня истечения срока действия Контракта, Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ в рамках срока действия Контракта.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг.

Для оплаты выполненных работ Исполнитель предоставляет филиалам Заказчика счет за соответствующий период, с описанием Изделия и надлежащим образом оформленные документы:

- Акты сдачи-приемки работ;

- отрывные талоны к Направлениям;

- Акт о приемке – выполненных работ за соответствующий период в 2 (двух) экземплярах;

- Реестр выдачи Изделий.

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, (КБК 393 1003 0312039630/1 323).

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания филиалами Заказчика Акта о приемки выполненных работ.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

Технические требования по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей

в количестве 15 штук на сумму 2 928 042,00 руб.

Требования к качеству работ

Протез верхней конечности соответствует требованиям:

Национального стандарта Российской Федерации Р ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 18 Протезы верхних конечностей, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские.                                           Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52114-2009 «Узлы механических  протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ*

Выполняемые работы по обеспечению гражданина протезом верхней конечности содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентом, имеющим нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений его жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечности пациента с помощью протеза конечности.

Данный комплекс услуг возможен только в условиях специализированного, лицензированного стационара, и приводит к максимальному реабилитационному эффекту и социальной адаптации пострадавшего на производстве в обществе.

Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности по осуществлению стационарной медицинской помощи по «травматологии и ортопедии», предоставленной лицензирующим органом в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

В комплекс медицинских мероприятий проводимых с пострадавшим на производстве входят лицензируемые медицинские услуги – физиолечение; лечебная физкультура; электростимуляция мышц культи, массаж и разработка культи, ультразвуковое лечение, магнитолазерная терапия, Д-Арнсонваль и т.п. Данные услуги назначаются индивидуально пострадавшему на производстве по медицинским показаниям, которые необходимы для подготовки пострадавшего на производстве к протезированию в условиях специализированного, лицензированного стационара, что является гарантом качества выполняемых услуг.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Косметический протез конечности восполняет форму, и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению протеза верхней конечности не содержат ядовитых (токсичных) компонентов; они разрешены к применению Минздравом России.

Проведение работ по обеспечению пострадавших на производстве протезами верхних конечностей отвечают требованиям безопасности для пользователя, а так же осуществляются при наличии декларации соответствия.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению пострадавших на производстве протезами верхних конечностей считаются эффективно исполненными, если у пострадавшего на производстве восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению пострадавших на производстве протезами будут выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

У Исполнителя имеется стационар для размещения Получателя, а в случае необходимости сопровождающего его лица.

| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Цена за единицу изделия, руб | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез плеча косметический | Протез плеча косметический индивидуального изготовления должен состоять из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи пострадавшего; - материал приемной гильзы - слоистый пластик; - материал примерочной гильзы - термопласт; - количество примерочных гильз - одна; - кисти косметической или пассивной искусственной с косметическими оболочками по назначению врача-ортопеда; - адаптера кистевого для соединения с локтевым узлом; - локтевого узла эндоскелетного типа с пассивным локтевым замком; - с вкладышем в гильзу из термопластичных материалов или без него по назначению врача-ортопеда; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием синтетических материалов или кожаных полуфабрикатов по назначению врача-ортопеда; - с косметической оболочкой протеза; - тип протеза по назначению постоянный. | 2 | 224 497,00 |
| 2 | Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический индивидуального изготовления должен состоять из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы - слоистый пластик; - материал примерочной гильзы - термопласт; - количество примерочных гильз - одна; - пассивной искусственной кисти с косметическими оболочками или косметической кисти по назначению врача-ортопеда; - с вкладышем в гильзу из термопластичных материалов или без него по назначению врача-ортопеда; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием синтетических полуфабрикатов или за счет индивидуального крепления по назначению врача-ортопеда; - без ротационного кольца; - тип протеза по назначению постоянный. | 3 | 135 003,00 |
| 3 | Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления должен состоять из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи пострадавшего; - материал приемной гильзы - слоистый пластик; - материал примерочной гильзы - термопласт; - количество примерочных гильз - одна; - кисть отсутствует; - комплекта полуфабрикатов для рабочего протеза предплечья; - комплекта рабочих насадок; - без косметической облицовки; - с вкладышем в гильзу из термопластичных материалов или без него по назначению врача-ортопеда; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных материалов; - без ротационного кольца; - тип протеза по назначению постоянный. | 2 | 104 268,00 |
| 4 | Протез предплечья активный | Протез предплечья активный индивидуального изготовления должен состоять из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы - слоистый пластик; - материал примерочной гильзы - термопласт; - количество примерочных гильз - одна; - кисти системной с одной тягой (кисть активно открываться с помощью тяги и закрываться самостоятельно с одновременной фиксацией); - комплекта косметических оболочек; - с вкладышем в гильзу из термопластичных материалов или без него по назначению врача-ортопеда; - ротатора кистевого с адаптером для присоединения кистей; - без сменных насадок; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы и бандажа на предплечье; - тип протеза по назначению постоянный. | 3 | 185 097,00 |
| 5 | Протез предплечья активный | Протез предплечья активный индивидуального изготовления должен состоять из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы - слоистый пластик; - материал примерочной гильзы - термопласт; - количество примерочных гильз - одна; - кисти системной с двумя тягами (кисть закрывается с помощью тягового усилия, при повторном воздействии тяги самостоятельно раскрывается); - комплекта косметических оболочек; - с вкладышем в гильзу из термопластичных материалов или без него по назначению врача-ортопеда; - ротатора кистевого с адаптером для присоединения кистей; - без сменных насадок; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы и бандажа на предплечье; - тип протеза по назначению постоянный. | 1 | 256 154,00 |
| 6 | Протез плеча активный | Протез плеча активный индивидуального изготовления должен состоять из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи пострадавшего; - материал приемной гильзы - слоистый пластик; - материал примерочной гильзы - термопласт; - количество примерочных гильз - одна; - кисти пластмассовой с жесткой тягой; - материал косметической оболочки - пластизоль; - локтевого узла пластмассового эндоскелетного типа с бесступенчатой или ступенчатой фиксацией по назначению врача-ортопеда; - с вкладышем в гильзу из термопластичных материалов или без него по назначению врача-ортопеда; - крепление протеза индивидуальное с использованием кожаных полуфабрикатов; - с ротационным кольцом; - тип протеза по назначению постоянный. | 1 | 106 901,00 |
| 7 | Протез плеча активный | Протез плеча активный индивидуального изготовления должен состоять из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы - слоистый пластик; - материал примерочной гильзы - термопласт; - количество примерочных гильз - одна; - кисти системной с одной тягой (кисть активно открываться с помощью тяги и закрываться самостоятельно с одновременной фиксацией); - комплекта косметических оболочек; - с вкладышем в гильзу из термопластичных материалов; - локтевого узла экзоскелетного типа активного с бесступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча, с контролируемым опусканием предплечья; - ротатора кистевого с адаптером, для присоединения кистей; - без сменных насадок; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы и бандажа на плечо; - тип протеза по назначению постоянный. | 1 | 350 122,00 |
| 8 | Протез плеча активный | Протез плеча активный индивидуального изготовления должен состоять из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы - слоистый пластик; - материал примерочной гильзы - термопласт; - количество примерочных гильз - одна; - кисти системной с двумя тягами (кисть закрывается с помощью тягового усилия, при повторном воздействии тяги самостоятельно раскрывается); - комплекта косметических оболочек; - с вкладышем в гильзу из термопластичных материалов; - локтевого узла экзоскелетного типа активного с бесступенчатой фиксацией, с пассивной ротацией плеча, с контролируемым опусканием предплечья; - ротатора кистевого с адаптером, для присоединения кистей и сменных насадок; - сменной насадки – универсального крюка; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы и бандажа на плечо; - тип протеза по назначению постоянный. | 1 | 457 871,00 |
| 9 | Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий индивидуального изготовления состоит из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи пострадавшего; - материал приемной гильзы - слоистый пластик; - материал примерочной гильзы - термопласт; - количество примерочных гильз - одна; - кисть отсутствует; - комплекта полуфабрикатов для рабочего протеза плеча; - комплекта рабочих насадок; - без косметической облицовки; - с вкладышем в гильзу из термопластичных материалов или без него по назначению врача-ортопеда; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных материалов; - без ротационного кольца; - тип протеза по назначению постоянный. | 1 | 139 164,00 |

Срок службы протезов указывается при подаче заявки. Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н.

Гарантийный срок на протез не менее 12 месяцев, с момента подписания Акта сдачи-приемки работ. В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

В комплект протеза нижней конечности должны входят сопутствующие изделия: протезный ключ, чехлы на культю, которые выдаются в зависимости от комплектации протеза, на срок соответствующий сроку пользования протезом.

- Возможность заказчика изменить количество товара, объем работ, услуг в соответствии с законодательством.

Нет.

- Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме.

1 процент от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения контракта.

10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Инструкция по заполнению первой части заявки

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «не должна», «не должны».

В Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом, соответственно, словами «не менее», «не более», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в Техническом задании установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в Техническом задании показатель, но без сопровождения словами «не менее».

В Техническом задании значение показателя установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», в Техническом задании подлежит указанию Участником закупки в своей заявке без каких- либо изменений.

В Техническом задании значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленного толкования и содержать слова или сопровождаться словами  «или», «и/или», то есть должны быть конкретными.

Если заказчиком в аукционной документации в качестве характеристики поставляемого товара, в отношении которого в технической части аукционной документации не содержится указание на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя, указано о необходимости соответствия определенному техническому регламенту, ГОСТу и иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, участник аукциона в первой части заявки на участие в аукционе должен:

– указать конкретные показатели (определенным одним значением) предлагаемого для поставки товара, соответствующие значениям, установленным в технической части аукционной документации, а также товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, если в ГОСТе установлены различные нормативные требования и предельные значения показателей товара, а заказчиком в технической части аукционной документации установлены каким предельным значениям должны соответствовать показатели предлагаемого для поставки товара;

- указать ссылку на ГОСТ, если нормативные характеристики ГОСТа содержат те же значения показателей предлагаемого для поставки товара, которые указаны заказчиком в технической части аукционной документации, а также товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.