Техническое задание

На поставку изделий санитарно-гигиенических - абсорбирующее белье

( пеленки) для обеспечения ими инвалидов в 2018 году

Требования к качеству услуг, к техническим характеристикам, к количественным и качественным характеристикам товара и иные показатели, связанные с определением соответствия товара, потребностям заказчика.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 829 880 (один миллион восемьсот двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

| Наименование изделия | Впитываемость (мл.) | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Абсорбирующее белье – впитывающие простыни (пеленки) не менее 40см х 60см | Не менее 400 | 8000 |
| Абсорбирующее белье – впитывающие простыни (пеленки) не менее 60 см х60 см | Не менее 800 | 30000 |
| Абсорбирующее белье – впитывающие простыни (пеленки) не менее 60 см х90см | Не менее 1200 | 100000 |
| ИТОГО: | 138000 |

К абсорбирующему белью относятся абсорбирующие подкладки на постельное бельё (простыни, пеленки), которые применяются как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью устранения стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.).

Классификация абсорбирующего белья представлена в Национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»

Абсорбирующее белье должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Требования к безопасности товара.

Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий, ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность». Наличие регистрационного удостоверения на абсорбирующее белье обязательно.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Размеры абсорбирующего белья, а также их впитывающая способность представлена в таблице.

Маркировка упаковки абсорбирующего белья должна включать:*

- условное обозначение группы абсорбирующего белья, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики абсорбирующего белья в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество абсорбирующего белья в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Иные показатели, значение которых не может изменяться: наименование товара с указанием модели, знака обращения на рынке.

Абсорбирующее белье должны быть упаковано по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303-80, или коробки по ГОСТ 12301-81, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Транспортирование абсорбирующего белья должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Подгузники должны соответствовать требованиям серии ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий, ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность».

Участник размещения заказа обязан указать данные маркировки упаковки товара, содержащие конкретные характеристики товара, предлагаемого к поставке, в целях определения его соответствия требованиям Заказчика.

Обеспечение абсорбирующим бельем должно производиться при наличии сертификатов качества со всеми приложениями и регистрационных удостоверений.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара.

Абсорбирующее белье   является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается.

Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям государственных стандартов.

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки абсорбирующего белья

1. Поставка абсорбирующего белья осуществляется до места проживания Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения  на территории Республики Адыгея и другими способами по желанию инвалида или доверенного лица при представлении им паспорта и отрывного талона, выдаваемого Заказчиком.

2. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – Поставка абсорбирующего белья, должна осуществляться с момента заключения государственного контракта не позднее 01 декабря 2018 года, по направлениям Заказчика, в срок не более 30 (тридцати) дней с момента получения Исполнителем индивидуальных направлений или списков, выданных Заказчиком.