Идентификационный код закупки: 181540602374554070100100020141722323

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

Абсорбирующее белье: впитывающие простыни (пеленки) (далее – впитывающие простыни (пеленки) предназначены для профилактики пролежней, соблюдения правил личной гигиены, избавления от психологического напряжения и чувства дискомфорта лежачих больных, защиты постельного белья и мебели , защиты постели, сиденья при проведении манипуляций различной степени сложности и длительности.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара** | **Количество товара, штук** |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)\* | 2800 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)\* | 17200 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)\* | 584000 |

Впитывающие простыни (пеленки)должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Поставляемые изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

Материалы, применяемые для изготовления впитывающих простыней (пеленок)не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не вызывать аллергических реакций у инвалида при соприкосновении с открытыми участками кожи.

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение подгузников.

Впитывающие простыни (пеленки)должны соответствовать ГОСТ Р 57762 -2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия.»:

«Раздел 3.Термины и определения.

3.1 **абсорбирующее белье для инвалидов**: Многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем.

3.2 **абсорбирующий слой**: Внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них).

3.4 **верхний покровный слой**: Слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья.

3.8 **нижний покровный слой**: Слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу.»

«Раздел 4. Технические требования.

4.1 Белье должно быть изготовлено по конструкторской документации предприятия-изготовителя.  
4.2 Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):  
- верхний покровный;  
- абсорбирующий;  
- нижний покровный.  
Примечание - Допускается выпускать белье, состоящее из большего количества слоев, но не менее указанных в 4.2.  
4.3 Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.  
4.4 В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.  
4.5 Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья.  
4.6 Отмарывание краски печатного изображения (4.5) не допускается.  
4.7 Размеры белья (длина ширина) **должны быть не менее**:

- 400х600 мм;

- 600х600 мм;  
- 600х900 мм.  
Примечание - Допускается выпускать белье других размеров, но не менее указанных в 4.7.  
4.8 Масса белья зависит от конструкции и используемых материалов и должна соответствовать конструкторской документации предприятия-изготовителя.  
4.9 Абсорбционная способность **должна быть**:

- от 400 до 500 мл\*для белья размером не менее 400 х 600 мм;  
- от 800 до 1200 мл\*для белья размером не менее 600 х 600 мм;  
- от 1200 до 1900 мл\*для белья размером не менее 600 х 900 мм.

В соответствии с ГОСТ Р 57762 -2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия.»:

«Раздел 6. Маркировка.

6.1 Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.  
6.2 Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:  
- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;  
- наименование страны-изготовителя;  
- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);  
- наименование белья;  
- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);  
- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);  
- указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;  
- наименование материала(-ов);  
- информацию о наличии специальных ингредиентов;  
- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);  
- номер артикула (при наличии);  
- количество белья в упаковке;  
- номер партии (серии);  
- слова "Для однократного применения";  
- слово "Нестерильно";  
- слово "Нетоксично";  
- дату (месяц, год) изготовления;  
- срок годности, устанавливаемый изготовителем;  
- штриховой код (при наличии);  
- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);  
- номер и дату регистрационного удостоверения.  
Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.  
Допускается использовать необходимые международные символы по [ГОСТ Р ИСО 15223-1](http://docs.cntd.ru/document/1200110953).  
6.3 Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.»

«Раздел 7.Упаковка.

7.1 Потребительская упаковка.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).   
Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.»

Маркировка должна быть нанесена на русском языке.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта, в соответствии с ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

Требования к сроку предоставления гарантии качества

Срок годности впитывающих простыней (пеленок) - на момент выдачи изделий должен быть не менее 10 месяцев.

***\*Внимание!***

***В отношении показателей впитываемости участник закупки должен указать конкретное точное значение в установленных пределах (включая минимальные и максимальные значения), но без сопровождения словами «от …до …».***

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в индивидуальной программе реабилитации инвалида или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Если Заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, то это является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. *(В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей, требований, условных обозначений и терминологии).*