Техническое задание

Поставка в 2018 году впитывающих пеленок для обеспечения инвалидов.

Описание объекта закупки производится на ГОСТ Р 57762 -2017 «Белье абсорибрующее для инвалидов. Общие технические условия», а также согласно потребности инвалидов, отраженной в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которая соответствует классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. №86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование****код изделия** | **Техническая характеристика** | **Кол-во,** **шт.** |
| **Впитывающие пеленки, размер не менее 60х90,** впитываемостьот 1200 до 1900 мл. (включительно)Номер вида технического средства реабилитации (изделия) 22-01-03 | Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.**Абсорбирующее белье для инвалидов:** Многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем.**Абсорбирующий слой:** Внутренний основной впитывающий слой белья, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно, с добавлением химических волокон или без них).**Верхний покровный слой:** Слой, который непосредственно соприкасается с кожей пользователя и пропускает жидкость внутрь белья.**Нижний покровный слой:** Слой, который расположен после абсорбирующего слоя и предотвращает проникновение жидкости наружу.Белье должно быть изготовлено по конструкторской документации предприятия-изготовителя.Конструктивно белье должно состоять из следующих слоев (начиная от слоя, контактирующего с пользователем):- верхний покровный;- абсорбирующий;- нижний покровный.Примечание - Допускается выпускать белье, состоящее из большего количества слоев, но не менее указанных Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.В белье не допускаются внешние дефекты: механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья.Отмарывание краски печатного изображения не допускается. Размеры белья (длина ширина) должны быть не менее:….- 600х600 мм;- 600х900 мм.Примечание - Допускается выпускать белье других размеров, но не менее вышеуказанных.Масса белья зависит от конструкции и используемых материалов и должна соответствовать конструкторской документации предприятия-изготовителя.Абсорбционная способность должна быть:…..- от 800 до 1200 мл для белья размером не менее 600x600 мм;- от 1200 до 1900 мл для белья размером не менее 600х900 мм.Материалы из которых изготовлено белье, имеющие прямой и/или опосредованный контакт с пользователем, должны удовлетворять требованиям ГОСТ ISO 10993-1.Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;- наименование страны-изготовителя;- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);- наименование белья;- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);- указания по утилизации белья: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;- наименование материала(-ов);- информацию о наличии специальных ингредиентов;- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);- номер артикула (при наличии);- количество белья в упаковке;- номер партии (серии);- слова "Для однократного применения";- слово "Нестерильно";- слово "Нетоксично";- дату (месяц, год) изготовления;- срок годности, устанавливаемый изготовителем;- штриховой код (при наличии);- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);- номер и дату регистрационного удостоверения.Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.Допускается использовать необходимые международные символы по [ГОСТ Р ИСО 15223-1](http://docs.cntd.ru/document/1200110953). Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.Потребительская упаковка.В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.  | 169700 |
| **Впитывающие пеленки, размер не менее 60х60,** впитываемостьюот 800 до 1200 мл. (включительно) Номер вида технического средства реабилитации (изделия) 22-01-02 | 51480 |

 **Сроки предоставляемой гарантии качества**

Остаточный срок годности должен составлять не менее года от даты передачи инвалиду.

**Дополнительные условия**

Наличие декларации о соответствии (выданное после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданных до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации (при наличии) или свидетельство о государственной регистрации (при наличии).

**Количество впитывающих пеленок всего**: **221 180** (Двести двадцать одна тысяча сто восемьдесят) штук.

**Срок поставки товара:** Товар должен быть поставлен в полном объеме в пункт выдачи товара в г. Курске, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. Получателям товар поставляется в течение 20 календарных дней с даты получения реестра получателей, но не позднее **30 ноября 2018 г**.

**Место поставки товара:** поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Курской области) или, по согласованию с инвалидом, выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи в г. Курске.

 **Срок действия контракта:** с момента заключения контракта по **15.12.2018г**.