## Лист1
Техническое задание 1. Общие требования: Поставщик осуществляет поставку и установку товара собственными силами и в соответствии с нормами и правилами, установленными действующим законодательством, Техническим заданием, определяющим объем, содержание работ и использование материалов, указанных в нем. Поставщик также обязан выполнить пуско-наладочные работы в соответствии с нормами безопасности и законодательством РФ, также оформить и предоставить необходимую исполнительную документацию на систему пожарной сигнализации и пожаротушения для предоставления в Государственную противопожарную службу МЧС России. 2. Общие требования к поставке товаров, требования по объему гарантий качества: Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц. Качество поставляемого товара должно соответствовать техническим условиям и требованиям, предъявленным к качеству данного вида товара. Функциональные характеристики поставляемого товара должны соответствовать техническому заданию. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту поставки: - не допускаются механические повреждения товаров, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах; - недопустимы повреждения индивидуальной упаковки товаров, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах. В случае поставки некачественного товара Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки товара в течение трех дней с момента заявления о них Заказчиком. Гарантия на поставляемый товар - 24 месяца. 3.Сроки поставки товаров, сроки начала и завершения поставок, периоды выполнения условий Государственного Контракта: Поставку и установку оборудования необходимо выполнить в полном объеме в течение 30-ти календарных дней с момента заключения Государственного Контракта. 4.Требования к количеству, функциональным и техническим характеристикам (показателям) товара (комплектующим товара): Поставка и установка оборудования для системы пожарной сигнализации и пожаротушения в помещениях архива отделения Фонда, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Седова, д.22 (3,4 этажи). ( Приложение №1)
5. Требования к монтажу и наладке товара При осуществлении монтажа оборудования Поставщик должен руководствоваться: - Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», - ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования», - СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», - СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», - РД 78.145-93 «Правила производства и приемки работ по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию систем и комплексов охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации», - иными нормативно-правовыми актами. Качество оборудования, материалов, комплектующих , используемого при установке, должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим условиям, требованиям безопасности и сопровождаться сертификатами соответствия, выданными органом системы сертификации ГОСТ Российской Федерации. Шлейфы и кабельные линии выполняются огнестойкими низкотоксичными кабелями. Линии связи промышленного интерфейса выполняются кабелями огнестойкими низкотоксичными витая пара. Монтаж кабельных линий осуществляется скрыто за подвесным потолком на стальной проволоке, а также открыто в электротехнических кабельных каналах по стенам и потолкам. Шаг крепления кабельной линии не более 1,0 м. Выполнить монтаж в соответствии с рекомендованным планом размещения оборудования. План размещения предоставляется в после заключения Контракта. Поставщик должен предоставить исполнительскую документацию в составе: - Паспорта и сертификаты на все устанавливаемое оборудование. - Инструкции по эксплуатации - Структурную схему расстановки оборудования - Схемы электроснабжения - Планы расположения оборудования и кабельных трасс.
Расчет цены контракта на поставку и установку оборудования для системы пожарной сигнализации и пожаротущения в помещениях архива отделения Фонда, расположенных по адресу: г.Пермь, ул. Седова, 22 (3,4 этажи)
№ п/п | Раздел 1. Поставка и установка оборудования для системы ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  | Поставщик № 1 Оборудование, ед, руб | Поставщик № 2 Оборудование, ед, руб |  |  | Поставщик № 3 Оборудование, ед, руб | Средняя цена за единицу, руб. | НМЦК
1 | Наименование товара | Модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой 60л
| кол-во ед. Товара: шт. | 5
| модель |  | 55978.3 | 63533 |  |  | 55742 | 58417.7667 | 292088.85
2 | Наименование товара | Модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой 120л
| кол-во ед. Товара: шт. | 1
| модель |  | 89173.9 | 98515 |  |  | 88749 | 92145.9667 | 92145.97
3 | Наименование товара, | Модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой -240л
| кол-во ед. Товара: .шт | 2
| модель , производитель |  | 134389.82 | 137900 |  |  | 133740 | 135343.2733 | 270686.54
4 | Наименование товара, | Насадка-распылитель РП-4
| кол-во ед. Товара: шт . | 219
| модель | РП - 4 | 832.5 | 1040 |  |  | 754 | 875.5 | 191734.5
5 | Наименование товара, | Трубы пенопропиленовые D75
| кол-во, . Товара: м | 58.44
| модель , производитель |  | 1152.39 | 1200 |  |  | 1170 | 1174.13 | 68616.16
6 | Наименование товара, | Трубы пенопропиленовые D40
| кол-во, . Товара: м | 323.3
| модель , производитель |  | 376.72 | 450 |  |  | 378 | 401.5733 | 129827.58
7 | Наименование товара, | Муфта пенопропиленовая
| кол-во ед. Товара: шт. | 6
| модель , производитель |  | 131.61 | 140 |  |  | 150 | 140.5367 | 843.24
8 | Наименование товара, | Муфта пенопропиленовая 75
| кол-во ед. Товара: шт. | 10
| модель , производитель |  | 337.35 | 257.4 |  |  | 168 | 254.25 | 2542.5
9 | Наименование товара, | Муфта пенопропиленовая переходная 75*63
| кол-во ед. Товара: шт. | 6
| модель , производитель |  | 312.88 | 345 |  |  | 188 | 281.96 | 1691.76
10 | Наименование товара, | Муфта пенопропиленовая переходная 63*40
| кол-во ед. Товара: шт. | 6
| модель , производитель |  | 132.86 | 135 |  |  | 107 | 124.9533 | 749.7
11 | Наименование товара, | Муфта пенопропиленовая комбинированная 40*5/4"
| кол-во ед. Товара: шт. | 5
| модель , производитель |  | 1378.42 | 1412 |  |  | 874 | 1221.4733 | 6107.35
12 | Наименование товара, | Муфта пенопропиленовая комбинированная 75*2"
| кол-во ед. Товара: шт. | 3
| модель , производитель |  | 3293.83 | 3311 |  |  | 3121 | 3241.9433 | 9725.82
13 | Наименование товара, | Тройник пенопропиленовый 75
| кол-во ед. Товара: шт. | 5
| модель , производитель |  | 706.06 | 714 |  |  | 571 | 663.6867 | 3318.45
14 | Наименование товара, | Тройник пенопропиленовый комбинированный 40*1/2"
| кол-во ед. Товара: шт. | 219
| модель , производитель |  | 377.48 | 399 |  |  | 324 | 366.8267 | 80335.77
15 | Наименование товара, | Угольник 90° пенопропиленовый 40
| кол-во ед. Товара: шт. | 20
| модель , производитель |  | 73.06 | 81 |  |  | 61 | 71.6867 | 1433.8
16 | Наименование товара, | Угольник 90° пенопропиленовый 75
| кол-во ед. Товара: шт. | 10
| модель , производитель |  | 467.49 | 480 |  |  | 461 | 469.4967 | 4695
17 | Наименование товара, | Заглушка пенопропиленовая 40
| кол-во ед. Товара: шт. | 60
| модель , |  | 86.38 | 88 |  |  | 47 | 73.7933 | 4427.4
18 | Наименование товара, | Вварное седло пенопропиленовое 75х40
| кол-во ед. Товара: шт. | 30
| модель , производитель |  | 139.68 | 145 |  |  | 174 | 152.8933 | 4586.7
19 | Наименование товара, тех. Характеристики | Шпилька резьбовая М8-2000
| кол-во ед. Товара: шт. | 60
| модель , производитель |  | 90.3 | 92 |  |  | 174 | 118.7667 | 7126.2
20 | Наименование товара, тех. Характеристики | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 40-46 мм
| кол-во ед. Товара: шт. | 250
| модель , производитель |  | 25.73 | 27.95 |  |  | 36 | 29.8933 | 7472.5
21 | Наименование товара, тех. Характеристики | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 72-78 мм
| кол-во ед. Товара: шт. | 60
|  |  | 36.02 | 42.25 |  |  | 48 | 42.09 | 2525.4
22 | Наименование товара, тех. Характеристики | Анкер забивной М8
| кол-во ед. Товара: шт. | 310
| модель |  | 29.4 | 30 |  |  | 14 | 24.4667 | 7585.7
23 | Наименование товара, тех. Характеристики | Заглушка универсальная с внутренней резьбой, размером 1/2"
| кол-во ед. Товара: шт. | 60
| модель , производитель |  | 27.72 | 24.7 |  |  | 36 | 29.4733 | 1768.2
24 | Наименование товара, тех. Характеристики | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 25х1/2"
| кол-во ед. Товара: шт. | 100
| модель |  | 59.54 | 46.8 |  |  | 36 | 47.4467 | 4745
25 | Наименование товара, тех. Характеристики | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 20х1/2"
| кол-во ед. Товара: шт. | 119
| модель |  | 49.56 | 27.95 |  |  | 31 | 36.17 | 4304.23
26 | Наименование товара, тех. Характеристики | Ниппель универсальный, размером: 1/2"
| кол-во ед. Товара: шт. | 219
| модель , производитель |  | 31.5 | 33 |  |  | 30 | 31.5 | 6898.5
27 | Наименование товара, тех. Характеристики | Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой: прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 2" (американка прямая)
| кол-во ед. Товара: шт. | 3
| модель , |  | 1577.1 | 1588 |  |  | 840 | 1335.0333 | 4005.09
28 | Наименование товара, тех. Характеристики | Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой: прямое, с внутренней и наружной резьбой, размером 1" (американка прямая)
| кол-во ед. Товара: шт. | 5
| модель , |  | 326.55 | 338 |  |  | 300 | 321.5167 | 1607.6
29 | Наименование товара, тех. Характеристики | Устройство дистанционного пуска АУПТ: диапазон питания 9-30В
| кол-во ед. Товара: шт. | 9
| модель , производитель |  | 390 | 498.55 |  |  | 387 | 425.1833 | 3826.62
30 | Наименование товара, тех. Характеристики | Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации,: 1x2x0,5
| кол-во ед. Товара: м. | 295
| модель | КПКВнг FRLS 1х2х0,5, м | 16.5 | 25 |  |  | 13 | 18.1667 | 5360.15
31 | Наименование товара, тех. Характеристики | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
| кол-во ед. Товара: м. | 10
| модель | ВВнг FRLS 3х1,5,м | 57.8 | 59 |  |  | 60 | 58.9333 | 589.3
32 | Наименование товара, тех. Характеристики | Кабель-канал (короб): 100x60 мм
| кол-во ед. Товара: м | 20
|  |  | 180 | 199 |  |  | 128 | 169 | 3380
33 | Наименование товара, тех. Характеристики | Кабель-канал (короб): 15x10 мм
| кол-во ед. Товара: м | 20
|  |  | 10.4 | 12 |  |  | 8 | 10.1333 | 202.6
34 | Наименование товара, тех. Характеристики | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2
| кол-во ед. Товара: м | 10
| модель | ПВ3 1х6, м | 57.7 | 64 |  |  | 46 | 55.9 | 559
| ИТОГО: ОБОРУДОВАНИЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ |  | 1197864.29 | 1330464.5 |  |  | 1211918.61 | 1246749.1333 | 1227513.18
| Монтажные работы |  | 471286.65 | 465662.57 |  |  | 351392.65 | 429447.29 | 429447.29
| ИТОГО: |  | 1669150.94 | 1796127.07 |  |  | 1563311.26 |  | 1656960.47
№ п/п | Раздел 2. Поставка и установка оборудования для системы ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |  | Поставщик № 1 Оборудование, ед, руб | Поставщик № 2 Оборудование, ед, руб |  |  | Поставщик № 3 Оборудование, ед, руб | Средняя цена за единицу, руб. | НМЦК
1 | Наименование товара, тех. Характеристики | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, с монтажным устройством в комплекте
| кол-во ед. Товара: шт. | 128
| модель , производитель | ИП-212-45 с МК, шт. | 370 | 460 |  |  | 326 | 385.3333 | 49322.24
2 | Наименование товара, тех. Характеристики | Извещатель пожарный ручной: диапазон питания 9-30 в
| кол-во ед. Товара: шт. | 4
| модель , производитель | ИПР-513-10, шт. | 210 | 250 |  |  | 183 | 214.3333 | 857.32
3 | Наименование товара, тех. Характеристики | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип 20 лучей
| кол-во ед. Товара: шт. | 1
| модель , производитель | Сигнал-20П SMD, шт. | 3440 | 4440 |  |  | 3189 | 3689.6667 | 3689.67
4 | Наименование товара, тех. Характеристики | Блок контроля и индикации, с клавиатурой ручного управления 60 разделами системы и отображения
| кол-во ед. Товара: шт. | 1
| модель , производитель | С2000-БКИ, шт. | 5050 | 6400 |  |  | 4799 | 5416.3333 | 5416.33
5 | Наименование товара, тех. Характеристики | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, с двухстрочным ЖКИ индикатором кол-во контролируемых разделов 511
| кол-во ед. Товара: шт. | 1
| модель , производитель | С2000-М, шт. | 7380 | 7100 | #REF! | #REF! | 7191 | 7223.6667 | 7223.67
6 | Наименование товара, тех. Характеристики | Блок контрольно-пусковой,
| кол-во ед. Товара: шт. | 3
| модель , производитель | С2000-КПБ, шт. | 3000 | 3500 |  |  | 2894 | 3131.3333 | 9393.99
7 | Наименование товара, тех. Характеристики | Устройство коммутационное исп. 04
| кол-во ед. Товара: шт. | 5
| модель , производитель | УК/ВК-02, шт. | 750 | 845 |  |  | 750 | 781.6667 | 3908.35
8 | Наименование товара, тех. Характеристики | Источник бесперебойного питания: 12В
| кол-во ед. Товара: шт. | 2
| модель , производитель | Скат 1200И7 исп.3000, шт. | 2340 | 6180 |  |  | 6535 | 5018.3333 | 10036.66
9 | Наименование товара, тех. Характеристики | Батарея аккумуляторная: 12В/12 А/ч
| кол-во ед. Товара: шт. | 4
| модель , производитель | DT1212, шт. | 1656 | 1540 |  |  | 1184 | 1460 | 5840
10 | Наименование товара, тех. Характеристики | Оповещатель звуковой с уровнем звукового давления при напряжении 12В не менее105дБ
| кол-во ед. Товара: шт. | 7
| модель , производитель |  | 290 | 360 |  |  | 213 | 287.6667 | 2013.69
11 | Наименование товара, тех. Характеристики | Оповещатель световой пожарный, со стандартными надписями
| кол-во ед. Товара: шт. | 13
| модель , производитель | Блик-12, шт. | 315 | 350 |  |  | 191 | 285.3333 | 3709.29
12 | Наименование товара, тех. Характеристики | Коробка универсальная : для ответвления проводки с двумя перемычками
| кол-во ед. Товара: шт. | 20
| модель , производитель | УК-2П,шт. | 21 | 25 |  |  | 24 | 23.3333 | 466.6
13 | Наименование товара, тех. Характеристики | Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением : 1х2х0,5
| кол-во ед. Товара: м. | 622
| модель , | КПСнг FRLS 1х2х0,5, м | 13.3 | 40 |  |  | 19 | 24.1 | 14990.2
14 | Наименование товара, тех. Характеристики | Кабели коаксиальные парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации, : 1x2x0,75
| кол-во ед. Товара: м. | 20
| модель , | КПКВнг FRLS 1х2х0,75, м | 22.1 | 34 |  |  | 18 | 24.7 | 494
15 | Наименование товара, тех. Характеристики | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 1 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
| кол-во ед. Товара: м. | 10
| модель , | ВВнг FRLS 3х1,5,м | 57.8 | 70 |  |  | 60 | 62.6 | 626
16 | Наименование товара, тех. Характеристики | Кабель-канал (короб): 100x60 мм
| кол-во ед. Товара: м. | 30
|  |  | 180 | 210 |  |  | 128 | 172.6667 | 5180.1
17 | Наименование товара, тех. Характеристики | Кабель-канал (короб): 15x10 мм
| кол-во ед. Товара: м. | 20
|  |  | 12.3 | 15 |  |  | 8 | 11.7667 | 235.4
| ИТОГО ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЕ |  | 109607.6 | 151495 |  |  | 115564.53 | 125555.71 | 123403.51
| Монтажные работы |  | 60350 | 90897 |  |  | 52682.73 | 67976.5767 | 67976.58
| ИТОГО: |  | 169957.6 | 242392 |  |  | 168247.26 |  | 191380.09
№ п/п | Раздел 3. Пуско-наладочные работы |  | Поставщик № 1 ед, руб | Поставщик № 2 ед, руб |  |  | Поставщик № 3 ед, руб | Средняя цена за единицу, руб. | НМЦК
1 | Наименование товара, тех. Характеристики | Пуско-наладочные работы
| кол-во ед. Товара: шт. | 1 | 108862.91 | 165000 |  |  | 94000 | 122620.97 | 122620.97
| ИТОГО: |  | 1947971.45 | 2203519.07 |  |  | 1825558.52 |  | 1970961.53