**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку абсорбирующего белья (пеленок) для обеспечения ими в 2018 году инвалидов**

**ИКЗ:181132602472113260100100080091722323**

**1. Общие требования:**

1. Впитывающие простыни (пеленки)должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

2. Впитывающая простыня (пеленка) должна представлять многослойное изделие одноразового использования прямоугольной формы из распушенной целлюлозы. Верхний слой пеленки должен состоять из мягкого гипоаллергенного нетканого материала, запечатанного по краям, что предотвращает влагу, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пеленках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.

3. Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок)должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**2. Требования к маркировке и упаковки абсорбирующего белья:**

1. Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок)должна включать:

- условное обозначение группы впитывающих простыней (пеленок), товарную марку, обозначение размера изделия;

-обозначение впитываемости изделия;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;

- отличительные характеристики впитывающих простыней (пеленок)в соответствии с их техническим исполнением;

- номер артикула;

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

2. Впитывающие простыни (пеленки) упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303 – 80 Межгосударственный стандарт «Пачки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или коробки по ГОСТ 33781-2016 Межгосударственный стандарт «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 Государственный стандарт Союза ССР «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**3. Требования к документам, подтверждающим соответствие абсорбирующего белья установленным требованиям:**

1. Впитывающие простыни (пеленки)должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10933 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Наличие регистрационного удостоверения на впитывающие простыни (пеленки) обязательно.

2. Все вышеуказанные документы должны быть представлены на русском языке.

Абсорбирующее белье (пеленки) должны соответствовать требованиям ГОСТ:

ГОСТ ISO 10993-1-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011М Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт РФ «Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 Национальный стандарт РФ «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия», ГОСТ Р 52354-2005 Национальный стандарт РФ «Изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения. Общие технические условия».

1. **Требования к месту, условиям и срокам (периодам) поставки абсорбирующего белья (пеленок).**

Поставка абсорбирующего белья (пеленок) осуществляется по месту жительства инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории региона Заказчика.

Срок поставки – Поставка в Республику Мордовия в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения Государственного контракта.

Срок доставки Товара до Получателя – не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Получателя Направления, выданного Заказчиком.

Поставщик принимает на себя обязательства по обеспечению Товаром Получателей до 15 декабря 2018 года.

**5. Требования к количественным и качественным характеристикам Товара.**

Количество – 200 400 (двести тысяч четыреста) штук на 1 999 992,00 (один миллион девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек.

Наименование Товара, технические и функциональные характеристики, количество и цена указаны в Таблице № 1.

Указание страны происхождения Товара Поставщиком является обязательным, ответственность за достоверность сведений о стране происхождения Товара несет Поставщик.

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Количество, шт.** | **Цена, руб.** | |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | | | |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) | **200 400** | | **9,98** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |