**Техническое задание**

**на поставку инвалидам ортезов**

Аппарат на всю ногу фиксирующий, корригирующий, разгружающий; шинно-кожаный; индивидуального изготовления по слепкам. Тутор на всю ногу; фиксирующий, корригирующий из термопластов низкотемпературных; лечебно-профилактический. Тутор на всю руку – для иммобилизации локтевого сустава после оперативных вмешательств; фиксирующий, корригирующий из термопластов низкотемпературных; лечебно-профилактический. Корсет функционально-корригирующий- корсет на средне- грудной, поясничный и крестцовый отделы; изготовление по индивидуальным заказам пациента для личного использования конкретным пациентом; поддерживающий, фиксирующий, корригирующий, разгружающий; из хлопчатобумажной ткани; изготовление по индивидуальным обмерам; постоянный, лечебно-профилактический. Туторы на голеностопный сустав термопластичный материал, из смягчающих материалов. Застежка ворсовая. Применяется при ДЦП, последствий ОНМК, последствия повреждения спинного мозга, состояния угрожаемые формированию эквинно-варусной или вальгусной деформации стопы, период реабилитации после травм. Индивидуальное изготовление , в правом и левом исполнении Реклинатор - корректор осанки предназначен для выпрямления грудного отдела позвоночника. Материал: воздухопроницаемый, влагоотводящий с высоким содержанием хлопка. Состоят из пояса, двух реклинирующих лямок, и снабжен двумя металлическими пружинными ребрами жесткости. Безопасность аппаратов на всю ногу (далее- Товар) должна подтверждаться соответствующими сертификатами соответствия. Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи товара и его продолжительность должна составлять не менее 6 месяцев с момента выдачи Получателю. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.