|  |
| --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**Абсорбирующее белье |
|  | Описание | Впитываемость в мл. | Кол-во (шт.) | Цена за единицу (руб.) | Сумма (руб.) |
| Впитывающие простыни (пеленки) | **Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)** - должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Маркировка упаковки впитывающих простыней (пелёнок) должна включать:условное обозначение группы впитывающих простыней (пелёнок), товарную марку, обозначение размера товара обозначение впитываемости товара;страну-изготовителя;наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;отличительные характеристики впитывающих простыней (пелёнок) в соответствии с их техническим исполнением;номер артикула (при наличии);количество товара в упаковке;дату (месяц, год) изготовления;срок годности;указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;правила использования (при необходимости);штриховой код товара (при наличии);информацию о сертификации.Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».Место, условия и сроки (периоды) поставки впитывающих простыней (пелёнок):Передать товар Получателям в соответствии с их выбором:по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя;по месту нахождения Получателя в течение не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Реестров Получателей, но не позднее 04.12.2018 | Не менее 400 не более 500 | 6 000 | 11,56 | 69 360,00 |
|  |
| **Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)** - должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Маркировка упаковки впитывающих простыней (пелёнок) должна включать:условное обозначение группы впитывающих простыней (пелёнок), товарную марку, обозначение размера товараобозначение впитываемости товара;страну-изготовителя;наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;отличительные характеристики впитывающих простыней (пелёнок) в соответствии с их техническим исполнением;номер артикула (при наличии);количество товара в упаковке;дату (месяц, год) изготовления;срок годности;указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;правила использования (при необходимости);штриховой код товара (при наличии);информацию о сертификации.Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».Место, условия и сроки (периоды) поставки впитывающих простыней (пелёнок):Передать товар Получателям в соответствии с их выбором:по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя;- по месту нахождения Получателя в течение не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Реестров Получателей, но не позднее 04.12.2018. | Не менее 800 не более 1200 | 48 000 | 11,52 | 552 960,00 |
| **Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)** - должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.Впитывающая простыня (пелёнка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускающий влагу. В простынях (пелёнках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски.Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Маркировка упаковки впитывающих простыней (пелёнок) должна включать:условное обозначение группы впитывающих простыней (пелёнок), товарную марку, обозначение размера товар обозначение впитываемости товар;страну-изготовителя;наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;отличительные характеристики впитывающих простыней (пелёнок) в соответствии с их техническим исполнением;номер артикула (при наличии);количество товара в упаковке;дату (месяц, год) изготовления;срок годности;указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;правила использования (при необходимости);штриховой код товара (при наличии);информацию о сертификации.Впитывающие простыни (пелёнки) по несколько штук упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки, или коробки, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.Транспортирование – любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Сырье и материалы для изготовления абсорбирующего белья, впитывающих простыней (пелёнок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Абсорбирующее белье, впитывающие простыни (пелёнки) должны соответствовать ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».Абсорбирующее белье должно соответствоватьтребованиям государственных стандартов, иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».Место, условия и сроки (периоды) поставки впитывающих простыней (пелёнок):Передать товар Получателям в соответствии с их выбором:по месту нахождения пунктов выдачи, организованныхПоставщиком, в день обращения Получателя;- по месту нахождения Получателя в течение не более 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Реестров Получателей, но не позднее 04.12.2018 г. | Не менее 1200 не более 1900 | 954 000 | 13,74 | 13 107 960,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **1 008 000** |  | **13 730 280,00** |