Техническое задание

на поставку впитывающих простыней (пеленок)

с целью обеспечения инвалидов

Описание товара и технические требования

Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения.

Впитывающая простынь (пеленка) представляет многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускает влагу.

Во впитывающих простынях (пеленках) должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности  и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению  Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок) должна включать:

- условное обозначение группы впитывающих простыней (пеленок), товарную марку, обозначение размера изделия;

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак;

- отличительные характеристики впитывающих простыней  (пеленок)  в соответствии с их техническим исполнением;

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования;

- штриховой код изделия;

- информацию о сертификации.

Впитывающие простыни (пеленки) по несколько штук должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. 	Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Впитывающие простыни  (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10933-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий, ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и  пирогенность».

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара.

Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Продукция должна иметь  Регистрационные удостоверения на медицинское изделие, выданные Росздравнадзором.

Остаточный срок годности Товара на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем. Объем предоставления гарантии качества товаров распространяется на весь объем поставляемого Товара.

Место, условия,  и сроки (периоды) поставки

Поставка товара осуществляется непосредственно Получателю по месту его жительства (г. Калуги и Калужской области) в течение 15 календарных дней (но не позднее 21.12.2018г.) с момента получения направленного Заказчиком реестра поставки при наличии у Получателя направления, либо по согласованию с Получателем выдать Товар, по месту нахождения стационарного пункта приема (выдачи) в день обращения Получателя по направлению, выданному Заказчиком Получателю. В случае обращения Получателя к Поставщику до получения им реестра поставки произвести выдачу Товара Получателю на основании направления Заказчика (на условиях DDP).

Срок поставки  по 21.12.2018 года.

Срок предоставления Итогового акта по исполнению Государственного контракта не позднее 26.12.2018 года.

Срок действия Государственного контракта по 29.12.2018 года.

Сведения о включенных в цену товара расходах

В цену контракта включены стоимость товара,  с учетом НДС____% (указать размер налога на добавленную стоимость в процентах, в зависимости от системы налогообложения), все расходы связанные с доставкой впитывающих простыней (пеленок) до места жительства инвалидов  по территории города Калуги и Калужской области (на условиях DDP); страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате при исполнении государственного контракта.

| Необходимо указать наименование медицинского изделия предлагаемого к поставке с указанием шифра (модели) (при наличии), указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование страны происхождения товара | Описание функциональных и технических характеристик | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Впитывающая простынь (пеленка) представляет многослойное изделие прямоугольной формы из распушенной целлюлозы, нижний слой материала не пропускает влагу. Во впитывающих простынях (пеленках) должны отсутствовать следы выщипывания волокон с поверхности и отмарывания краски. Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок) должна включать: - условное обозначение группы впитывающих простыней (пеленок), товарную марку, обозначение размера изделия; - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак; - отличительные характеристики впитывающих простыней (пеленок) в соответствии с их техническим исполнением; - количество изделий в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления; - гарантийный срок годности; - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; - правила использования; - штриховой код изделия; - информацию о сертификации. Впитывающие простыни (пеленки) по несколько штук должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ИСО 10933-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий, ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представленной на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность». Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям государственных стандартов. Продукция должна иметь Регистрационные удостоверения на медицинское изделие, выданные Росздравнадзором. Остаточный срок годности Товара на момент его поставки должен составлять не менее 12 месяцев от срока годности, установленного производителем. Объем предоставления гарантии качества товаров распространяется на весь объем поставляемого Товара. |  |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40х60 см (впитываемостью не менее 400 мл) | 270 |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х60 см (впитываемостью не менее 800 мл) | 360 |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90 см (впитываемостью не менее 1200 мл) | 111540 |
|  | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60х90 см (впитываемостью не менее 1400 мл) | 720 |
|  | ИТОГО: | 112890 |