Техническое задание

на поставку инвалидам в 2018 году технических средств реабилитации, а именно впитывающих простыней (пеленок)

Предмет размещения заказа: Поставка инвалидам в 2018 году технических средств реабилитации, а именно впитывающих простыней (пеленок).

Способ определения: электронный аукцион

Источник финансирования: средства федерального бюджета, выделенные Фонду социального страхования Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами.

Начальная (максимальная)  цена контракта: согласно плана-графика 2 125 414 руб. 50 коп.

Объём поставки технических средств реабилитации: Общее количество – 193 170 шт.

Технические и количественные характеристики

|  |  | На срок действия контракта |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Конкретные характеристики | Показатели характеристик | Количество, шт. | Цена за единицу(в случае если предусмотрена уплата НДС,цена указывается с учетом НДС) | сумма | общие характеристики товара | Показатели характеристик |
| Впитывающие простыни (пеленки) | Размер Впитываемость | не менее 40х60см от 400 до 500мл | 3660 |  |  | Верхний слой из гипоаллергенного нетканого материала. Внутренний слой из распушенной целлюлозы равномерно впитывающей и распределяющей жидкость. Нижний слой из водонепроницаемой нескользящей пленки, которая предотвращает протекания. | Наличие Наличие Наличие |
| Впитывающие простыни (пеленки | Размер впитываемость | Не менее 60х60см От 800 до 1200мл | 19500 |  |  |  |  |
| Впитывающие простыни (пеленки | Размер впитываемость | Не менее 90х60см От 1200 до 1900мл | 170010 |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 193 170 |  |  |  |  |

- Объект закупки приведен  в соответствие с терминологией Приказа  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. №2347-Р», Приказа  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 №85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»

Место поставки: Поставка впитывающих простыней (пеленок) должна  осуществляться по месту жительства инвалида  или по месту нахождения  пункта выдачи (по выбору Получателя на условиях DDP).

Срок поставки: Срок поставки  Товара: в полном объеме в Республику Бурятия г.Улан-Удэ в пункты выдачи Товара Получателям, организованным Поставщиком в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

Поставка Товара до Получателей осуществляется со дня приемки Товара Заказчиком, на основании реестра Получателей либо предъявления Получателями Направлений на получение Товара Поставщику по 10.12.2018.

В течение 10  календарных дней с момента получения Реестра получателей  поставщик обязан предоставить Заказчику график поставки впитывающих простыней (пеленок)   по районам Республики Бурятия и г.Улан-Удэ, при этом поставщик обязан проинформировать получателей о дате, времени и месте поставки. В случае невозможности предоставления впитывающих простыней (пеленок) инвалиду, поставщик обязан не позднее дня, следующего за датой доставки, информировать Заказчика в письменной форме с указанием причины.

Осуществлять поставку путем передачи впитывающих простыней (пеленок) Получателям или их представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя, с указанием данных получателей в акте  приема - передачи товара.

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

Срок действия Направления с момента подписания настоящего контракта и действует по 10.12.2018 года.

Требования к гарантии качества технических средств реабилитации.

### Данные средства являются продукцией одноразовой, в связи с чем срок предоставления гарантии качества   впитывающих простыней (пеленок) не устанавливаются.

### Поставщик обязан поставлять впитывающие простыни (пеленки),    имеющие действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларацию о соответствии. В случае, если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) впитывающие простыни (пеленки) подлежали обязательной сертификации, допускается поставка товара, имеющего действующий сертификат соответствия и с требованиями ГОСТ Р 57762-2017.

Срок годности   впитывающих простыней (пеленок) – не менее 6 (шести) месяцев  на дату поставки Товара Получателям.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам   впитывающих простыней (пеленок) их размерам:

В впитывающих простынях (пеленок) не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в соответствии  с ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 57762-2017.

После заключения государственного контракта до начала поставки Заказчик осуществляет проверку товара на предмет соответствия функциональным и техническим характеристикам, указанным в настоящем техническом задании

Требования к размерам, упаковке, отгрузке   впитывающих простыней (пеленок):

Маркировка  упаковки впитывающих простыней (пеленок ) должна включать:

-наименование предприятия-изготовителя и/ или его товарный знак;

-наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

-наименование белья;

-товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи) размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

-правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

-наименование материала;

- отличительные характеристики в соответствии с их техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество в упаковке;

-номер партии (серии);

-слова «Для  однократного применения», «Нестерильно», «Нетоксично»;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- штриховой код изделия (при наличии);

-обозначение стандартов и / или технической документации (ТУ);

- дату и номер регистрационного удостоверения.

Впитывающие простыни (пеленки) должны быть упакованы по несколько штук в пакеты  из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781, или коробки по ГОСТ 33781, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность пеленок при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).
         Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.

Транспортирование  впитывающих простыней (пеленок) , упакованного в транспортную тару, следует осуществлять всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре, и в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 50444 и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Впитывающие простыни(пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 57762-2017 «Белье абсорбирующее для инвалидов».

Предоставить Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней  с момента  подписания Контракта  копии сертификата соответствия и регистрационных удостоверений на Товар, заверенные Поставщиком.

Поставщик обязан     организовать на территории г.Улан-Удэ пункт выдачи Товара Получателей и официально сообщить Заказчику адрес организованного пункта. Пункт должен обеспечивать прием Получателей не менее пяти дней в неделю, не менее 40 часов в неделю.

Поставщик обязан вести  журнал телефонных звонков с указанием времени звонка, результата звонка, выбора способа, места и времени доставки Товара и предоставить Заказчику в подтверждение исполнения Контракта.

Инвалидам, предоставляется право выбора способа получения технического средства реабилитации (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения поставщика).

При выборе инвалидом способа получения впитывающих простыней (пеленок) по месту нахождения пункта выдачи длительность ожидания выдачи  Товара и обслуживания Получателя не должна превышать 1 час с момента обращения.