**Техническое задание**

**к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации - подгузников для детей для обеспечения ими в 2018 году**

**детей-инвалидов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **товара** | **Функциональные характеристики и технические требования** | **Значения показателей** | **Кол-во (шт.)** | **Цена за ед. (руб.)** | **Всего (руб.)** |
| Подгузники  для детей | Подгузники для детей - многослойные изделия одноразового пользования для впитывания и удержания мочи.  Паропроницаемость защитного и нижнего  покровного слоев в центральной части  подгузника (не  на крыльях) должна обеспечивать  естественный процесс испарения влаги с  поверхности кожи, что снижает риск  возникновения раздражения кожи,  опрелостей, дерматитов.  Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования ребенком любого пола. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.  Подгузники должны быть закрытого типа, закрывать боковые поверхности бедер, должны иметь многоразовые застежки-липучки с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания к телу ребенка.  Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу и обладать гидрофобными свойствами по всей поверхности изделия, при этом не иметь свойства влагопроницаемости.  Боковые части подгузника должны быть выполнены из мягкого нетканого материала легко пропускающего воздух.  В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.  Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.  Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Маркировка упаковки подгузников должна включать:  - условное обозначение группы подгузника, товарную марку, обозначение размера и номера изделия (при наличии);  - обозначение впитываемости изделия (при наличии);  - страну-изготовителя;  - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес (при наличии);  - отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  - количество подгузников в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - гарантийный срок годности;  - указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;  - правила использования (в виде рисунка или текста при необходимости);  - штриховой код изделия (при наличии).  Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 52557-2011, ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.  Наличие регистрационного удостоверения, выданного на подгузники Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), обязательно. |  |  |  |  |
|  | Подгузники для детей-инвалидов весом до 20 кг. (11-25 кг) | *Диапазон значений* | 55 490 | 9,78 | 542 692,20 |
|  | Подгузники для детей-инвалидов весом свыше 20 кг. (15-30 кг) | *Диапазон значений* | 104 700 | 15,43 | 1 615 521,00 |

Итого количество: **160 190** шт.

Начальная (максимальная) цена **2 158 213** рублей 2**0** копеек.