**Техническое задание**

**к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации - подгузников для обеспечения ими в 2018 году инвалидов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименов-****ание** **товара** | **Функциональные характеристики и технические требования** | **Полное влагопоглощение, г.** | **Значения показателей** | **Кол-во (шт.)** | **Цена за ед. (руб.)** | **Всего (руб.)** |
| Подгузники | Бумажный подгузник для взрослых должен представлять собой многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты). Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи и препятствовать размножению болезнетворных микробов. Подгузники применяются как средство реабилитации для больных с различными формами недержания мочи и кала с целью вспомогательного средства при наличии стойких ограничений жизнедеятельности (ограничение способности к самообслуживанию, передвижению, общению и т.д.). В соответствии с пунктом 5.1 раздела 5 «Технические требования» ГОСТР 55082-2012 (далее – Национальный стандарт) подгузники должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации ( технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников. Паропроницаемость защитного и нижнего покровного слоев в центральной части подгузника (не на крыльях) должна обеспечивать естественный процесс испарения влаги с поверхности кожи, что снижает риск возникновения раздражения кожи, опрелостей, дерматитов.Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающимжидкость в гель.Подгузники должны быть закрытого типа, закрывать боковые поверхности бедер. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу и обладать гидрофобными свойствами по всей поверхности изделия, при этом не иметь свойства влагопроницаемости.Боковые части подгузника должны быть выполнены из мягкого нетканого материала легко пропускающего воздух. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.Печатное изображение на изделиях должно быть четким без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности изделий и отмарывания краски.Сырье и материалы для изготовления подгузников должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Маркировка упаковки подгузников должна включать:- условное обозначение группы подгузника, товарную марку, обозначение размера и номера изделия (при наличии);- обозначение впитываемости изделия (при наличии);- наименование страны-изготовителя;- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес (при наличии);- отличительные характеристики подгузников в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);- количество подгузников в упаковке;- дату (месяц, год) изготовления;- гарантийный срок годности;- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;- правила использования (в виде рисунка или текста);- штриховой код изделия (при наличии).Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.Подгузники должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014. Поставщиком должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларации о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) Подгузники подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Изделий, имеющих действующий сертификат соответствия  |  |  |  |  |  |
| Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см). | влагопо-глощение должно быть не менее1 400 г. | *минимальное значение* | 65 000 | 19,73 | 1 282 450,00 |
| обратная сорбция не более 4,4 гр. | *максимальное значение* |
| скорость впитывания не менее 2,3 см3/с | *минимальное значение* |
| Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см).  | влагопо-глощение должно быть не менее1 800 г | *минимальное значение* | 399 000 | 18,04 | 7 197 960,00 |
| обратная сорбция не более 4,4 гр. | *максимальное значение* |
| скорость впитывания не менее 2,3 см3/с | *минимальное значение* |
| Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см).  | влагопо-глощение должно быть не менее 2000 г | *минимальное значение* | 571 700 | 20,00 | 11 434 000,00 |
| обратная сорбция не более 4,4 гр. | *максимальное значение* |
| скорость впитывания не менее 2,3 см3/с | *минимальное значение* |
| Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см).  | влагопо-глощение должно быть не менее 2 800 г | *минимальное значение* | 218 200 | 20,60 | 4 494 920,00 |
| обратная сорбция не более 4,4 гр. | *максимальное значение* |
| скорость впитывания не менее 2,3 см3/с | *минимальное значение* |

Итого количество: **1 253 900** шт.

Начальная (максимальная) цена **24 409 330** рублей **00** копеек.