**Техническое задание**

**на выполнение работ по обеспечению в 2018 году женщин**

**комплектами после мастэктомии**

**ИКЗ: 181132602472113260100100010033250323**

1. **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам к комплектам для протезирования женщин после мастэктомии**

 Комплекты после мастэктомии должны отвечать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 Государственный стандарт «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», соответствующим Техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

1. Материалы, соприкасающиеся с телом потребителя, должны обладать биосовместимостью с кожным покровом человека, не вызывать токсилогических и аллергических реакций в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2011 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Национальный стандарт РФ «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».
2. При изготовлении должны использоваться различные материалы, с учетом патологии конкретного инвалида. Должен соблюдаться принцип индивидуального подхода к каждому инвалиду при выборе изделия. Размер комплекта для протезирования женщин после мастэктомии определяется после подгонки, подборки, примерки.
3. **Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке.**

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка комплектов для протезирования женщин после мастэктомии к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790 – 93/ГОСТ Р 5044-92 Межгосударственный стандарт «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 50444-92 Государственный стандарт РФ «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51632-2014 Национальный стандарт РФ «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

1. **Требования к безопасности.**

Изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 10328-2007 Национальный стандарт РФ «Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 13405-1-2001 Государственный стандарт РФ «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Ч.1 Классификация узлов протезов», ГОСТ Р 15.111-2015 Государственный стандарт РФ «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Комплекты для протезирования женщин после мастэктомии должны отвечать требованиям безопасности в течении всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

1. **Требования к качеству работ**

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

1. **Требования к техническим характеристикам**

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся аппараты ортопедические, корсеты, реклинаторы, туторы, бандажи, комплекты для протезирования женщин после мастэктомии, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

1. **Требования к безопасности работ**

Проведение работ по обеспечению инвалидов комплектами для протезирования женщин после мастэктомии должно осуществляться при наличии: лицензии, регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия.

1. **Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик**

Участник представляет описание выполняемых работ, их количественные и качественные характеристики, приведенные в документации.

1. **Требования к результатам работ**

Работы по обеспечению инвалидов комплектами для протезирования женщин после мастэктомии следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов комплектами для протезирования женщин после мастэктомии должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

1. **Условия и сроки (периоды) выполнения работ**

Предоставить Получателям право выбора способа получения Изделий (по месту жительства или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Исполнителем на территории Республики Мордовия).

Срок поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): Выполнение работ по обеспечению инвалидов комплектами для протезирования женщин после мастэктомии осуществляется в течении 30 (тридцати) дней с даты получения направления от Получателя.

Срок выполнения работ – до 15 декабря 2018 года.

1. **Форма, сроки и порядок оплаты работ**

Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет организации – исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета и надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов.

1. **Порядок формирования цены контракта**

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий инвалидам и другие расходы по исполнению государственного контракта.

1. **Комплекты для протезирования женщин для протезирования женщин после мастэктомии.**

**Всего 1 960 штук на общую сумму 1 138 760 (один миллион сто тридцать восемь тысяч семьсот шестьдесят) рублей, 00 копеек.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **Технические характеристики изделия** | **Цена (руб.) / количество (шт.)** | **Гарантийный срок эксплуатации (не менее)** | **Срок службы (не менее)** |
| Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы | Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы поддерживающий, должен быть изготовлен из хлопчатобумажной ткани, изготовлен по обмерам. Должен быть предоставлен в различных типоразмерах. | 581/1 960 | 40 дней | 3 месяца |