**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол – во |
| 1 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл.  (Вид ТСР 21-01-35) | Очиститель для кожи предназначен для очищения кожи вокруг стомы после снятия пластины, для удаления остатков адгезива или защитной пленки (пасты). Применяется для обработки здоровой, чувствительной и слабо поврежденной кожи.  Срок годности на изделия должен быть не менее 1 года с момента получения инвалидом. | 3150 |
| 2 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г.  (Вид ТСР 21-01-29) | Паста-герметик применяется при неровном рельефе кожи. Используется для выравнивания кожи вокруг стомы (неровности, складки, рубцы, впадины) или ликвидации зазоров между вырезаемым отверстием пластины и самой стомы.  Срок годности на изделия должен быть не менее 1 года с момента получения инвалидом. | 2000 |
| 3 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл.  (Вид ТСР 21-01-31) | Крем защитный для ухода за кожей вокруг стомы с профилактическим и заживляющим эффектом. Успокаивает раздраженную и увлажняет сухую кожу, предохраняет кожу от повреждения.  Срок годности на изделия должен быть не менее 1 года с момента получения инвалидом. | 2600 |
| 4 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт.  (Вид ТСР 21-01-34) | Средство, образующие на коже защитную пленку. Защищает кожу от повреждений при смене калоприемников или мочеприемников. Защитная пленка способствует увеличению службы пластины и уменьшению болевых ощущений при смене изделий.  Защитная пленка должна быть в индивидуальной упаковке.  Срок годности на изделия должен быть не менее 1 года с момента получения инвалидом. | 43000  (шт.) |
| 5 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г.  (Вид ТСР 21-01-32) | Порошок абсорбирующий для ухода за мокнущей кожей. Обладает эффектом абсорбции (впитывания) влаги.  Срок годности на изделия должен быть не менее 1 года с момента получения инвалидом. | 600 |
| 6 | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл.  (Вид ТСР 21-01-37) | Средство представляет собой концентрированную жидкость маслянистой консистенции при использовании уроприемников и калоприемников для нейтрализации запаха  Срок годности на изделия должен быть не менее 1 года с момента получения инвалидом. | 900 |
| 7 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г.  (Вид ТСР 21-01-30) | Паста-герметик применяется при неровном рельефе кожи. Используется для выравнивания кожи вокруг стомы (неровности, складки, рубцы, впадины) или ликвидации зазоров между вырезаемым отверстием пластины и самой стомы.  Срок годности на изделия должен быть не менее 1 года с момента получения инвалидом. | 900  (шт.) |
| 8 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.  (Вид ТСР 21-01-36) | Очиститель для кожи предназначен для очищения кожи вокруг стомы после снятия пластины, для удаления остатков адгезива или защитной пленки (пасты). Применяется для обработки здоровой, чувствительной и слабо поврежденной кожи.  Срок годности на изделия должен быть не менее 1 года с момента получения инвалидом. | 9810  (шт.) |
| 9 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл.  (Вид ТСР 21-01-33) | Средство, образующие на коже защитную пленку. Защищает кожу от повреждений при смене калоприемников или мочеприемников. Защитная пленка способствует увеличению службы пластины и уменьшению болевых ощущений при смене изделий.  Срок годности на изделия должен быть не менее 1 года с момента получения инвалидом. | 800 |

Согласно действующему законодательству средства приобретаются с соблюдением положений приказов Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. №2347-р» и от 28 декабря 2017 г. N 888н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации".

Сроки предоставления гарантии качества

специальных средств при нарушениях функций выделения

На упаковке должен быть указан срок годности продукции, дата выпуска и условия хранения. Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения (средств по уходу за кожей вокруг стомы) на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Место поставки товара: Получателю предоставляется право выбора способа получения Изделия: по месту жительства Получателя или по месту нахождения пунктов выдачи на территории г. Кургана и Курганской области.

При передачи товара инвалиду обязательное присутствие специалиста Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам изделий.

Сроки поставки товара: до 15.12.2018 года 100 % объема товара. В течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения списка Получателей, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия Получателя в списке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Получателя направления Заказчика.

Наличие регистрационных удостоверений на изделия обязательно.

Средства по уходу за кожей вокруг стомы должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.