Техническое задание

на поставку специальных средств при нарушении функций выделения

(кало-, уроприемников, катетеров и специальных средств по уходу за стомой) инвалидам в 2018 году

Технические характеристики специальных средств при нарушениях функций выделения:	Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче-, калоприемников, катетеров и специальных средств по уходу за стомой) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого, мочи, и  устранения их агрессивного воздействия на кожу и должны соответствовать требованиям Национальных стандартов: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» Межгосударственных стандартов: ГОСТ Р ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность. Методы in virto», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования и раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (уро- и калоприемников, катетеров) должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, должна соответствовать степени компенсации ограничения жизнедеятельности инвалидов, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

●герметичность;                                                                                                                                                  	● прочность прикрепления;

- безопасность для кожных покровов;

● эстетичность;

● незаметность;

● полная изоляция содержимого от внешней среды и одежды инвалида.

Требования к безопасности

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения (уро - и калоприемников) и ухода за стомой должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Наличие регистрационного удостоверения на технические средства и сертификата соответствия обязательно.

Требования к гарантии качества:

На специальные средства при нарушениях функций выделения (уро - и калоприемников                и средств ухода за стомой) должен быть указан срок годности продукции, установленный производителем, на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушениях функций выделения (уро - и калоприемников)

В специальных средствах при нарушениях функций выделения (уро- калоприемниках, катетеров) не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.) видимые невооруженным глазом.

Каждый из специальных средств при нарушениях функций выделения (катетеров) должен быть упакован индивидуально.

Специальные средства при нарушении функций выделения (уро - и калоприемники, катетеры) должны быть упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по Межгосударственному стандарту ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или другую тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Транспортирование –по Государственному стандарту Союза ССР ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

.    Маркировка и упаковка в соответствии с Государственным стандартом РФ ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования» должна включать:

-условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну -изготовителя;

- наименование предприятия -изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

-отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническими испонением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

-правила пользования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Место доставки товара:

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки,в штуках |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский район, Вяземский район, район им. Лазо,Бикинский район, Нанайский район | 85 346 |
| 2 | г. Амурск с Амурским районом, Верхнебуреинский район | 9 875 |
| 3 | г. Комсомольск-на-Амуре с Комсомольским районом, Солнечный район | 31 580 |
| 4 | Советско-Гаванский район, Ванинский район | 9 660 |
| 5 | Николаевский район, Ульчский район, Охотск | 4150 |
|  | Всего | 140 611 |

График поставки:

по 01.12.2018 года должно быть поставлено 100% объема товара.

Срок действия контракта по 25.12.2018 г.

Количество – 140 611 штук. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) – 10 798 589,49 (десять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча двести пятьдесят рублей 57 копеек.

| номер вида ТСР в соответсвии с приказом 86н от 13.02.18 | Наименование изделия | Описание функциональных | Количество, | Расчетная цена за единицу изделия | НМЦК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-01-01 | Калоприемники однокомпонентные дренируемые | Калоприемники однокомпонентные дренируемые - дренируемый стомный мешок неразъемный, с зажимом, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой с вырезаемым отверстием под стому в диапозоне: |  |  |  |
|  |  | Диаметр стартового отверстия от 8 мм до 20 мм Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 65 мм и не более 70 мм. | 28 400 | 58,09 | 1 649 756,00 |
|  |  | Диаметр стартового отверстия от 8 мм до 20 мм Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 65 мм и не более 80 мм. | 12 400 | 58,09 | 720 316,00 |
|  |  | Диаметр стартового отверстия от 8 мм до 20 мм Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 35 мм и не более 40 мм. | 550 | 146,36 | 80 498,00 |
| 21-01-01 | Калоприемники однокомпонентные дренируемые Абуцел -ВТ или аналог | В калоприемниках однокомпонентных дренируемых должно быть: - дренируемый стомный мешок неразъемный, с запорным устройством, со встроенной адгезивной пластиной состоящий из липкого фланца и герметизирующего кольца, материал кольца должен обладать ранозаживляющими свойствами, из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена с мягкой подкладкой из полимерной сетки, прилегающей к коже. С вырезаемым отверстием под стому в диапозоне:иаметр стартового отверстия не менее 20 мм и не более 25 мм. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 65 мм и не более 80 мм | 600 | 58,09 | 34 854,00 |
| 21-01-02 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | В калоприемниках однокомпонентных конвексных дренируемых должно быть: - дренируемый стомный мешок неразъемный, с зажимом, со встроенной конвексной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой. С вырезаемым отверстием под стому в диапозоне: Диаметр стартового отверстия от 8 мм до 20 мм.Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 40 мм и не более 60 мм. | 1000 | 194,30 | 194 300,00 |
| 21-01-03 | Калоприемники однокомпонентные недренируемые | Калоприемники однокомпонентные недренируемые - недренируемый стомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой. С вырезаемым отверстием под стому в диапозоне: Диаметр стартового отверстия не менее 10 мм и не более 25 мм. Максимальный диаметр вырезаемого отверстия не менее 65 мм и не более 90 мм | 5000 | 49,26 | 246 300,00 |
| 21-01-05 | Уроприемники однокомпонентные дренируемые | Уроприемники однокомпонентные дренируемые - дренируемый уростомный мешок неразъемный, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому в зависимости от потребности получателя (не менее 10 мм и не более 60 мм шаг 5 мм) Мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами, объем мешка средний. | 3700 | 91,58 | 338 846,00 |
| 21-01-07 | Калоприемники двухкомпонентные дренируемые разъемные | Калоприемники двухкомпонентные разъемные должны быть в комплекте: Калоприемники двухкомпонентные разъемные должны быть в комплекте:адгезивная пластина -с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием могут быть в зависимости от потребности получателя: с вырезаемым отверстием под стому 15-35 мм с фланцем 40 мм для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, с вырезаемым отверстием под стому в зависимости от потребности получателя 15-45 мм с фланцем 50 мм для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, с вырезаемым отверстием под стому 15-55 мм с фланцем 60 мм для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, с вырезаемым отверстием под стому 15-65 мм с фланцем 70 мм для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка.В зависимости от потребностей получателей. | 600 | 117,09 | 70 254,00 |
|  |  | мешок дренируемый большой должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях воздействия ферментативной системы, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине в зависимости от потребности получателя: соответствующим фланцу пластины 40мм ,50мм,60мм. | 1800 | 79,12 | 142 416,00 |
| 21-01-08 | Калоприемники двухкомпонентные дренируемые разъемные для втянутых стом | Калоприемники двухкомпонентные разъемные должны быть в комплекте: Калоприемники двухкомпонентные разъемные должны быть в комплекте:адгезивная пластина конвексная-с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием могут быть в зависимости от потребности получателя: с вырезаемым отверстием под стому 15-35 мм с фланцем 40 мм для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, с вырезаемым отверстием под стому в зависимости от потребности получателя 15-45 мм с фланцем 50 мм для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, с вырезаемым отверстием под стому 15-55 мм с фланцем 60 мм для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка, с вырезаемым отверстием под стому 15-65 мм с фланцем 70 мм для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка.В зависимости от потребностей получателей. | 60 | 159,04 | 9 542,40 |
|  |  | мешок дренируемый большой должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях воздействия ферментативной системы, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине в зависимости от потребности получателя: соответствующим фланцу пластины 40мм ,50мм,60мм. | 180 | 86,30 | 15 534,00 |
| 21-01-09 | Калоприемники двухкомпонентные недренируемые разъемные | Калоприемники двухкомпонентные недренируемые разъемные должны быть в комплекте:адгезивная пластина – должна быть: - облегченная (легко адаптирована к форме живота) с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, в зависимости от потребности получателя- под стому 15-45мм,15-55 мм, 15-65 мм. | 90 | 116,31 | 10 467,90 |
|  |  | Мешок недренируемый большой должен быть из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях воздействия ферментативной системы, с мягкой нетканой подложкой, фланцем для крепления мешка к пластине, в зависимости от потребности получателя 40мм ,50мм,60мм. | 300 | 71,42 | 21 426,00 |
| 21-01-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник | Мочеприемники двухкомпонентные разъемные в комплекте: адгезивная пластина должна быть легко адаптирована к форме живота, с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием в зависимости от потребности получателя: соответствующим фланцу пластины 40мм ,50мм,60мм. | 200 | 100,08 | 20 016,00 |
|  |  | Мешок уростомный дренируемый большой должен быть изготовлен из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях воздействия ферментативной системы, с мягкой нетканой подложкой, с клапаном, предотвращающий возвратный ток мочи, снабжен удобным краном для выпуска мочи или присоединения к ночному дренажному мочеприемнику, размер в зависимости от потребности получателя 40мм ,50мм,60мм. | 550 | 101,48 | 55 814,00 |
| 21-01-11 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник Бинацел УРО или аналог | Мочеприемники двухкомпонентные разъемные в комплекте: адгезивная пластина должна быть легко адаптирована к форме живота, с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием для стомы диаметром 20-60 мм. | 50 | 100,08 | 5 004,00 |
|  |  | Мешок уростомный дренируемый большой должен быть изготовлен из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях воздействия ферментативной системы, с мягкой нетканой подложкой, с клапаном, предотвращающий возвратный ток мочи, снабжен удобным краном для выпуска мочи или присоединения к ночному дренажному мочеприемнику, для стомы диаметром 20-60 мм. | 150 | 101,48 | 15 222,00 |
| 21-01-12 | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом | Мочеприемники двухкомпонентные разъемные в комплекте: адгезивная пластина конвексная должна быть легко адаптирована к форме живота, с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием в зависимости от потребности получателя: соответствующим фланцу пластины 40мм ,50мм,60мм. | 50 | 153,81 | 7 690,50 |
|  |  | Мешок уростомный дренируемый большой должен быть изготовлен из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях воздействия ферментативной системы, с мягкой нетканой подложкой, с клапаном, предотвращающий возвратный ток мочи, снабжен удобным краном для выпуска мочи или присоединения к ночному дренажному мочеприемнику, размер в зависимости от потребности получателя 40мм ,50мм,60мм. | 150 | 93,73 | 14 059,50 |
| 21-01-13 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников должен применяться для дополнительной фиксации калоприемника или мочепремника и должен быть эластичным изготовлен из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к мешку или пластине, регулируемым по длине не менее 165 см. Пояс должен быть незаметным на теле и быть стойким к загрязнению. | 30 | 206,76 | 6 202,80 |
| 21-01-15 | Ножные мочеприемники | Мешки для сбора мочи из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, объем мешка не менее 700 мм и не более 800 мл | 9100 | 73,42 | 668 122,00 |
| 21-01-16 | Ножные мочеприемники | Мешки для сбора мочи из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с уропрезервативом или катетером, объем мешка не менее 1500 мл и не более 1600 мл | 9500 | 75,68 | 718 960,00 |
| 21-01-17 | Ремешки | Ремешки для крепления мочеприемного устройства на ноге, регулируемой длины, комплект (пара) | 1700 | 108,21 | 183 957,00 |
| 21-01-18 | Уропрезервативы с пластырем | Уропрезервативы к мочеприемным устройствам, различных размеров, от 20 до 40 мм в зависимости от потребности получателя | 5600 | 46,17 | 258 552,00 |
| 21-01-19 | Уропрезервативы самоклеящийся | Уропрезервативы к мочеприемным устройствам, различных размеров, от 20 до 40 мм в зависимости от потребности получателя | 1000 | 51,98 | 51 980,00 |
| 21-01-20 | Катеторы для самокатетеризации | Катеторы ПВХ Нелатон для чистой самокатетеризации, покрытые гидрополимерным ПВП лубрикантом, увеличивающимся в объеме при контакте с водой; стерильные, одноразовые, закрытый конец, 2 боковых отверстия, различных размеров (№6-20) в зависимости от потребности конкретного получателя: | 14300 | 67,32 | 962 676,00 |
| 21-01-21 | Наборы –мочеприемники для самокатеризации | Набор мочеприемника для самокатетерезации должен состоять из мешка-мочеприемника и интегрированных в него ампулы с физиологическим раствором (0,9% водного раствора хлорида натрия) для активации катетера и лубрицированного катетера для самокатетеризации, объемом не менее 700 мл. по краям широкой части мешка должны иметься насечки для возможности ее разрыва для опорожнения, а также должна нанесена мерная шкала для возможности определения сбора количества мочи в широкой части мочеприемника после катетерезации. Широкая часть мешка-мочеприемника должна иметь ручку для удобства удержания мешка-мочеприемника во время его использования при самокатетерезации. Узкая часть мешка- мочеприемника должна иметь насечку для возможности отрыва ее дистательного конца и освобождения катетера для осуществления самокатетерезации. Катетер должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого с наружигидрофильным лубрикантом-поливинилпирролидоном, активизирующимся при контакте с водой, стабилизированным карбамидом. Длина катетера не менее 40 см. Наконечник катетра должен быть прямой цилиндрический типа Нелатон с двумя боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер должен иметь следующие размеры: 12Ch, 14Ch. по потребности конткретного получателя. | 4200 | 280,75 | 1 179 150,00 |
| 21-01-22 | катетеры уретральные длительного пользования | Катетеры Фолея предназначен для длительной катерезации мочевого пузыря однократного применения. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Имеет закрытый конец и два боковых отверстия, 2-х ходовой Размеры по шкале Шарьера от 6 до 26 в зависимости от потребности конкретного получателя | 1200 | 46,64 | 55 968,00 |
| 21-01-23 | катетеры уретральные постоянного пользования | Катетеры Фолея предназначен для постоянной катерезации мочевого пузыря однократного применения. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Имеет закрытый конец и два боковых отверстия, 2-х ходовой Размеры по шкале Шарьера от 6 до 26 в зависимости от потребности конкретного получателя | 120 | 46,06 | 5 527,20 |
| 21-01-24 | катетер уретральный для эпицестомы | Катетеры Фолея предназначен для постоянной катерезации мочевого пузыря однократного применения. Изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом. Имеет закрытый конец и два боковых отверстия, 2-х ходовой Размеры по шкале Шарьера от 6 до 26 в зависимости от потребности конкретного получателя | 1100 | 46,06 | 50 666,00 |
| 21-01-25 | Катетер для нефростомы | Нефростомический полиуретановый катетер “пиг-тейл” с воронкообразным концом (СН 11 и СН 14) или с наконечником Люэр (СН 6 до СН 10). Гибкий, но устойчивый к перегибам материал обеспечивает максимальный комфорт для пациента, должен иметь атравматичные дренажные отверстия. | 11 | 4 453,27 | 48 985,97 |
| 21-01-26 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы должен иметь одну петлю, длина катетера не менее 50 см, катетер должен иметь круглый фланец, должен быть изготовлен из силикона. Катетер должен иметь три типа размера:8 FR, 10FR, 12 FR по потребности конткретного получателя. Изделие должно находиться в индивидуальной упаковке. | 60 | 5 031,40 | 301 884,00 |
| 21-01-27 | Анальный тампон | Анальный тампон должен защищать от не произвольного опорожнения кишечника при легкой и средней степени недержания кала. Анальный тампон должен быть изготовлен из полиуретана, покрыт растворяющейся в кишечнике пленкой, иметь форму и размер анальной свечи, при применении в течении 30 секунд расширяется и принимает форму колокола, наличие шнура для извлечения тампона, индивидуальную упаковку каждого анального тампона. Размер не менее 36 мм и не более 37 мм, не менее 44 мм и не более 45 мм. | 150 | 183,80 | 27 570,00 |
| 21-01-29 | Защитная паста | Паста герметизирующая для защиты кожи, герметизации уро- или калопремника, выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы, тюбик,не менее 60 гр. | 1200 | 312,13 | 374 556,00 |
| 21-01-30 | Защитная паста в полосках | Паста герметизирующая для защиты кожи, герметизации уро- или калопремника, выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы в полосках, упаковка не менее 60 гр. | 360 | 51,03 | 18 370,80 |
| 21-01-31 | Защитный крем | Крем защитный для кожи вокруг стомы — профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерании кожи вокруг стомы. Защитный крем, тюбик не менее 50 гр. | 1800 | 178,06 | 320 508,00 |
| 21-01-32 | Порошок абсорбирующий | Порошок абсорбирующий для ухода за мацерированной кожей, устранение осложнений и раздражений кожи в перистомальной области, флакон не менее 25 гр. | 650 | 155,73 | 101 224,50 |
| 21-01-33 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы во флаконе | Защитная пленка для кожи вокруг стомы — профилактическое, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении клеевой пластины. Флакон не менее 50мл. | 600 | 365,57 | 219 342,00 |
| 21-01-34 | Защитная пленка для кожи вокруг стомы в салфетках | Защитная пленка для кожи вокруг стомы в салфетках– защитное средство, предохраняющее кожу от воздействия выделений из стомы и повреждений при удалении адгезивной пластины. Мягкие, нетканые целлюлозные салфетки, пропитанные защитным раствором. Этот раствор должен быстро испаряться и образовывать на коже защитную пленку. Создавшаяся пленка должна создавать защитный барьер между кожей и адгезивной пластиной. Каждая салфетка предназначена для однократного применения. Наличие специальной засечки на каждом блистере для легкого вскрытия. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной блистерной упаковке, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности. | 18500 | 18,63 | 344 655,00 |
| 21-01-35 | Очиститель для кожи | Очиститель для кожи вокруг стомы — очищающее средство, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества. Позволяет безопасно удалить остатки клеевого слоя. защитной пасты и пленки, комфортно обеспечивать гигиену кожи вокруг стомы, флакон не менее 180 мл. | 1700 | 182,65 | 310 505,00 |
| 21-01-36 | Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель для кожи вокруг стомы — очищающее средство, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества. Позволяет безопасно удалить остатки клеевого слоя. защитной пасты и пленки, комфортно обеспечивать гигиену кожи вокруг стомы,Мягкие, нетканые целлюлозные салфетки, пропитанные раствором. Каждая салфетка предназначена для однократного применения. Наличие специальной засечки на каждом блистере для легкого вскрытия. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной блистерной упаковке, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности. | 5000 | 13,57 | 67 850,00 |
| 21-01-37 | Нейтрализатор запаха | Нейтрализатор запаха нейтрализует запах и способствует продвижению кишечного отделяемого от стомы на дно калоприемника, благодаря чему мешок легче опорожнять. | 1400 | 207,00 | 289 800,00 |
| 21-01-38 | Абсорбирующие желирующие пакетики | Абсорбирующие желирующие пакетики для пользователей, открытых (дренируемых мешков калоприемника или уроприемника, пакет-саше должен растворяться и железировать содержимое сборного мешка. | 5050 | 34,30 | 173 215,00 |
| 21-01-39 | Адгезивная пластина – полукольцо | Эластичная пластина-полукольцо подходит для людей любого телосложения, следовать рельефу и движением тела, обеспечивает дополнительную фиксацию пластины калоприемника или уроприемника по внешнему краю. Пластина-полукольцо легко удаляется вместе с калоприемником (уроприемником) или отдельно. Изделие находится в индивидуальной упаковке. | 250 | 184,63 | 46 157,50 |
| 21-01-40 | Адгезивная пластина- кожный барьер | Адгезивная пластина- кожный барьер моделируемым, влагопоглощающим кожным барьером, предназначенным для защиты кожи от неблагоприятного воздействия агрессивных воздействий биологических жидкостей. Изделие находится в индивидуальной упаковке. | 50 | 109,31 | 5 465,50 |
| 21-01-41 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Защитное кольцо для кожи вокруг стомы должно представлять собой моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, должно быть предназначено для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и мочеприемников. Обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не должно содержать парабенов. Защитное кольцо должно легко моделироваться и плотно прилегать к стоме, обеспечивать дополнительную защиту, комфорт и надежность. Толщина кольца может быть 2,0 мм или 4,2 мм по потребности конткретного получателя. Изделие должно находиться в индивидуальной упаковке. | 150 | 180,56 | 27 084,00 |
|  | ИТОГО: |  | 140 611 |  | 10 471 250,57 |