Техническое задание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Кол-во,** **шт.** |
| **Впитывающие пеленки, размер не менее 60х90,** впитываемостьюне менее чем 1200 до 1900 мл. (включительно)) |  Впитывающая пеленка должна быть прямоугольной формы и состоять из нескольких слоев:верхний слой из мягкого гидрофильного нетканого материала, позволяющего быстро пропускать жидкость во внутренние слои;внутренний впитывающий слой из распушенной целлюлозы, нижний слой из полимерной гидрофобной пленки, не пропускающей влагу. Слои пеленок скрепляют с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) пеленки. Швы должны быть непрерывными.  | 170000 |
| **Впитывающие пеленки, размер не менее 60х60,** впитываемостьюне менее чем 800 до 1200 мл. (включительно)) | 20000 |

Описание объекта закупки производится на основании ГОСТ Р ИСО 10993 «Изделия медицинские». Оценка биологического действия медицинских изделий», ГОСТ 31214-2016 «Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-гигиенические испытания, испытания на стерильность и пирогенность», а также согласно потребностей инвалидов, отраженных в индивидуальных программах реабилитации (абилитации), которые соответствуют классификатору, утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013 г. N 214н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р".

**Требования к маркировке и упаковке**

Маркировка упаковки впитывающих пеленок должна содержать:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя, товарный знак (при наличии);

- наименование пеленки, товарную марку (при наличии), вид пеленки в зависимости от назначения, группу,размеры и номер пеленки (при наличии);

- правила по применению пеленок (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации пеленок: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики пеленки в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество пеленок в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение стандарта ГОСТ Р 55082-2012;

- штриховой код (при наличии).

Пеленки должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки, коробки или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности пеленки.

**Сроки предоставляемой гарантии качества**

Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду.

**Дополнительные условия**

Необходимо наличие декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации (при наличии) или свидетельство о государственной регистрации (при наличии).

**Количество**: 190000 (сто девяносто тысяч) штук.

1. **Срок поставки товара**  в пункт поставки в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения государственного контракта.
2. **Срок поставки получателям**: в течение 30 календарных дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 30.11.2018.

**Место поставки товара:** поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Курской области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Курской области).

Прошу включить в государственный контракт в обязанности поставщика условие по предоставлению образцов-эталонов по ГОСТ 15.009 на каждый вид и партию пеленок (при наличии)