Приложение № 1

Технические требования к техническим средствам реабилитации – специальным средствам при нарушениях функций выделения (калоприемникам и средствам по уходу за стомой).

Наименование товара, работ, услуг

Специальные средства при нарушениях функций выделения (калоприемники и средства по уходу за стомой ).

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (09 18, 09 21, 09 24, 09 27).

Требования к качеству товара

В специальных средствах при нарушениях функций выделения (калоприемниках и средствах по уходу за стомой) не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Требования к техническим характеристикам и безопасности товара

Калоприемники состоят из адгезивной пластины для крепления изделия к коже и мешка для сбора отделяемого из стомы. Пластина может составлять с мешком единое целое или крепиться к нему при помощи фланцевого соединения с различными конструктивными особенностями.

Пластины могут иметь различную форму: круглые, овальные, квадратные, конвексные (для втянутых стом) и т.д., клеевой слой из полимерных материалов: гидроколлоидов, которые предохраняют кожу, обладают противовоспалительными и эпителизирующими и выраженными адгезивными свойствами монослойной или спиралевидной структуры, при необходимости фланцевое соединение комплиментарное соответствующему  фланцу мешка. Отверстие для стомы на пластине может быть как вырезаемое (в зависимости от размеров имеющейся стомы), так и предварительно вырезанное. Размер предварительно вырезанного отверстия или максимальный диаметр вырезаемого отверстия являются важной характеристикой пластины. Количество изделий с тем или иным диаметром отверстия должно определяться на основе анализа индивидуальных потребностей инвалидов. Для предохранения от загрязнения клеевой слой пластины должен иметь защитное покрытие.

Мешки могут изготавливаться из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Мешки могут быть прозрачными и непрозрачными с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Форма мешков может быть симметричная, ассиметричная или анатомическая. Количество мешков той или иной формы определяется на основе индивидуальных потребностей инвалидов. Дренируемые мешки должны иметь выпускное отверстие со встроенными или поставляемыми в комплекте зажимами. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков.

Пояс для уро- калоприемника – обеспечивает дополнительные удобства и придает уверенность при использовании, из натуральных материалов, гибкий и комфортный при ношении, регулируется.

Анальный тампон предназначен для защиты от непроизвольного опорожнения кишечника при легкой и средней степени недержания кала. Анальный тампон изготовлен из полиуретана, покрыт растворяющийся в кишечнике пленкой, имеет форму и размер анальной свечи.

Паста для кожи вокруг стомы (не менее 60 гр.) – для защиты кожи вокруг стомы от возможного раздражения, предотвращая затекание содержимого под пластину; для заполнения неровностей на коже вокруг стомы (рубцы, впадины и другие деформации), для наложения пластины; абсорбирует влажные выделения кожи и стомы, сохраняет кожу вокруг стомы сухой, эффективно защищает кожу от раздражения, обеспечивает герметичное крепление калоприемника на коже, остается мягкой и гибкой, отстает от кожи вместе с калоприемником при его замене, не нуждается в соскабливании, продлевает срок ношения калоприемника;

Паста в полосках для кожи вокруг стомы (не менее 6 гр.) – для защиты кожи вокруг стомы от возможного раздражения, предотвращая затекание содержимого под пластину; для заполнения неровностей на коже вокруг стомы (рубцы, впадины и другие деформации), для наложения пластины; абсорбирует влажные выделения кожи и стомы, сохраняет кожу вокруг стомы сухой, эффективно защищает кожу от раздражения, обеспечивает герметичное крепление калоприемника на коже, остается мягкой и гибкой, отстает от кожи вместе с калоприемником при его замене, не нуждается в соскабливании, продлевает срок ношения калоприемника.

Защитный крем для кожи вокруг стомы (не менее 60 мл.) – для защиты кожи от воздействия вредных выделений из стомы или при недержании мочи; средство для защиты сухой кожи и для заживления раздражений кожи, вызванных воздействием вредных выделений из стомы или при недержании мочи; водоотталкивающий, смягчает кожу, восстанавливает нормальный уровень pH кожи, предохраняет ее от повреждения;

Защитная пленка (салфетка) для кожи вокруг стомы (в индивидуальной упаковке) – для защиты кожи от агрессивных выделений или от повреждений, вызываемых при удалении адгезива с кожи вокруг стомы, или для пациентов с недержанием мочи; для ежедневного использования; «вторая кожа», образованная защитной пленкой, предохраняет кожу от повреждения, вызванного при удалении адгезива; пленка не растворяется в воде и обеспечивает защиту даже при купании.

Защитная пленка во флаконе (не менее 50 мл.) прозрачная жидкость на силиконовой основе, при нанесении на кожу и высыхании образует полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, усиливающую адгезивные свойства кало-и уроприемников, используется для ухода за чувствительной, травмированной или раздраженной кожей вокруг стомы с целью предотвращения контактного дерматита и защиты кожи от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений, вызываемых при удалении адгезива с кожи вокруг стомы. Пленка не растворяется в воде и обеспечивает защиту даже при купании;

Очиститель для кожи вокруг стомы (не менее 180 мл.)– для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи, подверженной воздействию мочи или каловых масс при недержании; для очищения кожи;

Очиститель для кожи (салфетки) – очищающее средство для обработки кожи вокруг стомы или фистулы, а также кожи, подверженной воздействию мочи или каловых масс при недержании; является нежным, но эффективным средством, замещающим мыло и воду, растворители или другие агрессивные и высушивающие кожу вещества, которыми пользуются пациенты со стомами или пациенты, страдающие от недержания мочи, для очищения кожи.

Абсорбирующий порошок (в тубе не менее 25 гр.).

Нейтрализатор запаха, во флаконе (не менее 50 мл.) – бесцветная жидкость в виде концентрированного раствора, эффективно нейтрализует любой запах, что позволяет применять минимальное количество нейтрализатора для устранения запаха в течение нескольких часов.

Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков представляет собой миниатюрные пакетики-саше для пациентов с илеостомой или колостомой с неотрегулированным стулом. Желируют содержимое сборного мешка, поглощают нежелательные запахи, помещаются непосредственно в мешок.

Защитные кольца для кожи вокруг стомы - моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивает длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников и средствах по уходу за стомой) должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Протоколы должны быть от аккредитованных в установленном порядке испытательных лабораторий (центров).

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и  сертификаты соответствия.

Специальные средства при нарушениях функций выделения (калоприемники и средства по уходу за стомой) должны соответствовать требованиям стандартов:

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-3-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 3 «Исследования генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 11 «Исследования общетоксического действия»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта РФ ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Межгосударственного стандарта ГОСТ 31214-2003 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность».

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения (калоприемники и средства по уходу за стомой) – это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников и средствах по уходу за стомой) должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников и средств по уходу за стомой) должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества  специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников и средств по уходу за стомой)

Специальные средства при нарушениях функций выделения (калоприемники и средства по уходу за стомой) должны соответствовать требованиям государственных стандартов.

Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников и средств по уходу за стомой) – на момент выдачи изделий должен быть не менее 12 месяцев.

ОКПД2 –  32.50.13.190

Показатели изделия, используемые для определения соответствия потребности заказчика Количество 287 088	штук. Начальная (максимальная) цена контракта 15 265 417,14руб.

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Цена за ед. (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-01 Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной плоской пластиной, с вырезаемым отверстием для стомы не менее 55мм и не более 70 мм | Калоприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый стомный мешок должен быть неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с зажимом; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому не менее 55 мм и не более 70 мм. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 49,22 | 129975 | 6 397 369,50 |
| 21-01 Калоприемник однокомпонентный дренируемый со встроенной плоской пластиной (диаметр максимального вырезаемого отверстия не менее 70 мм) | Калоприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый стомный мешок должен быть из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с клеящимся зажимом; - встроенная адгезивная пластина должна быть на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе, c клеевым слоем спиралевидной структуры, состоящим из двух чередующихся адгезивов, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому до 70 мм включительно. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 61,97 | 750 | 46 477,50 |
| 21-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (диаметр максимального вырезаемого отверстия до 80 мм включительно) | Калоприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый стомный мешок должен быть неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с зажимом; - встроенная адгезивная пластина должна быть на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому до 80 мм включительно. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 68,54 | 30600 | 2 097 324,00 |
| 21-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной, педиатрический (диаметр максимального вырезаемого отверстия до 35 мм) | Калоприемники однокомпонентные дренируемые: - дренируемый стомный мешок должен быть неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с зажимом; - встроенная адгезивная пластина должна быть на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому до 35 мм включительно. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 103,75 | 1350 | 140 062,50 |
| 21-03 Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной плоской пластиной (с вырезаемым отверстием для стомы не менее 55мм и не более 70 мм -14100шт., с вырезаемым отверстием для стомы до 80 мм -600 шт. | Калоприемники однокомпонентные недренируемые: - недренируемый стомный мешок должен быть неразъемный из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с обязательным наличием фильтра; - встроенная адгезивная пластина должна быть на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 48,64 | 14700 | 715 008,00 |
| 21-07 Адгезивная пластина плоская к калоприемнику двухкомпонентному дренируемому разъемному, с вырезаемым отверстием, с фланцем для крепления мешка не менее 60мм – 2825 шо., с фланцем для крепления мешка не менее 80мм -650 шт) | Адгезивная пластина должна быть с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 52,96 | 3475 | 184 036,00 |
| 21-07 Мешок к калоприемнику двухкомпонентному дренируемому разъемному, с фланцем для крепления мешка не менее 60мм-8475 шт., с фланцем для крепления мешка не менее 80мм -1950 шт.) | Мешок стомный должен быть дренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с/без газового фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины | 40,16 | 10425 | 418 668,00 |
| 21-09 Адгезивная пластина плоская к калоприемнику двухкомпонентному недренируемому разъемному, с фланцем для крепления мешка не менее 60мм | Адгезивная пластина должна быть с клеевым слоем на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка не менее 60 мм, соответствующим фланцу мешка. Клеящий слой должен обладать надежными адгезивными свойствами («прилипанием»). | 53,82 | 150 | 8 073,00 |
| 21-09 Мешок к калоприемнику двухкомпонентному недренируемому разъемному, с фланцем не менее 60мм | Мешок стомный должен быть недренируемый из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с газовым фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине не менее 60 мм, соответствующим фланцу пластины. | 38,17 | 900 | 34 353,00 |
| 21-13 Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников должен быть: эластичная лента из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами из 100% неломкого полипропилена на противоположных концах, которые соединяются с креплением для пластин двухкомпанентных калоприемников или уроприемников. Пояс должен регулироваться по длине до 110 см. | 230,28 | 58 | 13356,24 |
| 21-14 Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками | Предназначен для пациентов с калостомой, для сбора содержимого кишечника, непроизвольно выделяющегося из стомы, расположенной на брюшной стенке. Изделие должно: - хорошо очищаться, быстро и легко дезинфицироваться; - при соприкосновении с телом быстро приобретать его температуру. Технические характеристики: - нестерилен; - корпус должен быть изготовлен из нетоксичного полиэтилена; - диаметр отверстий не менее 60 мм. | 471,59 | 5 | 2 357,95 |
| 21-27 Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон должен быть из полиуретана, покрытый растворимой пленкой, со шнуром из хлопка для удаления, имеет форму и размер анальной свечи. Размер большой не менее 45мм, маленький не менее 37мм. (в зависимости от потребности Получателя) | 151,81 | 1290 | 195 834,90 |
| 21-29 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы, в тубе не менее 60 г | Паста для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприемника, выравнивания кожи вокруг стомы, тюбик не менее 60г. | 286,0 | 3065 | 876 590,00 |
| 21-30 Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | Паста для защиты кожи, герметизации уроприемников и калоприемника, выравнивания кожи вокруг стомы, полоска не менее 6г. | 55,23 | 1400 | 77 322,00 |
| 21-31 Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | Крем защитный для кожи вокруг стомы - профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы, тюбик не менее 60 мл | 216,63 | 4645 | 1 006 246,35 |
| 21-32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | Порошок абсорбирующий для ухода за мацерированной кожей в перистомальной области, флакон не менее 25 г. | 217,23 | 1595 | 346 481,85 |
| 21-33 Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластины, флакон не менее 50 мл | 299,77 | 260 | 77 940,20 |
| 21-34 Защитная пленка в форме салфеток | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное, водоотталкивающее средство, предохраняющее кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластины, салфетки, индивидуальная упаковка. Пакет. Стерильно. | 14,63 | 65500 | 958 265,00 |
| 21-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки, флакон не менее 180 мл | 263,29 | 4560 | 1 200 602,40 |
| 21-36 Очиститель для кожи в форме салфеток | Очиститель для кожи вокруг стомы - очищающее средство для ухода за кожей вокруг стомы, заменяющее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, для безопасного удаления остатков адгезива, защитной пасты и пленки, салфетка. Каждая салфетка должна быть в индивидуальной блистерной упаковке, что способствует надежному сохранению действующего раствора на протяжении всего срока годности. | 10,09 | 9900 | 99 891,00 |
| 21-37 Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Нейтрализатор запаха должен применяться при использовании уроприемников и калоприемников. Средство должно представлять собой концентрированную жидкость, нейтрализующую запах. Нейтрализатор запаха должен быть удобен и безопасен в применении. Объем флакона должен быть не менее 50 мл. | 260,45 | 935 | 243 520,75 |
| 21-38 Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Абсоррбирующее средство в виде пакетиков-саше, которые размещаются внутри сборного мешка калоприемника и преобразуют содержимое мешка в гель. Средство должно минимизировать неприятные запахи, а также уменьшать профиль мешка для более незаметного ношения под одеждой | 21,26 | 900 | 19 134,00 |
| 21-40 Адгезивная пластина - кожный барьер | Пластина должна представлять собой моделируемый влагопоглощающий кожный барьер, предназначенный для защиты кожи. | 88,50 | 50 | 4 425,00 |
| 21-41 Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Моделируемое адгезивное защитное кольцо для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, должно обеспечивать длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи, не должно содержать парабенов, должно быть в индивидуальной упаковке. Защитное кольцо должно легко моделироваться и плотно прилегать к стоме, обеспечивая дополнительную защиту, комфорт и надежность. | 170,13 | 600 | 102 078,00 |
| ИТОГО | 287088 | 15 265 417,14 |

Инструкция по заполнению первой части заявки

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «не должна», «не должны».

В Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в Техническом задании установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в Техническом задании показатель, но без сопровождения словами «не менее».

В Техническом задании значение показателя установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», в Техническом задании подлежит указанию Участником закупки в своей заявке без каких- либо изменений.

В Техническом задании значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами  «или», «и/или», то есть должны быть конкретными.

Если заказчиком в аукционной документации в качестве характеристики поставляемого товара, в отношении которого в технической части аукционной документации не содержится указание на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя, указано о необходимости соответствия определенному техническому регламенту, ГОСТу и иным требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, участник аукциона в первой части заявки на участие в аукционе должен:

– указать конкретные показатели (определенным одним значением) предлагаемого для поставки товара, соответствующие значениям, установленным в технической части аукционной документации, а также товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, если в ГОСТе установлены различные нормативные требования и предельные значения показателей товара, а заказчиком в технической части аукционной документации установлены каким предельным значениям должны соответствовать показатели предлагаемого для поставки товара;

- указать ссылку на ГОСТ, если нормативные характеристики ГОСТа содержат те же значения показателей предлагаемого для поставки товара, которые указаны заказчиком в технической части аукционной документации, а также товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.