Описание объекта закупки

Подгузники для детей-инвалидов должны соответствовать требованиям национального стандарта ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушениями функций выделения. В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения скрепляющих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывания краски.

Сырье и материалы для изготовления подгузников должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016.

Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:

- условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимая масса ребенка, номер подгузника (при необходимости);

- вид (вариант) технического исполнения подгузника;

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дата (месяц, год) изготовления;

- штриховой код изделия (при наличии);

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;

- наименование страны-изготовителя (при наличии);

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- правила по применению подгузника (при наличии);

- информацию о наличии специальных ингридиентов (при наличии);

- отличительные характеристики подгузников в соответствии с техническим исполнением (при наличии);

*-* обозначение применяемого стандарта (при наличии).

1. **Требования к отгрузке Товара:**
2. Подгузники в количестве, определяемом Поставщиком, должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки, пачки или коробки по ГОСТ 33781-2016, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.
3. Транспортирование подгузников должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
4. Поставляемый Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (ранее - Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), декларации о соответствии. В случае если ранее (в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации) изделия подлежали обязательной сертификации, допускается поставка Товара, имеющего действующие сертификаты соответствия.
5. **Гарантийный срок эксплуатации товара:** Поставщик должен гарантировать, что Товар, поставляемый в рамках настоящего Контракта, является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.
6. Остаточный срок годности подгузников должен быть не менее 1 года от даты производства (указанной на упаковке).
7. В соответствии с приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены» сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями (далее – ТСР) исчисляются с даты предоставления его инвалиду, ветерану. В случае если сроки службы, установленные изготовителем ТСР, превышают сроки пользования ТСР, утверждённые приказом Минтруда России, замена таких ТСР должна осуществляться региональным отделением Фонда по истечении сроков службы, установленных изготовителем ТCР.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Наименование товара
 | 1. Характеристики товара
 | 1. Количество товара
2. (шт.)
 |
| 1. Подгузники для детей весом до 9 кг (4-9 кг)
 | Анатомическая форма детского подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка  и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребенка, дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Для защитного слоя должна применяться полимерная пленка толщиной не более 30 мкм. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Подгузники должны иметь эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка, застежки-липучки многократного прикрепления с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке. | 1800 |
| Подгузники для детей весом до 20 кг (11-25 кг) | Анатомическая форма детского подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка  и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребенка, дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Для защитного слоя должна применяться полимерная пленка толщиной не более 30 мкм. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Подгузники должны иметь эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка, застежки-липучки многократного прикрепления с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке. | 33000 |
| Подгузники для детей весом свыше 20 кг (15-30 кг) | Анатомическая форма детского подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений ребенка и комфорт. Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребенка, дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Впитывающий слой должен быть из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель. Для защитного слоя должна применяться полимерная пленка толщиной не более 30 мкм. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Подгузники должны иметь эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка, застежки-липучки многократного прикрепления с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке. | 67600 |
|  | Итого | 102400 |

Срок осуществления закупки: август 2018 г.