**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Наименование и описание объекта закупки и условия контракта (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки — *при необходимости*, требования к гарантийному сроку товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика):**

**Наименование и описание объекта закупки (предмет государственного контракта):** поставка подгузников для обеспечения инвалидов в 2018 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара, описание, технические и функциональные характеристики товара | Количество,шт. |
|  | Подгузник – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового использования, предназначенное для ухода за больными различных возрастных групп со средними и тяжелыми формами недержания мочи и кала.Подгузники должны соответствовать следующим техническим и функциональным характеристикам:Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей, дающую возможность использования его мужчинами и женщинами.Подгузник должен быть оснащен застежками-липучками, эластичным поясом или эластичными вставками на талии, и оборками, препятствующими вытеканию жидкости.Внутренняя поверхность подгузников должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи.Впитывающий слой должен быть из распущенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.Наружный слой должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. |  |
| 2 | Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г., обратной сорбцией 4,4 г., скоростью впитывания 2,3 см/с. | 20 280 |
| 3 | Подгузники для взрослых, размер «М» (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г., обратной сорбцией 4,4 г., скоростью впитывания 2,3 см/с. | 78 000 |
| 4 | Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г., обратной сорбцией 4,4 г., скоростью впитывания 2,3 см/с. | 69 900 |
| 5 | Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г., обратной сорбцией 4,4 г., скоростью впитывания 2,3 см/с. | 14 000 |
| Итого |  182 180 |