ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (подгузники для детей) для обеспечения в 2018 году инвалидов (для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций).

| Наименование закупаемого товара | Показатели закупаемого товара | Коли чество закупаемого товара (шт.) |
| --- | --- | --- |
|  | Макси мальный вес ребенка | Полное влагопоглощение | Обратная сорбция | Время впитывания |  |  |
| Подгузники для детей весом до 9 кг | 9 кг | Не менее 240 г | Не более 6 г | Не более 3 с | 1.Материал внешнего слоя: нетканый материал на основе натурального хлопчатобумажного сырья, не содержит пленки как снаружи, так и внутри. Материал «дышащий» - имеет паропропускающие свойства по всей поверхности изделия, влагонепроницаемый 2.Материал впитывающего слоя: распущенная целлюлоза с абсорбирующим полимером, равномерно распределенным между внутренним и внешним слоями, превращающим влагу в гель, в виде частичек округлой формы 3.Возможность использования мальчиками и девочками 4. Внутренний слой, соприкасающийся с кожей, предотвращает обратное просачивание влаги и оставляет ощущение сухой ткани 5. Материал внутреннего слоя: нетканый материал на основе натурального хлопчатобумажного сырья, пропускающего влагу в одном направлении 6.Застежки-липучки многократного использования, позволяющие подогнать подгузник под анатомические особенности человека: 2шт. 7.Наличие водонепроницаемых барьеров по бокам, препятствующих протеканию 8. Наличие эластичного пояса на талии 9.По бокам расположены эластичные и мягкие стягивающие резинки, обеспечивающие плотное прилегание вокруг ноги 10.Материал стягивающих резинок: спандекс 11. Форма соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей 12.Отсутствие механических повреждений (разрыв края, разрезы), следов выщипывания волокон с поверхности, пятен различного происхождения, посторонних включений, видимых невооруженным глазом 13. Печатное изображение четкое без искажений и пробелов | 3 420 |
| Подгузники для детей весом до 20 кг | 20 кг | Не менее 270 г | Не более 14 г |  |  | 76 524 |
| Подгузники для детей весом свыше 20 кг | 25 кг | Не менее 280 г | Не более 16 г |  |  | 59 973 |
| Подгузники для детей весом свыше 25 кг | 30 кг | Не менее 280 г | Не более 16 г |  |  | 89 960 |

Срок годности Товара – не менее 1 года с момента выдачи товара Получателю.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями ("ГОСТ 31214-2016. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность", "ГОСТ Р 52557-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Подгузники детские бумажные. Общие технические условия", "ГОСТ ISO 10993-1-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", "ГОСТ ISO 10993-5-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", "ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия", "ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний").

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. 	Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

- комфортность;

-простота пользования.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности, с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар должен быть упакован по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки или коробки или другую тару, обеспечивающую защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки товара должна включать, в том числе:

- условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

-обозначение впитываемости изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- гарантийный срок годности (при наличии);

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки товара: осуществляется по выбору Получателя:

- по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения Поставщика.

Поставщик обязан согласовать с Получателем место поставки Товара.

При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика, в целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в Удмуртской Республике в местах, максимально приближенных к месту жительства Получателя, в оборудованных помещениях.

О предстоящей поставке товара Получатель должен быть уведомлен Поставщиком не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты поставки.

Срок поставки товара до Получателя - с момента получения Поставщиком от Заказчика списка Получателей технических средств реабилитации – в течение 30 (тридцати) рабочих дней (в том числе дополнительными списками).

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.