**1.Наименование объекта закупки** – поставка в 2018 абсорбирующего белья для обеспечения инвалидов.

Количество – 1 269 000 шт.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.**

Абсорбирующее белье: впитывающие простыни (пеленки) - размер

60 х 90 см., впитываемость не менее 1500 мл.

ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование специальных средств при нарушении функций выделения (товара) | Требования к функциональным (потребительским) и техническим характеристикам товара, их размерам | Кол-во, шт. |
| Наименование товара должно соответствовать Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р». |
| Абсорбирующее белье-впитывающие пеленки | Впитывающие простыни (пеленки) должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения, обеспечивая впитывание мочи и защиту постели и/или сиденья от протекания. Впитывающая пеленка должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы, впитывающим слоем которого является абсорбент и (или) распушенная целлюлоза и должна иметь выдавленный (видимый) узор, наличие которого позволит жидкости равномерно и постепенно распределяться по всей поверхности. Нижний слой должен быть из материала, не пропускающего влагу, верхний – из тонкого нетканого материала, подобного текстилю. Рабочая поверхность пеленки должна оставаться сухой на протяжении всего периода использования пеленки, впитанная жидкость не должна выделяться наружу. В пеленках не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски, механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения. Сырье и материалы для изготовления впитывающих пеленок должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.Маркировка упаковки должна включать: - обозначение впитываемости изделия (при наличии); - наименование марки; - условное обозначение группы изделия; -- название страны-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес;- количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; - срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; штриховой код изделия (при наличии).Впитывающие простыни (пеленки) должны быть упакованы по несколько штук в герметичные пакеты или пачки из полимерной пленки, обеспечивающей сохранность изделий при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Маркировка впитывающих простыней (пеленок) должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 6658-75 «Изделия из бумаги и картона. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Материалы, применяемые для изготовления, должны соответствовать требованиям нормативной документации по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий:-ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; -ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы *in vitro;* -ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;-ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; При использовании изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя и окружающей среды.длина - не менее 90см, ширина – не менее 60см.впитываемость — не менее 1 500 мл | 1 269 000  |

Товар должен иметь регистрационные удостоверения Федеральной Службы по надзору в сфере здравоохранения и сертификат соответствия или декларацию соответствия.

**3.Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.**

Срок годности Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня поставки Товара Получателю.