**Описание объекта закупки.**

**1.Наименование объекта закупки** – поставка в 2018 подгузников для обеспечения инвалидов.

Количество – 1 525 713 шт.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики поставляемого товара.**

ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых»

Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Форма подгузника соответствует развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей.

Вся наружная поверхность подгузников из нетканого мягкого паропроницаемого («дышащего») и водонепроницаемого, нескользящего и экологически чистого материала, с функцией паропроницаемости (микропоры которого пропускают пар, но не пропускают жидкость). За счет этого обеспечивается естественный процесс испарения влаги с поверхности кожи, что снижает риск возникновения раздражения кожи и опрелостей.

Подгузники включают в себя следующие элементы:

верхний покровный слой; распределительный слой; абсорбирующий слой, состоящий из одного или двух впитывающих слоев; защитный слой; нижний покровный слой; барьерный элемент; фиксирующий элемент; индикатор наполнения подгузника (при наличии);

В подгузниках отсутствуют механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом, следы выщипывания волокон с поверхности подгузника. Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Подгузники соответствуют требованиям ГОСТ Р 55082-2012 Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия. Подгузники изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник.

**3. Требования к упаковке и отгрузке товара.**

При поставки партии подгузников Поставщиком должны быть представлены:

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по [ГОСТ 12303](http://docs.cntd.ru/document/1200011208), или коробки по [ГОСТ 12301](http://docs.cntd.ru/document/1200049971), или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. В один пакет, пачку или коробку упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год). Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающие доступ к поверхности подгузника. Подгузники, упакованные в потребительскую упаковку, упаковывают в кипу, ящик по ГОСТ 6658. В один ящик, кипу упаковывают подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, с одной датой изготовления (месяц, год). Маркировка упаковки подгузников включает: наименование марки; условное обозначение группы подгузника; название страны-изготовителя; наименование предприятия-изготовителя, его юридический адрес; количество изделий в упаковке; дату (месяц, год) изготовления; срок годности; указания по утилизации: «Не бросать в канализацию»; штриховой код изделия (при наличии). Маркировка должна быть написана на русском языке. Подгузники упакованы по несколько штук в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781-2016, или другую тару, обеспечивающую их сохранность при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены. Транспортирование должно осуществляться по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 6658-75. Подгузники предъявляются к приемки партиями в соответствии с п. 6.2 ГОСТ Р 55082-2012.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | **Размер, полное влагопоглощение** | **Кол-во, шт.** |
| Подгузники для взрослых (дышащие) | | |
| Наименование товара должно соответствовать Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р». | | |
| Подгузники для взрослых размер S | *Размер S*, с полным влагопоглощением не менее 1400 г | 164 430 |
| Подгузники для взрослых размер M | *Размер M*, с полным влагопоглощением не менее 1800 г | 417 966 |
| Подгузники для взрослых размер L | *Размер L*, с полным влагопоглощением не менее 2000 г | 510 569 |
| Подгузники для взрослых размер XL | *Размер XL*, с полным влагопоглощением не менее 2800 г | 432 748 |

Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения и **соответствовать ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых».**

Товар должен иметь регистрационные удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и сертификат соответствия или декларацию соответствия.

**4.Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара.**

Срок годности Товара должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня поставки товара Получателю.