**Техническое задание**

 Обеспечение изделиями включает прием заказов, изготовление индивидуальное (с учетом индивидуальных обмеров Получателя), примерку, подгонку, выдачу изделия инвалиду в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия новые (ранее неиспользованные), не содержат восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не имеют дефектов осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, низкое качество комплектующих и материалов и т.д.), связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии действующими требованиями ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (разд 4,5). Выдача изделий осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие изделий (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

**Требования к упаковке и транспортированию**

 В соответствии с п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»: «упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению».

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества**

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателю. При передаче изделий Исполнитель обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, а также обеспечить сервис по ремонту изделия на территории г. Кирова, Кировской области в течение гарантийного срока эксплуатации товара.

Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации изделия.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Изделие должно иметь установленный производителем срок службы, не менее срока пользования техническими средствами реабилитации, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 года № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

**Место, условия и сроки (периоды) обеспечения инвалидов**

Прием заказов, примерка, подгонка, осуществляется в пунктах выдачи, организованных в г. Кирове и Кировской области. Выдача изделий осуществляется в пунктах выдачи, организованных в г. Кирове и Кировской области, либо с доставкой по месту жительства Получателя по согласованию Исполнителя с Получателем. Изготовление изделий по настоящему Контракту и передача их непосредственно Получателю - в срок не более 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю, но не позднее 17.12.2018 г. Исполнитель приступает к обеспечению Получателя Изделием со дня обращения Получателя к Исполнителю при наличии паспорта и Направления, выданного Заказчиком.

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  | **Функциональные, качественные,технические характеристики**  | **Начальная (максимальная) цена за ед. руб.** | **Количество, шт.** | **Гарантийный срок** | Срок службы |
|  Корсет полужесткой фиксации  | Корсет полужесткой фиксации имеет армирующие металлические шины или прочные пластмассовые шины, обеспечивает удержание туловища в заданном положении пассивно достигаемой коррекции имеющихся у больного патологических установок позвоночника и одновременно осуществляет разгрузку пораженного отдела. | 2603,33 | 580 | Не менее 6 месяцев  | Не менее 6 месяцев |
| Корсет мягкой фиксации | Корсет ортопедический на грудной, поясничный, крестцовый отделы позвоночника; поддерживающий, разгружающий; изготовлен из хлопчатобумажных тканей, лечебно-профилактический. | 1405,00 | 5 | Не менее 6 месяцев  | Не менее 6 месяцев |

Количество - 585 шт.. Начальная (максимальная) цена контракта - 1516 956 руб. 40 коп.

Наименование технического средства реабилитации определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

 В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании п.1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.

Условия Государственного контракта (на основе проекта контракта 2018 г.):

Срок выполнения работ – 17.12.2018 г.

В проект контракта не включать Приложение № 6 «Спецификации протезно-ортопедического изделия индивидуального изготовления»