**Техническое задание**

 Ортезы должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Обеспечение изделиями включает прием заказов, изготовление(с учетом индивидуальных обмеров), примерку, подгонку, выдачу изделия инвалиду в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

 Выдача изделий осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие изделий (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

 Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся бандажи, для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.Бандажи соответствуют ГОСТ Р 57768-2017 «БАНДАЖИ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ НА СУСТАВЫ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ».

Работы по обеспечению инвалидов бандажами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов бандажами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к сроку гарантии**

Гарантийный срок устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателю. При передаче изделий Исполнитель обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, а также обеспечить сервис по ремонту изделия на территории г. Кирова, Кировской области в течение гарантийного срока эксплуатации товара.

Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации изделия.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней. Изделие должно иметь установленный производителем срок службы, не менее срока пользования техническими средствами реабилитации, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 года № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

**Место, условия и сроки (периоды) обеспечения инвалидов**

Прием заказов, примерка, подгонка, осуществляется в пунктах выдачи, организованных в г. Кирове и Кировской области. Выдача изделий осуществляется в пунктах выдачи, организованных в г. Кирове и Кировской области, либо с доставкой по месту жительства Получателя по согласованию Исполнителя с Получателем. Изготовление изделий по настоящему Контракту и передача их непосредственно Получателю - в срок не более 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю, но не позднее 17.12.2018 г. Исполнитель приступает к обеспечению Получателя Изделием со дня обращения Получателя к Исполнителю при наличии паспорта и Направления, выданного Заказчиком.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование изделия** | 1. **Функциональные и технические характеристики изделия**
 | **Начальная (максимальная) цена за шт. работ****руб.** | **Объем, шт.** | Срок предоставления гарантий качества | Срок службы изделия, предоставляемого изготовителем |
| Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-пантолоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Бандаж ортопедический на верхний, средний и нижний отдел живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости; поддерживающий, фиксирующий; изготовление из хлопчатобумажных или эластичных материалов; лечебно-профилактический. Изготовление по индивидуальным обмерам. | 1414,33 |  30 | Не менее 3 месяцев | Не менее 6 месяцев |
| Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав, фиксирующий, эластичные материалы или вспененные упругие и смягчающие материалы, назначение – лечебно-профилактическое. Изготовление по индивидуальным обмерам | 1980,33 | 560 | Не менее 3 месяцев | Не менее 1 года |
| Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний  | Бандаж, на паховую область поддерживающий, фиксирующий, из эластичных материалов и полуфабрикатов, изготавливается по обмерам, лечебно-профилактический, закреплен на поясе, лечебно-профилактический.  | 1683,67 | 5 | Не менее 7 месяцев | Не менее 1 года |
|  Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж компрессионный на верхнюю конечность должен быть изготовлен из эластичного полотна. Крепление должно быть в виде пояса из эластичной ленты. Изготовление по индивидуальным обмерам | 570,33 | 25 | Не менее 40 дней | Не менее 6 месяцев |
| Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж предназначен для поддержания мягких мышечных тканей при лечении локальной венозной недостаточности, посттравматических осложнениях: гематомах, ушибах, в послеоперационный период, при мышечных болях. | 320,00 | 6 | Не менее 7 месяцев | Не менее 1 года |

Объем - 626 шт. Начальная (максимальная) цена контракта - 1 177506 руб. 50 коп.

Наименование технического средства реабилитации определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

 В техническом задании используются требования к объекту закупки на основании пунктов.1,2 ч.1 ст.33 44-ФЗ, связанные с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и использование показателей и требований обусловлено необходимостью приобретения технических средств реабилитации в качестве устройств, содержащих технические решения, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.