Техническое задание на поставку специальных средств (средств ухода) при нарушениях функций выделения для инвалидов в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование  Товара | Описание функциональных и технических характеристик Товара | Кол-во |
| **1** | **Катетер для самокатетеризации лубрицированный** | Катетер для самокатетеризации лубрицированный мужской/женский однократного применения, предназначен для чистой самокатетеризации, должен быть покрыт стерильным лубрикантом который не высыхает в процессе катетеризации, что обеспечивает безболезненность и комфорт при введении. Катетер должен быть стерильным, иметь минимальный риск инфицирования, иметь универсальный коннектор, который обеспечивает легкое соединение катетера с любым типом мочеприемника. Катетер должен иметь не менее шести (мужской)/ не менее пяти (женский) типоразмеров (по шкале Шарьера) в диапазоне от размера СН 06 до размера СН 18(в зависимости от потребности получателя). | 17410 |
| **2** | **Катетер для самокатетеризации лубрицированный** | Катетер для самокатетеризации лубрицированный детский однократного применения, предназначен для чистой самокатетеризации, должен быть покрыт стерильным лубрикантом который не высыхает в процессе катетеризации, что обеспечивает безболезненность и комфорт при введении. Катетер должен быть стерильным, иметь минимальный риск инфицирования. Иметь универсальный коннектор, который обеспечивает легкое соединение катетера с любым типом мочеприемника. Катетер должен иметь не менее трех типоразмеров (по шкале Шарьера) в диапазоне от размера СН 06 до размера СН10 (в зависимости от потребности получателя). | 6380 |
| **3** | **Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы** | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы должен быть изготовлен из мягкого латекса или силикона. Катетер должен иметь одну петлю, длина катетера должна быть не менее 45 см не более 50см, катетер должен иметь круглый фланец. Катетер должен иметь не менее трех типоразмеров (в зависимости от потребности получателя) Каждый катетер должен находиться в стерильной индивидуальной упаковке. | 35 |
| **4** | **Катетер для нефростомы (система с катетером для нефростомии**) | Катетер для нефростомы (система с катетером для нефростомии) стерильный, для однократного применения, включает в себя:  -пункционнаяигла;  **-**  струна-проводник сгибкимJ-образнымнаконечникомвдиспенсере,столкателем;  -удлинителькатетера; -катетер изготовленныйизполиуретана,рентген контрастный,с шестьюдренажнымиотверстиям, с желобкамидляналоженияшвовна дренаже,сконнектором; **-**переходник**;** -несодержитлатекса.  Катетеры должны иметь различные типоразмеры (по шкале Шарьера) в диапазоне от размера 8 до размера 22(в завмсимости от потребности получателя). | 100 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р 50444-92.

Требования к безопасности товара

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 10993-2011(часть - 1,5,10) «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение специальных средств при нарушениях функций выделения.

Требования к функциональным характеристикам товара

Специальные средства при нарушениях функций выделения - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого или мочи и устранения их агрессивного воздействия на кожу.

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение специальных средств при нарушениях функций выделения должны осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии);

- наименование страны происхождения товара;

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

**Сроки предоставляемой гарантии качества**

Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду.

**Дополнительные условия**

Необходимо наличие декларации о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) или действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982), регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития о том, что медицинское изделие разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации (при наличии) или свидетельство о государственной регистрации (при наличии).

1. **Срок поставки товара:** Товар поставляется в полном объеме в пункт поставки товара в течение 10 (десять) рабочих дней со дня заключения государственного контракта. Получателям товар поставляется в течение 20 календарных дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 30 ноября 2018 года.
2. **Место поставки товара:** поставка товара получателю осуществляется по месту его фактического проживания (в пределах Курской области) или по согласованию с инвалидом - по месту нахождения пункта выдачи Поставщика (в пределах Курской области).