|  |
| --- |
| **Информация об электронном аукционе** |
| **Наименование и описание объекта закупки и условия контракта:**  Специальные средства при нарушениях функций выделения – мочеприемники (далее – ТСР) для лиц, страдающих нарушениями функции выделения, по медицинским показаниям.  Общее количество поставляемого товара – **40 500** штук.  **Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной, 20 500 штук.**  Мочеприемник ножной: изготовлен из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности. Объемом не менее 500 мл и не более 800 мл., с соединительной дренажной трубкой длиной не менее 50 см и не более 90 см с возможностью укорочения, защищенной от перегибания, с переходником для соединения с уропрезервативом и катетером, наличие антивозвратного клапана обратного тока, предотвращающего рефлюкс мочи, сливной кран для слива содержимого мочеприёмника по мере его наполнения. В стерильной упаковке.  **Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи), ночной, 20 000 штук.**  Мочеприемник ночной (прикроватный): изготовлен из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности. Объемом не менее 1500 мл, с соединительной дренажной трубкой длиной не менее 90 см и не более 100 см, с возможностью укорочения, с переходником для соединения с уропрезервативом и катетером, наличие антивозвратного клапана обратного тока, предотвращающего рефлюкс мочи, сливной кран для слива содержимого мочеприемника по мере его наполнения. В стерильной упаковке.  **Место поставки:**  Место поставки – определяется Получателем: по месту жительства Получателя или в пункте выдачи, организованном Поставщиком в населенном пункте по месту жительства Получателя после получения именного «Направления» (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или реестра Получателей, сформированного Заказчиком и переданного Поставщику (его представителю).  **Срок поставки**:  - с момента заключения государственного контракта по **10 декабря 2018** года;  - в течение 25 (двадцати пяти) дней с момента предоставления Получателем именного Направления, выданного Заказчиком (письменного решения Заказчика, выдаваемого Получателю) или на основании реестра Получателей, сформированного Заказчиком и переданного Поставщику (его представителю).  **Источник финансирования:**  Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели (КБК 393 1003 0420239570 323 КОСГУ 262).  **Порядок оплаты (расчетов):**  Оплата поставленного Поставщиком ТСР осуществляется за счет средств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение инвалидов (ветеранов) техническими средствами, включая изготовление и ремонт изделий, предоставляемых в установленном порядке из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в виде межбюджетных трансфертов на указанные цели, по мере поступления указанных денежных средств из федерального бюджета, безналичным расчетом, путем перечисления  денежных средств с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке (Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения).  Поставщик представляет Заказчику надлежаще оформленную финансовую документацию (счет, счет-фактура, Акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения, реестр Получателей, обеспеченных ТСР, акт приема-передачи, отрывной талон к Направлению) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком именного "Направления" или реестра Получателей.  Окончательные расчеты по настоящему государственному контракту осуществляется не позднее 31 декабря 2018 года.  В цену контракта входят расходы Поставщика по изготовлению, хранению, страхованию, доставке ТСР Получателю, уплате всех пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все иные расходы Поставщика по надлежащему исполнению государственного контракта. Платежи осуществляются в российских рублях.  Заказчиком и Поставщиком осуществляется сверка взаиморасчетов с оформлением соответствующего Акта сверки. После проведения сверки, в случае обнаружения невыполненных обязательств, сторона, у которой такие обязательства возникли, обязана в срок, оговоренный сторонами, исполнить своё обязательство по контракту. Факт выполнения сторонами контрактных обязательств оформляется двусторонним Итоговым актом сдачи-приёмки.  **Срок действия контракта:**  Контракт считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2018 года.  **Порядок (условия) осуществления приемки:**  Поставщик обязан иметь в наличии весь объем товара, согласно реестрам Получателей, предоставленным Заказчиком, на складе временного хранения.  Поставщик, до выдачи товара Получателям, уведомляет Заказчика о готовности к выдаче ТСР Получателям и в обязательном порядке представляет Заказчику в течение **5 (пяти) рабочих дней** с момента подписания контракта экземпляр (образец) товара для проверки его соответствия условия контракта, указанным в контракте.  Заказчик информирует Поставщика (его представителя) о месте, времени проведения проверки товара, а также о количестве товара, представляемого на проверку. Проверка осуществляется Заказчиком в срок не позднее **10 (десяти) рабочих дней** с момента получения от Поставщика экземпляра (образца) товара.  Экспертиза поставленного товара может проводиться Заказчиком своими силами. В случае необходимости Заказчик вправе привлечь для проверки качества товара компетентных представителей региональных общественных организаций инвалидов или экспертов, экспертные организации.  По результатам проверки соответствия технических характеристик товара составляется акт о проведенной проверке соответствия товара условиям контракта.  Выдача товара Получателям до момента подписания акта о соответствии качества товара условиям контракта, Поставщиком не осуществляется.  Заказчик вправе проверять выполнение обязательств Поставщиком путем выборочного контроля товара, выдаваемого Получателям по месту их жительства на соответствие техническим характеристикам, указанным в контракте.  Заказчик вправе контролировать выдачу ТСР путем визуального осмотра временных складов хранения товара и пунктов выдачи ТСР, организованных поставщиком.  Поставщик после получения реестров Получателей, сформированных Заказчиком (до начала поставки товара Получателям) в течение трех рабочих дней, направляет Заказчику копию графика поставки Получателям ТСР в электронном виде.  Поставщик согласует с Получателем место поставки ТСР, информирует Получателей о дате, времени поставки.  Поставщик ведет журнал телефонных переговоров с инвалидами, включенными в реестры Получателей ТСР (журнал содержит информацию о Получателе ТСР, о дате и времени телефонного разговора, выборе Получателями способа (места) доставки ТСР, планируемом времени и дате доставки ТСР, примечание). По требованию Заказчика Поставщик предоставляет Заказчику в рамках подтверждения исполнения контракта журнал телефонных переговоров.  При наличии технической возможности Поставщик ведет аудиозаписи телефонных переговоров с инвалидами по вопросам получения ТСР, и в случае спорных ситуаций по вопросам обеспечения инвалидов ТСР предоставляет Заказчику записи телефонных переговоров.  При передаче ТСР Поставщик должен распаковать их, привести в товарный вид, обучить, при необходимости, Получателя правилам использования ТСР, разъяснить Получателю условия и требования к их эксплуатации.  В случае отказа Получателя от приемки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан произвести замену такого товара на товар надлежащего качества в течение **10 (десяти) рабочих дней** с момента получения от Получателя или Заказчика уведомления с требованием замены товара.  Если при сдаче-приёмке ТСР будет выявлена недопоставка, то по требованию Заказчика или Получателя Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество ТСР без дополнительной платы в пределах суммы контракта.  Передача (вручение) ТСР осуществляется Поставщиком на основании акта приема – передачи, подписанного Получателем либо его представителем, имеющим соответствующие полномочия, в трех экземплярах.  Выдача ТСР осуществляется Поставщиком при предъявлении Получателем документа, удостоверяющего личность, и действующей индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида.  В случае вручения Поставщиком ТСР представителю Получателя, последним дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия.  В случае отсутствия возможности выдать товар Получателю, в том числе в связи с истечением срока действия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, отказом Получателя от получения товара, смертью Получателя или иными причинами, Поставщик не позднее дня следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки) письменно информирует об этом Заказчика с приложением подтверждающих документов и материалов (например: детализация телефонных звонков, фотофайлы, видеозапись и др.).  Приемка поставленного товара осуществляется Заказчиком на основании Акта приема-передачи в срок, не превышающий **10 рабочих дней**, с даты получения Заказчиком в полном объеме надлежаще оформленных документов (Реестр Получателей, обеспеченных ТСР, Акт приема-передачи, отрывной талон к Направлению).  Результат приемки поставленного товара оформляется путем подписания Заказчиком предоставленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения в срок, не превышающий **5 рабочих дней** на основании приемки поставленного товара.  В случае неинформирования Заказчика о причинах невозможности выдачи товара Получателю, товар не считается поставленным.  **Гарантийные требования:**  Остаточный срок хранения (срок годности) со дня выдачи ТСР Получателю должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев.  **Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам:**  Поставляемые ТСР должны быть новыми (не бывшими в употреблении), свободными от прав третьих лиц, надлежащего качества, изготовлены в соответствии с документами, определяющими его качественные характеристики.  ТСР должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 изделия медицинские. "Оценка биологического действия медицинских изделий", ГОСТ ISO 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий".  ТСР должны иметь документы, подтверждающие их качество, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.  **Требования к комплектности, маркировке, упаковке ТСР:**  Упаковка ТСР должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство погрузочно-разгрузочных работ. |