Управляющему Государственным учреждением – Курганским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

З.М. Брунчуковой

заместителя начальника отдела социальных программ

Т.В. Заушицыной

служебная записка.

Прошу поручить  контрактной службе (отделу организации закупок для государственных нужд)  разработать документацию об аукционе в электронной форме на поставку специальных средств при нарушении функции выделения (калоприемников) для обеспечения инвалидов в 2018 году.

Количество –    52 130  шт.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта –  2 997 922 (Два миллиона девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот двадцать два) рубля 10 копеек.

Приложение:

- Наименование и описание объекта закупки с указанием характеристик такого объекта с учетом положений статьи 33федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 (с изм.);

-  количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой услуги;

- общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) 32.50.13.190;

- планируемые сроки, периодичность поставки товара, выполнения работы или оказания услуги;

- место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта;

- начальная (максимальная) цена контракта, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 2 л.

- Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22, и Приказом № 567 от 02.10.2013 г.

-  данные ценовой информации по исполненным не менее трем контрактам (карточки контрактов, сформированные из ЕИС, контракты с приложенным техническим заданием по сопоставимым условиям проводимой закупки);

- запросы не менее пяти поставщикам (исполнителям), оформленные в соответствии с пп. 3.9, 3.10 Приказа №567 от 02.10.2013 г., зарегистрированные в СЭД, и ответы не менее трех поставщиков (исполнителей), зарегистрированные в СЭД на 36 л.

- Справка об объеме финансового обеспечения для осуществления закупки (в соответствии с объемом финансирования, доведенного Бюджетной росписью на соответствующий финансовый год) на 1 л.

Заместитель начальника отдела

социальных программ						                     Т.В. Заушицына

Техническое задание

| № п/п | Наименование товаров | Качественные и количественные характеристики товаров | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (Вид ТСР 21-01-01) | Калоприемники однокомпонентные дренируемые Дренируемый стомный мешок неразъемный со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины под стому (не менее 10 и не более 70 мм.)* Мешок из непрозрачного бесшумного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена. Срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 12 месяцев. | 7560 |
|  |  | Калоприемник однокомпонентный дренируемый - дренируемый стомный мешок со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной основе. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины (не менее 10 и не более 80 мм.)* Мешок из прозрачного/ непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена. Срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 12 месяцев. | 9330 |
|  |  | Калоприемник однокомпонентный дренируемый - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром/без фильтра, с зажимом; - встроенная адгезивная пластина на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому (не менее 10 и не более 60мм.)* Срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 12 месяцев. | 9330 |
|  |  | Калоприемник однокомпонентный дренируемый - дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, с застежкой на липучке на дренажном конце мешка, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины (не менее 10 и не более 75 мм.)* Срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 12 месяцев. | 6990 |
| 2 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной (Вид ТСР 21-01-03) | Калоприемник однокомпонентный недренируемый - недренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром; со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с защитным покрытием. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины (не менее 10 и не более 70 мм.)* Срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 12 месяцев. | 7560 |
| 3 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская Мешок дренируемый (Вид ТСР 21-01-07) | Пластина гипоаллергенная, гидроколлоидная, прозрачная/непрозрачная, адгезивная, с креплениями для пояса, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром 50 мм -1260 шт., 60мм-1260 шт.), соответствующим фланцу мешка. Мешок дренируемый из непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром, с зажимом, с фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром 50 мм. – 2950 шт., 60мм-2950 шт.,), соответствующим фланцу пластины. Срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 12 месяцев. | 2520 5900 |
| 4 | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная (Вид ТСР 21-01-08) | Пластина конвексная гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная для втянутых стом с креплениями для пояса, с защитным покрытием с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром 50мм-180 шт., 60 мм . 180 шт.), соответствующим фланцу мешка. Срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 12 месяцев. | 360 |
| 5 | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: Мешок недренируемый (Вид ТСР 21-01-09) | Мешок недренируемый анатомической формы из непрозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с двусторонним мягким нетканым покрытием, с фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка (диаметром 50 мм -1290 шт., 60мм-1290 шт.), соответствующим фланцу мешка Срок годности на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 12 месяцев. | 2580 |

* - не изменяемый параметр

Согласно действующему законодательству калоприемники приобретаются с соблюдением положений приказов Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. №2347-р» и от 28 декабря 2017 г. N 888н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации".

Качество, технические, функциональные характеристики специальных средств при  нарушениях функций выделения (калоприемников):

- специальные средства при  нарушениях функций выделения (калоприемники) - это устройства, носимые на себе, предназначенные для сбора кишечного содержимого и устранения их агрессивного воздействия на кожу;

- конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ними.

Наличие действующих регистрационных удостоверений на изделия обязательно.

Специальные средства при  нарушениях функций выделения (калоприемники) должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011,                                   ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.

Упаковка, отгрузка специальных средств при нарушениях  функций выделения (калоприемников):

- в специальных средствах при нарушениях функций выделения (калоприемниках) не должно быть механических повреждений (разрыв края, разрезы и т.п.), видимых невооруженным глазом;

- сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- транспортирование  любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта;

Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка  упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников) должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии);

- наименование страны происхождения товара;

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Сроки предоставления гарантии качества специальных средств при нарушениях функций выделения (калоприемников):

- данные средства являются продукцией одноразовой, в связи, с чем сроки гарантии качества по ним не устанавливаются. На упаковке должен быть указан срок годности продукции, дата выпуска и условия хранения (Хранить при комнатной температуре далеко от прямых солнечных лучей).

Место, условия и сроки (периоды) поставки специальных средств при нарушениях  функций выделения (калоприемников):

Место поставки товара: организованные пункты выдачи в г. Кургане  и районах Курганской области,  по месту жительства инвалида (месту пребывания инвалида).

Пункты выдачи технических средств реабилитации в г. Кургане должен обеспечивать выдачу технических средств реабилитации не менее 40 часов в неделю. Пункты выдачи технических средств реабилитации, организованные Поставщиком должны располагаться в помещении, оборудованном местами для сидения. В зимний период помещение должно отапливаться.

При передаче товара получателю  обязательное присутствие специалиста Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам изделий и подбору изделий с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного инвалида.

Сроки поставки товара: до 15.12.2018 года  100 % объема товара. В течении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения списка Получателей, которым Заказчик выдал направления, а в случае отсутствия Получателя в списке, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Получателя направления Заказчика.