**Техническое задание**

**на поставку технических средств реабилитации (подгузники для детей) для обеспечения в 2018 году инвалидов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Основные характеристики объекта закупки | Условное обозначение возрастной группы подгузников в соответствии с ГОСТ Р 52557-2011\* | Диапазон массы ребенка (рекомендуемый), кг | Количество закупаемого товара, шт. |
| 1 | Подгузники для детей весом до 6 кг | Подгузники должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52557-2011 ««Подгузники детские бумажные. Общие технические условия» (далее - ГОСТ Р 52557-2011) по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и / или группу подгузников.  При необходимости на подгузники утверждают образец – эталон по ГОСТ 15.009 (необходимость определяет предприятие-изготовитель).  Подгузник – многослойное изделие с абсорбирующим слоем одноразового пользования для впитывания и удержания мочи, предназначено для детей-инвалидов с нарушением функции выделения. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запас боковых частей.  Подгузники должны пропускать воздух, но удерживать влагу.  Внутренняя поверхность подгузников должна быть из гипоаллергенного нетканого материала (или другого гидрофобного материала с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52557-2011), пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи ребенка и защиту от раздражения при соприкосновении с мочой и калом.  Подгузники закрывают боковые поверхности бедер, крепятся по бокам.  Подгузник должен быть оснащен застежками-липучками, водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам, эластичным поясом на талии, препятствующими протеканию.  В подгузниках не допускаются механические повреждения.  Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52557-2011.  Срок годности должен истекать не ранее чем 01.12.2019 года. | ""Мини" | Могут поставляться в нескольких типоразмерах в зависимости от анатомических особенностей детей-инвалидов.  Должны подходить в том числе и для детей весом 6 кг. включительно  *(в своей заявке участник закупки должен конкретизировать данную характеристику, указав диапазонные значения веса ребенка)* | 390 |
| 2 | Подгузники для детей весом до 9 кг | "Миди" | Могут поставляться в нескольких типоразмерах в зависимости от анатомических особенностей детей-инвалидов. Должны подходить, в том числе для детей весом 9 кг. включительно  *(в своей заявке участник закупки должен конкретизировать данную характеристику, указав диапазонные значения веса ребенка)* | 2250 |
| 3 | Подгузники для детей весом до 20 кг | "Макси",  "Макси+" | Могут поставляться в нескольких типоразмерах в зависимости от анатомических особенностей детей-инвалидов. Должны подходить в том числе для детей-инвалидов в том числе для детей весом 10 кг. включительно  *(в своей заявке участник закупки должен конкретизировать данную характеристику, указав диапазонные значения веса ребенка)* | 32 150 |
| 4 | Подгузники для детей весом до 20 кг | Могут поставляться в нескольких типоразмерах в зависимости от анатомических особенностей детей-инвалидов. Должны подходить в том числе для детей весом 20 кг. включительно  *(в своей заявке участник закупки должен конкретизировать данную характеристику, указав диапазонные значения веса ребенка)* | 75 010 |
| 5 | Подгузники для детей весом свыше 20 кг | "Юниор" | Могут поставляться в нескольких типоразмерах в зависимости от анатомических особенностей детей-инвалидов. Должны подходить в том числе для детей весом 30 кг. включительно  *в своей заявке участник закупки должен конкретизировать данную характеристику, указав диапазонные значения веса ребенка)* | 71 610 |
| ИТОГО | | |  |  | 181 410 |

требованиям ГОСТ Р 52557-2011.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя для возрастных групп | | | |
| для детей до одного года, ясельного, дошкольного и школьного возраста | | | |
| малых размеров (Подгузники для детей весом до 6 кг.) | средних размеров (Подгузники для детей весом до 9 кг.) | больших размеров (Подгузники для детей весом до 20 кг) | сверхбольших размеров (Подгузники для детей весом свыше 20 кг.) |
| 1 Полное влагопоглощение, г, не менее | 160 | 240 | 270 | 280 |
| 2 Обратная сорбция, г, не более | 0,4 | 6 | 14 | 16 |
| 3 Время впитывания, с, не более | 3 | 3 | 3 | 3 |

\*Примечание - Условные обозначения возрастной группы подгузников, указанные в таблице, соответствуют условным обозначениям, принятым в международной практике. Для групп подгузников в условные обозначения могут быть включены номера подгузников в соответствии с национальной и/или международной практикой.

Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.05.2013 г. № 215н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Поставка товаров осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на подгузники для детей весом свыше 20 кг должны быть регистрационные удостоверения. На подгузники для детей весом до 6 кг., подгузники для детей весом до 9 кг. и на подгузники для детей весом до 20 кг. регистрационные удостоверения не требуется.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ 31214-2003 «Изделия медицинские. Требования к образцам и документации, представляемым на токсикологические, санитарно-химические испытания, испытания на стерильность и пирогенность», ГОСТ Р 52557-2011 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия»), ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-незаметность, комфортность;

-простота пользования.

Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности, с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар должен быть упакован по несколько штук в пакеты из полимерной пленки, или пачки, или другую тару, обеспечивающую защиту товара от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка и упаковка должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 «Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования».

Маркировка упаковки товара должна включать:

- условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимую массу ребенка, номер подгузника (при необходимости);

- наименование и вид (назначения) изделия;

- страну-изготовителя;

- вид (вариант) технического исполнения подгузника;

- наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного лица), импортера, дистрибьютера;

- номер артикула (при наличии);

- количество товара в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- срок службы продукции (при необходимости);

- указания по утилизации подгузника: «Не бросать в канализацию» и(или) рисунок, понятно отображающий эти указания;

- штриховой код товара (при наличии);

- товарный знак при наличии;

- единый знак обращения на рынке.

Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Товар должен быть поставлен в ассортименте, в количестве и в сроки, предусмотренные документацией об аукционе.

Место доставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, по выбору инвалидом (Получателем технических средств реабилитации) способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя (на условиях DDР) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя).

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Срок поставки товара:

Со дня заключения контракта до 31.10.2018г. должно быть поставлено 50% общего объема товаров.

Со дня заключения контракта до 10.12.2018г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров.

Срок поставки товара до Получателя - согласно графику поставки товара, утвержденному Заказчиком и Поставщиком, в соответствии со списком Получателей технических средств реабилитации (в том числе дополнительными списками).