**Техническое задание**

**на поставку инвалидам аппаратов на всю ногу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Характеристики товара | Кол-во  (шт.) |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат на всю ногу, бедро, голень, голеностопный сустав, стопу, поясничный и крестцовый отделы изготовление по индивидуальным заказам инвалидадля личного использования; фиксирующий, корригирующий, разгружающий; шинно-кожаный; индивидуального изготовления по слепкам; постоянный | 80 |
| **Итого:** | | **80** |

**Общие технические характеристики товара:**

1. Безопасность Товара должна подтверждаться соответствующими сертификатами соответствия.
2. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.
3. Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
4. Сырье и материалы аппарата на всю ногу должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации.
5. Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.
6. Гарантийный срок аппарата на всю ногу устанавливается со дня выдачи его Получателю и его продолжительность должна составлять не менее 6 месяцев.
7. Аппарат на всю ногу должен соответствовать требованиям государственных стандартов:
8. - ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»,
9. ГОСТ Р 57765-2017 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».
10. **Поставщик обязан:**
11. - вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе инвалидом способа, места и времени доставки Товара. Поставка Товара осуществляется по направлениям заказчика до места проживания получателей (инвалидов) во всех районах Чеченской Республики;
12. - организовать возможность выдачи Товара в пределах Чеченской Республики (доставить товар до конкретного инвалида при согласии инвалида или законного представителя инвалида о предоставлении информации личного характера поставщику):
13. - по месту нахождения центра выдачи;
14. - по месту нахождения пунктов выдачи;
15. - по месту нахождения инвалида.
16. Центр выдачи должен быть организован в г. Грозный на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 300 метров от остановок).
17. Площадь центра выдачи, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должна быть не менее 200 квадратных метров. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 30 квадратных метров. В центре и пунктах выдачи должен быть организован прием Получателей не менее чем 2 сотрудниками одновременно.
18. Центр и пункты выдачи должен иметь отдельный вход и режим работы с 09:00 до 18:00 ежедневно.
19. Товар в течение 10 (десяти) дней после подписания контракта, должен быть поставлен в полном объёме на склад Поставщика и предъявлен Заказчику для выборочной проверки, до выдачи Получателям, на соответствие их количества, качества в соответствии с техническим заданием
20. Доставка по адресам места жительства инвалида осуществляется Поставщиком с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу путём передачи инвалидам по адресам их места жительства, при необходимости с подъемом на этаж, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах, направленных Заказчиком.
21. Передача инвалидам или их законным представителям Товара, выбранным инвалидами способом, должна осуществляться Поставщиком **в течение 10 (десяти) дней**, с даты получения от Заказчика направлений (по форме, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008г.) и реестра инвалидов, которым выписаны данные направления на получение Товара.
22. **Срок поставки товара**– с момента заключения контракта по 20 декабря 2018 года.