Раздел IV. Техническое задание

на выполнение работ для обеспечения инвалидов в 2018 году вкладышами ушными индивидуального изготовления (для слуховых аппаратов).

1. Основные требования к работе:

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Количество, шт. | Стоимость за ед., руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | Ушные вкладыши индивидуального изготовления: - должны осуществлять проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; - по форме и размеру должны полностью соответствовать анатомии уха; - должны изготавливаться со слепка слухового прохода; - должны быть прочными (не должны откалываться в случае изготовления из твердого материала и не должны растрескиваться в случае изготовления из мягкого материала); - должны иметь форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - должны быть устойчивы к воздействию влаги и ушной серы; - должны быть комфортными в эксплуатации; -должны способствовать улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами; -не должны иметь акустической обратной связи (свист слухового аппарата должен отсутствовать); -должны соответствовать токсикологическим и гигиеническим требованиям. Гарантия на ушные вкладыши должна составлять не менее 12 месяцев. | 1445 | 1109,97 |

2. Дополнительные требования к работам и их результатам:

| 1 | Требования к качеству | Общие требования к ушным вкладышам индивидуального изготовления, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с - ГОСТ Р 52770-2007 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний - ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий (Оценка и исследования) -ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. (Исследования на цитотоксичность) - ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. (Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к транспортировке | Транспортирование ушных вкладышей индивидуального изготовления, должно осуществляться по группе 5 ГОСТ 15150 раздел 10 пункт 8.1. крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами на условиях DDP. |
| 3 | Требования к упаковке | Условия хранения ушных вкладышей индивидуального изготовления в упаковке изготовителя – по группе 1 ГОСТ 15150 раздел 10 пункт 8.2. Упаковка ушных вкладышей индивидуального изготовления должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению. Потребительскую тару с упакованными ушными вкладышами индивидуального изготовления будут перевязывать шпагатом по ГОСТ 17308 или оклеивать бумажной лентой по ГОСТ 18510, ГОСТ 23436 или ГОСТ 22208 клеевой лентой на бумажной основе по ГОСТ 18251. |
| 4 | В случае привлечения к исполнению государственного контракта соисполнителя | Надлежаще заверенная копия доверенности, подтверждающая право соисполнителя действовать от имени исполнителя, будет представлена заказчику в течение 3 (трех) календарных дней со дня опубликования протокола подведения итогов в сети Интернет / соисполнитель привлекаться не будет (указать конкретное условие). |
| 5 | Информация о сроке службы на изделия | В течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола подведения итогов в сети Интернет Заказчику должен быть представлен документ, содержащий данные о конкретном сроке службы по каждому виду изделий/срок службы не установлен (указать конкретное условие). |

3. Срок выполнения работ:

- не менее 50 % от общего объема работ по Контракту - в срок до 01.07.2018 г.;

- оставшийся объем работ – в срок до 01.10.2018 г.

4. Место выполнения работ: Прием заказов на изготовление технических средств реабилитации осуществляется на территории Вологодской области, выдача изделий непосредственно по месту жительства получателей в соответствии со списками получателей, которые передаются Заказчиком.