Техническое задание

для проведения конкурсного отбора организаций на поставку технических средств реабилитации (абсорбирующего белья (пеленок)) для обеспечения ими в 2018 году инвалидов

Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) применяются как средство медицинской реабилитации для больных с различными формами недержания мочи. Впитывающие пеленки предназначены для профилактики пролежней, соблюдения правил личной гигиены, избавления от психологического напряжения и чувства дискомфорта лежачих больных, защиты постельного белья и мебели, защиты постели, сиденья при проведении манипуляций различной степени сложности и длительности, при проведении процедур.

| Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Цена за единицу (руб.) | Кол-во | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером 40*60 см, впитываемостью от 400 до 500 мл | Изделие должно быть выполнено из влагонепроницаемого материала (внешний слой), нетканого материала (верхний слой). Впитывающие простыни должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушением функций выделения. Впитывающая простыня (пеленка) должна представлять многослойное изделие прямоугольной формы. Впитывающий слой простыни должен состоять из абсорбента (распушенной целлюлозы), который должен быть распределен равномерно по всей площади пеленки и позволять впитанной жидкости равномерно распределяться по всей площади изделия до заявленной впитываемости. Внешний слой материала не должен пропускать влагу. В простынях (пеленках) не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности белья и отмарывания краски, механических повреждений (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения. Верхний слой пеленки должен оставаться сухим на протяжении всего периода использования пеленки, впитанная жидкость не должна выделяться наружу. | 8,15 | 4 230 | 34 474,50 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером 60*60 см, впитываемостью от 800 до 1200 мл |  | 8,28 | 23 625 | 195 615,00 |
| Впитывающие простыни (пеленки) размером 60*90 см, впитываемостью от 1200 до 1900 мл |  | 11,17 | 487 150 | 5 441 465,50 |
| Итого: |  |  | 515 005 | 5 671 555,00 |

Требования к безопасности, экологической безопасности товара.

Абсорбирующее белье (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТов. Подгузники, абсорбирующее белье (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Сырье и материалы для изготовления впитывающих пеленок (простыней), разрешены к применению. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При использовании абсорбирующего белья (пеленок) по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование абсорбирующего белья (пеленок) по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления абсорбирующего белья (пеленок) должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Требования к хранению, упаковке Товара, маркировке.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка подгузников должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка должна быть нанесена непосредственно на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка упаковки Товара должна включать:

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления и срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Ограничение участия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 февраля 2015 г. № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Сроки гарантии - данные средства являются одноразовой продукцией, в связи с чем срок предоставления гарантии качества впитывающих простыней (пеленок) не устанавливается, но указан срок годности продукции и условия хранения.

Срок годности продукции на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Общее количество технических средств реабилитации – 515 005 шт. на сумму 5 671 555 рубль 00 коп. (Пять миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек).

Срок поставки по 31 августа 2018 г.

Срок действия контракта по 30 сентября 2018 г.

Место поставки: Иркутская область, по месту жительства Получателей, либо, по согласованию с Получателем, в организованном(ых) пункте (пунктах), располагающемся (ихся) в помещении (ях), имеющем(их) зону для хранения Товара, зону для выдачи Товара Получателя и оборудованном (ых) местами для ожидания с указанием режима (графика) работы; с обеспечением беспрепятственного доступа Получателей согласно ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Заказчик: Государственное учреждение - Иркутское региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации.