Техническое задание

на поставку опор инвалидам

| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора для сидения | Применяется для коррекции патологических поз у детей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата. Опора должна иметь специальные регулируемые крепления, которые способствуют созданию «правильного положения»» тела. Опора должна иметь изменяемый угол наклона подножки и прямую анатомическую спинку, регулируемую по высоте столешницу. Опора должна быть оснащена фиксацией голеней, стоп. Грудная часть должна фиксироваться съёмным ортопедическим жилетом. Опора оборудована специальными колесами с фиксацией (имеется тормоз). | 20 |
| 2 | Опора для стояния | Опора для стояния предназначена для детей с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата. Опора служит средством обучения навыкам вертикального положения ребёнка, путем выведения его из положения «лежа на животе» в вертикальное положение. Опора должна быть оснащена съемной, регулируемой по высоте столешницей, предназначенной для развития мелкой моторики у детей. Крепления колен должны регулироваться по ширине и высоте. Функциональный узел, образованный столешницей жестко связанной с креплением поясничного отдела должен регулироваться по высоте. Опора должна иметь колёса, задняя пара колёс имеет тормоза. | 17 |
| 3 | Опора для лежания | Специализированная опора для положения лёжа с крепёжными ремнями, абдукционными модулями. Предназначена для детей с ДЦП, нарушениями опорно-двигательного аппарата в курсе реабилитации, и является средством подготовки ребёнка к обучению переворачиваться самостоятельно в разные стороны. Опора должна иметь сидение и спинку с регулируемым углом наклона. Опора должна быть выполнена из деревянного материала или комбинированного материала (деревянный материал и металл). Толщина трапециевидного абдукционного модуля не менее 20 см. Высота боковин опоры не менее 33 см. Ширина боковин не менее 61 см. | 3 |
| Итого | 40 |

Требования к безопасности товара

Материалы, применяемые для изготовления опор, должны соответствовать требованиям нормативной документации ГОСТ ИСО 10 993 по оценке биологической безопасности медицинских материалов и изделий.

Требование к упаковке товара и комплектности

Каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении. В комплект поставки входит само изделие, паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия.

Требования к сроку гарантий качества на товар

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его инвалиду не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 215н – не менее двух лет.

Срок поставки - до 17 декабря 2018 г.

Место поставки - Поставка Товара осуществляется Поставщиком до места жительства Получателей на территории Великого Новгорода и районов Новгородской области.