Техническое задание

к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – специальных средств при нарушении функций выделения (кало-мочеприемников, индивидуальных средств для ухода за стомой)  для обеспечения ими в 2018 году инвалидов

| Наименование товара | Функциональные характеристики и технические требования | Значения показателей | Кол-во (шт.) | Цена за ед. (руб.) | Всего (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной должен состоять из: дренируемого стомного мешка, из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной с двухслойным адгезивом, состоящим из двух различных адгезивов, утолщенным у стомы для обеспечения максимальной защиты кожи от контакта с кишечным отделяемым, и истончаемым к периферии, что позволяет ей следовать естественному рельефу тела с защитным покрытием. |  | 48 500 | 67,62 | 3 279 570,00 |
|  | Вырезаемое отверстие адгезивной пластины должно быть 10- 70 мм. | Диапазон значений |  |  |  |
| Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной должен состоять из: дренируемого уростомного мешка неразъемного из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным сливным клапаном, со встроенной адгезивной пластиной на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе с чередующимся двухслойным адгезивом, с прозрачным защитным покрытием. Должно быть, наличие на каждый мешок дополнительного коннектора, фиксирующегося при необходимости на сливном кране для удобства эвакуации содержимого мешка. |  | 3 360 | 109,25 | 367 080,00 |
|  | Вырезаемое отверстие адгезивной пластины должно быть 10-55 мм. | Диапазон значений |  |  |  |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте: пластина калоприемника, плоская; мешок дренируемый (мешки) | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник должен состоять из: мешка стомного, дренируемого из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, бесшумного, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром или без фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. |  | 1 800 | 71,68 | 129 024,00 |
| Пластина калоприемника, плоская Размер фланца (диаметр): ≥ 61 и ≤ 70 (мм) | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник должен состоять из: пластины калоприемника, плоской. Нестерильное изделие с плоской поверхностью, предназначенное для накладывания и приклеивания к перистомальной коже (обычно нормальной хорошо сформированной стомы) для обеспечения правильного размещения и фиксации фланца калоприемника для кишечной стомы (например, однокомпонентного или состоящего из двух/множества заменяемых компонентов) и для защиты окружающей области от контаминации отходами организма. Обычно пациент использует изделие самостоятельно. Это изделие одноразового использования. |  | 600 | 90,38 | 54 228,00 |
|  | Соответствующим фланцу мешка должны быть 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм, 90 мм (в зависимости от потребности потребителя); | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
| Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная; мешок дренируемый | Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом должен состоять из: - адгезивной пластины конвексной, для втянутых стом на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с прозрачным гипоаллергенным гидроколлоидным адгезивом из двух чередующихся адгезивов, обладающей повышенной устойчивостью к эрозии, памятью материала и цветовой индикацией смены пластины. Пластина должна иметь прозрачное защитным покрытием с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцем для крепления мешка, должно быть 50 мм; - мешка стомного, дренируемого из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, бесшумного, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром или без фильтра, с зажимом, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. | Значение, которое не должно меняться | Пластины 90 Мешки 270 | Пластины 170,13 Мешки 76,52 | Пластины 15 311,70 Мешки 20 660,40 |
| Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: пластина калоприемника, плоская; мешок недренируемый (мешки) | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник должен состоять из: -мешка стомного, недренируемого из непрозрачного или прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, бесшумного, с мягкой нетканой подложкой, с фильтром или без фильтра, фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. |  | 3 600 | 67,45 | 242 820,00 |
| Пластина калоприемника, плоская Размер фланца (диаметр): ≥ 61 и ≤ 70 (мм) | Двухкомпонентный недренируемый калоприемник должен состоять из: пластины калоприемника, плоской. Нестерильное изделие с плоской поверхностью, предназначенное для накладывания и приклеивания к перистомальной коже (обычно нормальной хорошо сформированной стомы) для обеспечения правильного размещения и фиксации фланца калоприемника для кишечной стомы (например, однокомпонентного или состоящего из двух/множества заменяемых компонентов) и для защиты окружающей области от контаминации отходами организма. Обычно пациент использует изделие самостоятельно. Это изделие одноразового использования. |  | 600 | 88,95 | 53 370,00 |
|  | Соответствующим фланцу мешка должно быть 40 мм, 50 мм, 60 мм, 70 мм, 80 мм (в зависимости от потребности потребителя). | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
| Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская; уростомный мешок | Двухкомпонентный дренируемый уроприемник должен состоять из: - гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластины, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с креплениями для пояса, с защитным покрытием и шаблоном для вырезания отверстий под стому, с фланцем для крепления мешка должно быть 40мм, 50мм, 60мм (в зависимости от потребности получателя)), соответствующим фланцу мешка; - мешка уростомного дренируемого из прозрачного многослойного не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем (кольцом-защелкой) для крепления мешка к пластине должно быть 40мм, 50мм, 60мм (в зависимости от потребности получателя)), соответствующим фланцу пластины. | Значение, которое не должно меняться Значение, которое не должно меняться | Пластины 290 Мешки 870 | Пластины 77,62 Мешки 62,79 | Пластины 22 509,80 Мешки 54 627,30 |
| Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной | Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной - должен быть из прозрачного многослойного, не пропускающего запах материала, с внутренней стороны должен быть покрыт нетканным материалом с антирефлюксным клапаном, сливным клапаном, переходником для соединения с катетером, уропрезервативом, незаметен, бесшумен. |  | 7 200 | 93,99 | 676 728,00 |
|  | Объем должен быть не менее 500 мл. не более 1500 мл (в зависимости от потребности получателя), длина дренажной трубки должна быть от 50 до 90 см (в зависимости от потребности получателя). | Диапазон значений |  |  |  |
| Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной | Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной - должен быть из прозрачного не пропускающего запах полиэтилена высокой прочности, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным клапаном, сливным клапаном в форме защелки, с отверстиями для крепления ремней или прикроватного крючка, с гладкой дренажной трубкой с возможностью укорочения, со стандартным переходником. |  | 7 200 | 87,39 | 629 208,00 |
|  | Объем должен быть не менее 2000 мл. Дренажная трубка должна быть длиной не менее 100 см. | Минимальное значение |  |  |  |
| Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив самоклеящийся - наружный мужской катетер должен быть из 100% латекса, должен быть самоклеющийся, для надежной фиксации с внутренней стороны, должен быть покрыт гипоаллергенным липким слоем, выходное отверстие должно присоединяться к ножному мешку для сбора мочи с помощью специального коннектора. |  | 2 150 | 54,47 | 117 110,50 |
|  | Размерный ряд должен быть 25 мм, 29 мм, 32 мм, 36 мм, 41 мм (в зависимости от потребности получателя). | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
| Уропрезерватив c пластырем | Уропрезерватив c пластырем - Уропрезерватив латексный должен быть с двухсторонним гидроколлоидным пластырем, обладающим «памятью материала», с предохраняющей половой орган от конструкции; с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. Каждый уропрезерватив должен находиться в индивидуальной полиэтиленовой упаковке. |  | 2 000 | 57,48 | 114 960,00 |
|  | Должно быть не менее 5 размеров (в зависимости от потребности получателя). | Минимальное значение |  |  |  |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный | Катетер для самокатетеризации лубрицированный – должен быть изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ), покрытого снаружи гидрофильным лубрикантом – поливинилпирролидоном, активирующимся при контакте с водой. Наконечник катетера должен быть прямой цилиндрический типа Нелатон, или изогнутый типа Тиманн (в зависимости от потребности получателя); с боковыми отверстиями, с покрытыми поливинилпирролидоном краями. Катетер должен иметь воронкообразный коннектор для соединения со стандартным мочеприемником, Катетер должен быть стерилен и находиться в индивидуальной упаковке, имеющей фиксирующий диск для крепления к стационарной поверхности, а также направляющие насечки для удобного наливания воды в упаковку. Катетеры ПВХ должны быть стерильные, одноразовые: мужские, женские, детские. |  | 15 850 | 71,34 | 1 130 739,00 |
|  | Длина катетера должна быть: не менее 40 см - мужской, не менее 20 см - женский или детский. | Минимальное значение |  |  |  |
|  | Размер по СН должен быть от 8 до 22 (в зависимости от потребности получателя). | Диапазон значений |  |  |  |
| Катетер для эпицистостомы | Катетер для эпицистостомы - катетер для уростом обструкции нижних мочевых путей с наложением эпицистостомы различных размеров, катетеры Фолея . |  | 1 200 | 59,85 | 71 820,00 |
|  | Размерный ряд должен быть №14, № 16, № 18, № 20, № 22, № 24, № 26, № 28, № 30 (в зависимости от потребности получателя). | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
| Система (с катетером) для нефростомии | Система (с катетером) для нефростомии должна включать в себя: - катетер для ЧПНС, однопетлевой, с шестью боковыми отверстиями на петле, рентгеноконтрастный из термопластичного материала,; - стилет для выпрямления петли катетера; - гибкий переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи; - пункционная игла; - проводник с гибким j-образным наконечником, с толкателем; - дилататор (два); - коннектор с запирательным механизмом. Должен быть стерильным, для однократного применения. |  | 36 | 2 500,06 | 90 002,16 |
|  | Размер катетера должен быть СН 6, СН 7, СН 8, СН 9, СН 10 СН 12, СН 14; | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
| Катетер мочеточниковый для уретерокутанео-стомы | Катетер должен быть изготовлен из высококачественного рентгеноконтрастного материала (100% силикон), должен быть стерильный, одноразовый. Конец катетера должен иметь сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Катетер должен иметь 5 боковых отверстий. На катетере должны быть кольцевые метки, позволяющие контролировать глубину его введения. Каждый катетер должен быть снабжен проводником из упругого материала, овальным/круглым защитным фланцем из 100% силикона для крепления катетера к коже и предотвращения подтекания мочи. Катетер должен иметь два цвета маркировочных делений на трубке для катетеризации правого и левого мочеточника. Каждый катетер должен находиться в стерильной индивидуальной упаковке |  | 10 | 2 889,36 | 28 893,60 |
|  | Длина катетера должна быть 45 см. Размеры: СН 3, СН 4, СН, 5 СН 6, СН 7, СН 8. | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
| Катетер уретральный длительного пользования | Катетер для длительной катетеризации мочевого пузыря должен быть из латекса с силиконовым покрытием, одноразовый. Катетер должен быть стерильным и находиться в индивидуальной упаковке |  | 240 | 62,11 | 14 906,40 |
|  | Катетеры должны быть различных типов размеров CН 6-30. | Значение, которое не должно меняться |  |  |  |
| Катетер уретральный постоянного пользования | Уретральные катетеры должны быть предназначены для длительного дренирования мочевого пузыря: должны быть стерильные, 2-х ходовые стандартные, латексные (силиконизированные), различных размеров. Каждый катетер должен находиться в стерильной индивидуальной упаковке. | Значение, которое не должно меняться | 75 | 61,81 | 4 635,75 |
| Пояс для кало - и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников должен быть регулируемый по длине эластичный пояс из гипоаллергенного трикотажного полотна со специальными крепежами для крепления к пластине из 100% неломкого полипропилена. Должен фиксироваться на фланце пластины с помощью специальных крепежей (ушек). |  | 120 | 213,49 | 25 618,80 |
|  | Пояс для калоприемников и уроприемников должен быть регулируемый по длине до 110 см. | Максимальное значение |  |  |  |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге | Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге – должны быть нейлоновые, с застежкой на липучке и пуговицами для крепления ножного мешка на ноге, регулируемые по длине, в индивидуальной упаковке. |  | 500 | 123,89 | 61 945,00 |
| Набор-мочеприемник для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации | Набор-мочеприемник для самокатетеризации лубрицированный должен состоять из мочеприемника, объединенного с лубрицированным катетером для самокатетеризации: мочеприемник объемом 700 мл должен быть изготовлен из прочного полиэтилена, в узкой части которого должен быть интегрирован лубрицированный катетер для самокатетеризации, который должен быть изготовлен из поливинилхлорида, покрытый гидрофильным лубрикантом из поливинилпирролидона. Лубрицированный катетер должен иметь длину 40 см, размер по Шарьеру CH 12, 14, должен иметь прямой цилиндрический наконечник с двумя боковыми отверстиями типа Нелатон. Набор-мочеприемник должен быть стерилен, находиться в индивидуальной упаковке и предназначен для однократного применения. (Размер в зависимости от потребности получателя). | Значение, которое не должно меняться | 1 800 | 245,18 | 441 324,00 |
| Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) – должен быть изготовлен из полиуретана, покрыт биодеградирующей пленкой, иметь форму и размер анальной свечи. Шнур для извлечения анального тампона должен быть изготовлен из нейлона. Каждый анальный тампон должен находится в индивидуальной упаковке. |  | 1100 | 182,32 | 200 552,00 |
|  | Диаметр в раскрытом состоянии должен быть от 37 мм – малый, или до 45 мм – большой. | Диапазон значений |  |  |  |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе - должна применяться для герметизации кало - или уроприемника, для защиты кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи, должна выравнивать шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы, способствовать ранозаживлению. Должна быть для наружного применения. в комплект должен входить специальный ключ для моделирования пасты на поверхности кожи и полного выдавливания пасты из тубы. |  | 1 100 | 328,09 | 360 899,00 |
|  | Туба должна быть не менее 60г. | Минимальное значение |  |  |  |
| Крем защитный в тубе | Крем защитный в тубе - увлажняющее средство. Должен восстанавливать нормальный pH кожи, способствовать заживлению раздраженной кожи, может применяться для ухода за кожей вокруг стомы, а также за кожей, подверженной воздействию мочи и каловых масс при недержании. Для наружного применения. |  | 1 100 | 142,47 | 156 717,00 |
|  | Туба должна быть не менее 60 г. | Минимальное значение |  |  |  |

Итого количество:  101 661 шт.

Начальная (максимальная) цена  8 365 260 рублей 41 копейка.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке специальных средств при нарушении  функций выделения

Соответствие специальных средств при нарушении функций выделения (индивидуальных средств для ухода за стомой)  ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014.

В специальных средствах при нарушении функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушении функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Транспортирование – по ГОСТ 6658-75 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Сроки предоставления гарантии качества специальных средств при нарушении  функций выделения:

Данные средства должны предоставляться со сроком годности (не менее       чем до декабря 2019 г.).