- Техническое задание

Упаковка товара должна производиться в соответствии с ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3.4) - металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Кресла-коляски должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии в соответствии с ГОСТ Р 51083-97 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Техническое средство реабилитации должно быть сопровождено эксплуатационной документацией. которую следует рассматривать как составную часть технического средства реабилитации.  Эксплуатационная документация (раздел 4.9 ГОСТ Р 51632-2014) должна включать:

- инструкцию (руководство) по эксплуатации, техническое описание и адрес изготовителя TCP, по которому пользователь может обратиться при необходимости;

- предупреждающие надписи и объяснения предупреждающих символов, указанные в маркировке на кресло-коляску;

- сведения, необходимые для обеспечения работы технического средства реабилитации в соответствии с его характеристиками;

-данные и (дополнительно) характеристики TCP, а также указания о мерах предосторожности или ограничениях, необходимых для обеспечения гарантии безопасности пользователя;

- техническое описание должно содержать данные и (дополнительно) характеристики (или указания, где их найти) для обеспечения безопасного использования кресло-коляски.

В дополнение к информации в инструкции (руководстве) по эксплуатации и в техническом описании должны быть указаны конкретные меры или условия, которые следует соблюдать при установке изделия и приведении его в действие.

В комплект кресла-коляски должны входить инструменты и принадлежности, обеспечивающими техническое обслуживание изделий в течение времени не менее гарантийного срока.

| Наименование Товара | Технические характеристики | Кол-во (шт.) | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресла-коляски с электроприводом комнатная | Кресла-коляски с электроприводом¸ предназначенные для использования в помещениях. Конкретные габариты колясок могут определяться с учетом индивидуальных потребностей Получателя, однако предельные габаритные значения не должны превышать установленных ГОСТами максимальных значений. Кресло-коляска должна иметь оснащение: - рама кресла-коляски складная, изготовлена из высокопрочных материалов, - пневматические или литые колеса, - реверсная тормозная система, - электронное управление коляски контроллером (с возможностью установки, как под правую, так и под левую руку), - аккумуляторные батареи (зарядное устройство в комплекте), - откидные и (или) съемные подножки, регулируемые по высоте, - откидные и (или) съемные подлокотники, регулируемые по высоте, - устройство против опрокидывания, - ремни крепления. Грузоподъемность: не менее 110 кг* Ширина сидения в диапазоне: не менее 400 мм не более 500 мм (несколько типоразмеров - в зависимости от индивидуальных особенностей пользователя)* Масса не более 67 кг (с аккумуляторными батареями)* Запас хода при питании от аккумуляторных батарей без подзарядки – не менее 20 км.* | 10 | 74 383,64 |
| Кресло-коляска с электроприводом прогулочная | Кресла-коляски с электроприводом¸ предназначенные для использования вне помещений. Конкретные габариты колясок могут определяться с учетом индивидуальных потребностей Получателя. Кресло-коляска должна иметь оснащение: - рама кресла-коляски складная, изготовлена из высокопрочных материалов, - пневматические колеса, - реверсная тормозная система, - электронное управление коляски контроллером (с возможностью установки, как под правую, так и под левую руку), - аккумуляторные батареи (зарядное устройство в комплекте), - откидные и (или) съемные подножки, регулируемые по высоте, - откидные и (или) съемные подлокотники, регулируемые по высоте, - устройство против опрокидывания, - ремни крепления. - светоотражающие элементы. Грузоподъемность: не менее 110 кг* Ширина сидения в диапазоне: не менее 400 мм не более 500 мм (несколько типоразмеров - в зависимости от индивидуальных особенностей пользователя)* Масса не более 67 кг (с аккумуляторными батареями)* Запас хода при питании от аккумуляторных батарей без подзарядки – не менее 20 км.* | 10 | 77 855,28 |