**Техническое задание**

При использовании Товара по назначению нет угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Товара по назначению не причиняют вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Товара, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.

Товар соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Товар соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Товар соответствуют требованиям стандартов серии ГОСТ Р 31509-2012 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Изделия | Технические характеристики Изделий | Количество, штук | Цена за единицу, рублей | Итого, рублей |
| Аппарат на голеностопный сустав | Аппарат на голеностопный сустав, фиксирующий, предназначен для восполнения недостающих опорно-двигательных функций. Изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку; состоит из башмачка и гильзы голени из кожи, металлических шин с голеностопными шарнирами и элементов крепления. Тип изделия по назначению: постоянный. Гарантийный срок 7 месяцев. | 10 | 23898,00 | 238 980,00 |
| Аппарат на всю ногу | Аппарат модульный на всю ногу, фиксирующий, корригирующий предназначен для обеспечения опороспособности пораженной конечности с одновременным удержанием ее сегментов в заданном положении во время ходьбы и сидении; для компенсации анатомических отклонений и дефектов, изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку с пораженной конечности. Аппарат состоит из: гильз стопы, голени и бедра с тазобедренными и коленными и голеностопными шарнирами, замковими или беззамковыми. Материал гильзы: листовой высокотемпературный термопласт со вспененным смягчающим материалом, кожа. Фиксация аппарата при помощи креплений с застежкой контакт, и поясного крепления из кожаных полуфабрикатов. Тип изделия по назначению - постоянное.Гарантийный срок 7 месяцев.Гарантийный срок для детей 4 месяца. | 13 | 44581,00 | 579 553,00 |
| Аппарат на коленный сустав комбинированный  | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, из эластичных материалов и термопласта, изделие максимальной готовности из полуфабрикатов, назначение – лечебно-профилактическое, постоянное. Гарантийный срок 7 месяцев. | 18 | 6233,00 | 112 194,00 |
| Аппарат на коленный сустав | Аппарат на коленный сустав, фиксирующий, предназначен для обеспечения фиксации нижней конечности в физиологическом или заданном положении и сохранения движения в коленном суставе, для улучшения опорно-двигательных функций. Аппарат состоит из: гильз голени и бедра, изготовленных по индивидуальному гипсовому слепку с пораженной конечности, из листового высокотемпературного термопласта с вспененным смягчающим материалом; шин с коленными шарнирами, обеспечивающими движение. Фиксация аппарата при помощи креплений с застежкой контакт, поясного крепления из кожаных полуфабрикатов. Тип изделия по назначению - постоянное.Гарантийный срок 7 месяцев. | 5 | 26076,00 | 130 380,00 |
| Аппарат на голеностопный и коленный суставы | Аппарат на голеностопный и коленный сустав, фиксирующий, разгружающий, предназначен для обеспечения опороспособности пораженной конечности с одновременным удержанием ее сегментов в заданном положении во время ходьбы и сидении; для компенсации анатомических отклонений и дефектов, изготавливается по индивидуальному гипсовому слепку с пораженной конечности. Гильзы кожаные; шины беззамковые с голеностопным и коленным шарнирами. Фиксация на теле при помощи шнуровки; пряжек и пояса из кожаных полуфабрикатов. Тип изделия по назначению - постоянное.Гарантийный срок 7 месяцев. | 5 | 43248,00 | 216 240,00 |
| Итого |  | 51 |  | 1 277 347,00 |