ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание объекта закупки

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик* | Цена за ед., (руб.) | Количество (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Противопролежневый матрац (воздушный) | Противопролежневый матрац предназначен для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалидов с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Он может быть использован в 24-часовом режиме ухода за инвалидом. Матрац должен обеспечивать требуемый режим работы в течении времени необходимого для выполнения одного или нескольких полных циклов обслуживания пациента (ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские»).Матрац должен обеспечивать инвалиду опору при низком контактном давлении с помощью отдельных групп надувных камер (ячеистых структур), плавно сдувающихся и раздувающихся попеременно, с периодичностью цикла, выраженного в минутах, при этом улучшая кровообращение на капиллярном уровне, обеспечивая питание и насыщение ткани кислородом, тем самым предотвращая образование пролежней и ускоряя процесс заживления пораженных участков. Технические характеристики: Наполняемость внутреннего объема противопролежневого матраца ― воздух. Матрац должен комплектоваться малошумным непрерывно работающим воздушным компрессором, обеспечивающим возможность регулировки давления в ячейках матраца в зависимости от веса пациента. Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Используемое напряжение для работы компрессора: 220В. Масса переносимых изделий, используемых не только в пределах медицинского учреждения, но и вне его, не должна превышать массу 25 кг на одно место, при этом масса, приходящаяся на одну ручку для переноса, не должна превышать 12,5 кг (ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские»). Габаритные размеры матраца в рабочем состоянии: длина не менее 1900 мм, ширина не менее 900 мм, толщина не менее 50 мм. В комплект поставки должен входить: противопролежневый матрац; непрерывно работающий малошумный воздушный компрессор, который должен быть безопасным для пациента, медицинского и обслуживающего персонала, допущенного в установленном порядке к эксплуатации и техническому обслуживанию, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании изделий, проводимыми в соответствии с требованиями эксплуатационной документации. В эксплуатационной документации на изделия при необходимости должны быть указаны возможные виды опасности, требования и средства обеспечения безопасности при эксплуатации и обслуживании изделий. Требования по обеспечению безопасности, указанные на специальных табличках, а также предупредительные знаки и надписи должны быть размещены на видных местах изделий (ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские») ремонтный комплект; паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. | 2101,74 | 180 | 378 313,20 |
| Противопролежневая подушка (воздушная) | Противопролежневая подушка предназначена для профилактики и восстановления здоровья кожи и мягких тканей тела у людей с нарушением двигательных функций. Подушка обеспечивает базовый уровень защиты от пролежней, создает человеку комфортные условия и анатомически правильное положение. Подушка изготовлена из гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку. Подушка состоит из воздушных ячеек, связанных между собой воздушными микропереходами. Функционирует по технологии – воздух плавно перетекает из ячейки в ячейку, способствуя равномерному распределению давления. Технические характеристики: Наполняемость внутреннего объема противопролежневой подушки: воздух; Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг; Вес подушки не более 1 кг. Размер изделия: длина не менее 400 мм; ширина не менее 380 мм; толщина не менее 60 мм. В комплект поставки должен входить: противопролежневая подушка с клапаном надува; насос; паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. | 637,43 | 90 | 57 368,70 |
| Противопролежневый матрац (полиуретановый) | Противопролежневый матрац (полиуретановый) предназначен для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у инвалида с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, тяжелыми соматическими заболеваниями, сопровождающимися длительным вынужденным неподвижным положением тела. Он может быть использован в 24-часовом режиме ухода за инвалидами. Противо- пролежневый эффект должен достигаться путем равномерного распределения давления на участки соприкасающегося тела. Матрац должен быть изготовлен из специального гипоаллергенного водонепроницаемого нетоксичного материала, который не впитывает запахи. Матрац должен иметь в наличии съемный, водонепроницаемый чехол, который должен подходить для многократной санитарной обработки. Матрац должен состоять из трех формообразующих элементов. Верхняя поверхность матраца должна быть оформлена из отдельных квадратных ячеек, которые гарантируют надлежащую циркуляцию воздуха. Ячейки под действием веса тела должны двигаться независимо друг от друга и точно адаптироваться к форме и анатомии тела пользователя. Вентиляция между ячейками должна позволять избегать скопления жидкости, эффективную вентиляцию и осушение влаги. Матрац должен быть изготовлен из формованного вязко-эластичного полиуретана с эффектом запоминания формы тела. Технические характеристики: Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг. Габаритные размеры матраца в рабочем состоянии: длина не менее 1900 мм, ширина не менее 850 мм, толщина не менее 80 мм. В комплект поставки должен входить: противопролежневый матрац; чехол; паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. | 6445,00 | 180 | 1 160 100,00 |
| Противопролежневая подушка (полиуретановая) | Противопролежневая подушка предназначена для использования при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, поражениях кожного покрова, в том числе в лечении и профилактике образования пролежневых ран, при которых инвалиды неподвижны и в большой степени подвержены риску их возникновения. Противопролежневая подушка должна обеспечивать комфорт и устойчивое положение для инвалидов длительно или краткосрочно эксплуатирующих кресло-коляски, разгружать поясничный отдел позвоночника при длительном использовании кресло-коляски или длительном сидении на одном месте. Технические характеристики: Наполняемость внутреннего объема противопролежневой подушки: качественный вязко-эластичный полиуретан с эффектом запоминания формы; Допустимая нагрузка на изделие не менее 120 кг; Вес подушки не менее 0,7 кг. Размер изделия: длина не менее 400 мм; ширина не менее 400 мм; толщина не менее 60 мм. В комплект поставки должен входить: противопролежневая подушка; быстросъемный чехол на тканевой основе; паспорт с гарантийным талоном на сервисное обслуживание изделия. | 1102,06 | 160 | 176 329,60 |

* Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также не использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей).

Требования к качеству товара

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Инвалиду должно быть передано новое изделие, пригодное для использования по назначению в течение срока его эксплуатации. Несоответствие качества будет определяться на основании письменных обращений инвалидов.

Требования к безопасности товара

Изделия должны быть изготовлены из специального гипоаллергенного нетоксичного материала, который не впитывает запахи и позволяет проводить санитарную обработку (ГОСТ Р 52770-2007).

Противопролежневые матрацы и противопролежневые подушки должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские» п.4. Общие положения; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» п.4. Общие технические требования; ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские» п.4. Требования безопасности; ГОСТ 30324.0.4-2002 «Изделия медицинские электрические» часть 1 «Общие требования безопасности», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические» п.3 Общие требования; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские электрические» п.4 Общие требования; ГОСТ Р 15.111-97 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Технические средства реабилитации инвалидов», ГОСТ Р 54873-2011 «Полотна нетканые и изделия из них. Методы определения времени пропускания жидкости».

Продукция должна быть сертифицирована в соответствии с положениями действующего законодательства. Обязательно наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата (декларации) соответствия, инструкции (паспорта) на русском языке.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий в соответствии с ГОСТом Р 50444-92.

Транспортирование товара производится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак (при его наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Функциональные и качественные характеристики противопролежневых матрацев и подушек должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет не менее 3 лет. Гарантийный срок эксплуатации, предоставляемый поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем и составляет 24 месяца со дня подписания Акта приема-передачи Товара Получателем. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов на каждое изделие, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.