Техническое задание

«Поставка инвалидам подгузников для взрослых»

- Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида.

1.2. Весь товар  новый, не бывший ранее в эксплуатации.

1.3.  Качество, маркировка и комплектность  поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар  изготовлен  промышленным способом.

- Требования к документам, подтверждающим соответствие товара  установленным требованиям:

- соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3.  Документы, передаваемые вместе с товаром:

-инструкция  по эксплуатации.

4. Требования к  количеству поставляемого Товара – 123 900  шт.

5. Условия передачи определяются Заказчиком.

| Наименование Товара | Характеристики товара с минимальными и максимальными показателями | Характеристики товара, предлагаемого Поставщиком с конкретными показателями <**> | Количество Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгузники для взрослых « <*> » Страна происхождения « <*> » | Размер изделия малый (S) Влагопоглощение: 1000 г.- минимальный показатель Объем талии/бедер: 60 см.- минимальный показатель 90 см.- максимальный показа | Размер изделия малый (S) Влагопоглощение: <*> г. Объем талии/бедер: От <*> до <*> см. | 4080 |
| Подгузники для взрослых « <*> » Страна происхождения « <*> » | Размер изделия средний (М) Влагопоглощение: 1300 г.- минимальный показатель Объем талии/бедер: 90 см.- минимальный показатель 120 см.- максимальный показатель | Размер изделия средний (М) Влагопоглощение: <*> г. Объем талии/бедер: От <*> до <*> см. | 49500 |
| Подгузники для взрослых « <*> » Страна происхождения « <*> » | Размер изделия большой (L) Влагопоглощение: 1450 г.- минимальный показатель Объем талии/бедер: 120 см.- минимальный показатель 150см.- максимальный показатель | Размер изделия большой (L) Влагопоглощение: <*> г. Объем талии/бедер: От <*> до <*> см. | 70200 |
| Подгузники для взрослых « <*> » Страна происхождения « <*> » | Размер изделия большой (XL) Влагопоглощение: 1450 г.- минимальный показатель Объем талии/бедер: 150 см.- минимальный показатель 175см.- максимальный показатель | Размер изделия большой (XL) Влагопоглощение: <*> г. Объем талии/бедер: От <*> до <*> см. | 120 |
| ИТОГО: |  | 123 900 |

Примечания:

<*> - Заполняется Заказчиком на основании представленных данных Победителем размещения заказа

<**> - Конкретный размер  определяется Заказчиком индивидуально, по каждому случаю направления инвалида в отдельности, с учетом пожелания инвалида.

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда  России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Требования к функциональным характеристикам.

Подгузники обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Подгузники для взрослых одноразового использования. Предназначены для ухода за пациентами со средней и тяжелой степенью недержания, в том числе для лежачих больных. Впитывают жидкость и надежно удерживают её внутри.

Требования к качеству

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на изделиях четкое без искажений и пробелов.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок товара, работы, услуги составляет:

Продукция одноразового использования. Предоставление гарантии и использование регулируется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Объем предоставления гарантий их качества:

Срок годности изделий на момент выдачи должен быть не менее 1 года.

Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности

Подгузники закрытого типа, закрывают боковые поверхности бедер, крепятся по бокам на многоразовых застежках-липучках. Эластичный пояс обеспечивает плотное прилегание подгузника к телу и препятствует подтеканию жидкости вдоль спины. Сырье и материалы для изготовления подгузников разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.