**Раздел IV. Описание объекта закупки.**

**1.1.Наименование объекта закупки**: поставка в 2018 году сложной ортопедической обуви для обеспечения инвалидов

**1.2. Описание, функциональные, технические и качественные характеристики Товара.**

Сложная ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям:

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ГОСТ Р 52770-2016 **«**Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь Ортопедическая. Общие технические условия».

Ортопедическая обувь должна иметь специальную форму и конструкцию, изготавливаемую для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей и обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации.

Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Количество – 1250 шт., включая обеспечение следующими протезно-ортопедическими изделиями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Технические характеристики Товара | Количество Товара шт. | |
| Сложная ортопедическая обувь при плоской стопе, вальгусной деформации стоп, отклонении большого пальца кнаружи и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, сгибательной контрактуре пальцев, деформации ногтей, молоткообразных пальцах и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, полой стопе и резко выраженных сочетанных деформациях стопы, множественных рубцах поверхности стопы, поперечном плоскостопии, пяточной шпоре с дополнительными сопутствующими деформациями.  Сложная ортопедическая обувь для инвалидов без обеих рук | | | |
| Ботинки | Ботинки без утепленной подкладки мужские, женские; с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой. | | 220 |
| Ботинки | Ботинки на утепленной подкладке мужские, женские; с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой. | |
| Полуботинки | Полуботинки (туфли) без утепленной подкладки мужские, женские; с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой. | |
| Ботинки | Ботинки на утепленной подкладке мужские, женские; для бездвуруких. | |
| Полуботинки | Полуботинки (туфли) без утепленной подкладки мужские, женские; для бездвуруких. | |
| Сапожки | Сапожки на утепленной подкладке мужские, женские; высотой от 25 до 35 см; с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой. | |
| Полусапожки | Полусапожки без утепленной подкладки мужские, женские; высотой до 25 см; с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой. | |
| Полусапожки | Полусапожки на утепленной подкладке мужские, женские; высотой до 25 см; с супинатором или пронатором, или с невысокой боковой поддержкой. | |
| Сложная ортопедическая обувь при эквино-варусной деформации стопы, пяточной стопе, конской стопе, сосудистых заболеваниях нижних конечностей, сахарном диабете. Сложная ортопедическая обувь: при отвисающей стопе, при полном параличе мышц стопы, при выраженной косолапости, при выраженной плоско-вальгусной деформации стопы | | | |
| Ботинки | Ботинки без утепленной подкладки мужские, женские; на сложно-деформированную стопу (конскую, эквино-варусную, половарусную, при косолапости). | | 880 |
| Ботинки | Ботинки на утепленной подкладке мужские, женские; на сложно-деформированную стопу (конскую, эквино-варусную, половарусную, при косолапости). | |
| Ботинки | Ботинки без утепленной подкладки мужские, женские; с полукорсетом или жёсткими берцами, или высокой боковой поддержкой, или с высоким узким жестким задником, или с задником, продленным до носка. | |
| Ботинки | Ботинки на утепленной подкладке мужские, женские; с полукорсетом или жёсткими берцами, или высокой боковой поддержкой, или с высоким узким жестким задником, или с задником, продленным до носка. | |
| Полуботинки | Полуботинки (туфли) без утепленной подкладки мужские, женские; с высоким узким жёстким задником или задником, продлённым до носка. | |
| Полуботинки | Полуботинки (туфли) без утепленной подкладки детские; на сложно-деформированную стопу (конскую, эквино-варусную, половарусную, при косолапости). | |
| Полуботинки | Полуботинки (туфли) без утепленной подкладки мужские, женские; на сложно-деформированную стопу (конскую, эквино-варусную, половарусную, при косолапости). | |
| Сапожки | Сапожки на утепленной подкладке мужские, женские; высотой от 25 до 35 см; на сложно-деформированную стопу (конскую, эквино-варусную, половарусную, при косолапости). | |
| Полусапожки | Полусапожки без утепленной подкладки мужские, женские; высотой до 25 см; на сложно-деформированную стопу (конскую, эквино-варусную, половарусную, при косолапости). | |
| Полусапожки | Полусапожки на утепленной подкладке мужские, женские; высотой до 25 см; на сложно-деформированную стопу (конскую, эквино-варусную, половарусную, при косолапости). | |
| Полусапожки | Полусапожки на утепленной подкладке мужские, женские; высотой до 25 см; на сложно-деформированную стопу, при различной степени выраженности диабетической патологии стоп у больных сахарным диабетом. | |
| Ботинки | Ботинки без утепленной подкладки мужские, женские; на сложно-деформированную стопу, при различной степени выраженности диабетической патологии стоп у больных сахарным диабетом. | |
| Ботинки | Ботинки на утепленной подкладке утеплённые мужские, женские; на сложно-деформированную стопу, при различной степени выраженности диабетической патологии стоп у больных сахарным диабетом. | |
| Полуботинки | Полуботинки (туфли) без утепленной подкладки мужские, женские; на сложно-деформированную стопу, при различной степени выраженности диабетической патологии стоп у больных сахарным диабетом. | |
| Сложная ортопедическая обувь | | | |
| Ботинки | Ботинки мужские, женские, на сложную деформированную стопу при разной длине следа, при ампутации по Пирогову, Шопару, Лисфранку, с двойным следом, двойной шнуровкой | | 10 |
| Ботинки | Ботинки утепленные мужские, женские, на сложную деформированную стопу при разной длине следа, при ампутации по Пирогову, Шопару, Лисфранку, с двойным следом, двойной шнуровкой | |
| Ботинки | Ботинки мужские, женские с шинами металлическими. | |
| Ботинки | Ботинки утеплённые мужские, женские с шинами металлическими. | |
| Сложная ортопедическая обувь на укорочение конечности | | | |
| Ботинки | Ботинки без утепленной подкладки мужские, женские; на укорочение свыше 3 см. | | 110 |
| Ботинки | Ботинки на утепленной подкладке мужские, женские; на укорочение свыше 3 см. | |
| Полуботинки | Полуботинки (туфли) без утепленной подкладки мужские, женские; на укорочение свыше 3 см. | |
| Сапожки | Сапожки на утепленной подкладке мужские, женские; высотой от 25 до 35 см; на укорочение свыше 3 см. | |
| Полусапожки | Полусапожки без утепленной подкладки мужские, женские; высотой до 25 см; на укорочение свыше 3 см. | |
| Полусапожки | Полусапожки на утепленной подкладке мужские, женские; высотой до 25 см; на укорочение свыше 3 см. | |
| Сложная ортопедическая обувь при ампутационных дефектах стопы. | | | |
| Башмачок вкладной | Башмачок вкладной (в обувь нормальную) после ампутации переднего отдела стопы. | | 30 |
| Башмачок вкладной | Башмачок вкладной по типу сапожка вкладного (в обувь нормальную) после ампутации голени по Пирогову. | |

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Исчисление срока | Минимальный гарантийный срок |
| Сложная ортопедическая обувь | Со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». | 70 календарных дней |

**Объём предоставления гарантии качества Товара:**

В течение гарантийного срока исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.