**Раздел IV. Описание объекта закупки.**

**1.1.Наименование объекта закупки**: поставка в 2018 году бандажей для обеспечения инвалидов.

**1.2. Описание, функциональные, технические и качественные характеристики Товара.**

Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ГОСТ Р 52770-2016 **«**Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632 - 2014 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний", а также соответствовать Национальному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 57768-2017 «Бандажи ортопедические на суставы верхних и нижних конечностей. Типы и основные параметры», Межгосударственному стандарту ГОСТ 31509 – 2012 «Изделия медицинские фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний». Терминология и определения при составлении конкурсной заявки должна отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Количество - 1020 шт., включая следующие протезно-ортопедические изделия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество (шт.) |
| 1. | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока на стороне мастэктомии, стимулирующий, из эластичных компрессионных материалов, изготовленный по типоразмерам, профилактический | 500 |
| 2. | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока на стороне мастэктомии, стимулирующий, изготовленный по индивидуальным замерам руки, профилактический | 50 |
| 3. | Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель на шейный отдел позвоночника поддерживающий (воротник Шанца). Изготовлен из вспененных упругих и смягчающих материалов, с хлопчатобумажным чехлом. Крепление застежка "велкро". Фиксирует и разгружает шейный отдел позвоночника, профилактический | 5 |
| 4. | Головодержатель полужесткой фиксации | Головодержатель на шейный отдел позвоночника поддерживающий (воротник Шанца). Изготовлен из вспененных упругих и смягчающих материалов, с хлопчатобумажным чехлом. Крепление застежка "велкро". Фиксирует и разгружает шейный отдел позвоночника, профилактический, детский | 10 |
| 5. | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий | Бандаж-корсет ортопедический поддерживающий или фиксирующий. Изготовлен из хлопчатобумажной ткани; эластичных материалов, с моделируемыми бандажными ребрами жесткости, профилактический, индивидуального изготовления  | 100 |
| 6. | Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж на голеностопный сустав поддерживающий, фиксирующий. Изготовлен из эластичных материалов, профилактический, специальный, с улучшенными свойствами | 30 |
| 7. | Бандаж на тазобедренный сустав | Бандаж на тазобедренный сустав поддерживающий, из эластичных материалов, вспененных упругих и смягчающих материалов, с эластичными подковообразными пластинами (пелотами), с улучшенными свойствами, специальный, профилактический | 20 |
| 8. | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность, чулки (колготы) компрессионные. Лечебный трикотаж по степени создаваемого давления должен иметь 2, 3 классы компрессии. Изделия должны быть представлены всех типоразмеров. | 5 |
| 9. | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав поддерживающий, из эластичных материалов, с гибкими ребрами жесткости, с улучшенными свойствами, профилактический  | 300 |

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Исчисление срока | Минимальный гарантийный срок |
| Бандажи ортопедические  | Со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию | 6 месяцев |

**Объём предоставления гарантии качества Товара:**

В течение гарантийного срока исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.