**Раздел IV. Описание объекта закупки.**

**1.1.Наименование объекта закупки**: поставка в 2018 году туторов для обеспечения инвалидов.

**1.2. Описание, функциональные, технические и качественные характеристики Товара.**

Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ГОСТ Р 52770-2016 **«**Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632 - 2014 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний", Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52878-2007 **«**Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний».

Терминология и определения при составлении аукционной заявки должна отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Количество - 1044 шт., включая следующие протезно-ортопедические изделия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество (шт.) |
| 1. | Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав фиксирующий, корригирующий, из эластичных материалов и термопластов низкотемпературных, из вспененных упругих и смягчающих материалов, шин, с улучшенными свойствами, профилактический | 40 |
| 2. | Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав фиксирующий, корригирующий, из термопластов низкотемпературных и вспененных упругих и смягчающих материалов, изготовленный по слепкам, детский | 70 |
| 3. | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав фиксирующий из эластичных материалов, термопластов низкотемпературных и вспененных упругих и смягчающих материалов, шин  | 10 |
| 4. | Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав фиксирующий из эластичных материалов, шин, детский  | 80 |
| 5. | Тутор на всю руку | Тутор на всю руку фиксирующий, из термопластов низкотемпературных, вспененных упругих и смягчающих материалов, детский | 10 |
| 6. | Тутор на голеностопный сустав  | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий, из термопластов низкотемпературных, из вспененных упругих и смягчающих материалов, шины и модули стабилизируют положение стопы, с улучшенными свойствами, профилактический | 50 |
| 7. | Тутор на голеностопный сустав  | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий, из слоистого пластика и термопластов листовых, из вспененных упругих и смягчающих материалов, шины и модули стабилизируют положение стопы, с улучшенными свойствами, профилактический | 90 |
| 8. | Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий из термопластов низкотемпературных, из вспененных упругих и смягчающих материалов, детский  | 300 |
| 9. | Тутор на коленный сустав  | Тутор на коленный сустав фиксирующий, из эластичных материалов и термопластов низкотемпературных, из вспененных упругих и смягчающих материалов, шин  | 24 |
| 10. | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав фиксирующий, из термопластов низкотемпературных и вспененных упругих и смягчающих материалов, изготовленные по слепку | 16 |
| 11. | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав фиксирующий, из эластичных материалов, шин, детский  | 350 |
| 12. | Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав фиксирующий. Изготовлен из термопластичного пластика; вспененных упругих и смягчающих материалов, по индивидуальному слепку. Крепление застежка "велкро", или шнуровка, детский  | 4 |

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Исчисление срока | Минимальный гарантийный срок |
| Тутора на верхние и нижние конечности | Со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию | 12 месяцев |

**Объём предоставления гарантии качества Товара:**

В течение гарантийного срока исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.