**Раздел IV. Описание объекта закупки.**

**1.1.Наименование объекта закупки**: поставка в 2018 году обуви на протезы и ортопедические аппараты, обуви при односторонней ампутации для обеспечения инвалидов.

**1.2. Описание, функциональные, технические и качественные характеристики Товара.**

Обувь должна соответствовать требованиям:

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ГОСТ Р 52770-2016 **«**Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь Ортопедическая. Общие технические условия».

Ортопедическая обувь должна иметь специальную форму и конструкцию, изготавливаемую для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей и обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации.

Поставляемый Товар должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование Товара | Технические и функциональные характеристики Товара | Количество (шт.) |
| 1. | Обувь на протезы и ортопедические аппараты, обувь при односторонней ампутации | Обувь на протезы и ортопедические аппараты должна быть представлена в различных моделях с учетом всех половозрастных групп. Обувь при односторонней ампутации должнабыть представлена с учетом всех половозрастных групп в следующем исполнении: на утепленной и без утепленной подкладки. Подбор модели должен осуществляться индивидуально с учетом потребности получателей, из представленного ассортимента (сапожки, ботинки, полуботинки, туфли).  | 2400 |

**Требования к срокам предоставления гарантии качества Товара**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Исчисление срока | Минимальный гарантийный срок |
| Обувь на протезы и ортопедические аппараты, обувь при односторонней ампутации | Со дня выдачи готового изделия или начала сезона для утеплённой обуви. Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». | 45 календарных дней |

**Объём предоставления гарантии качества Товара:**

В течение гарантийного срока исполнителем производится бесплатный ремонт или безвозмездная замена изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя.