. Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2018 году. Ортопедическая обувь для детей. Количество всего 502 штуки (полупары) на сумму  1 835 632  рублей 00 копеек.

| Шифр | Наименование | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-К19Д | Обувь ручного производства с высоким узким жестким задником детская. | 250 | 2950,00 | 737500,00 |
| 02-К19ДУ | Обувь ручного производства с высоким узким жестким задником детская утепленная. | 250 | 4346,00 | 1086500,00 |
| 02-К23Д | Сапожек вкладной после ампутации стопы (голени) по Шопару (Пирогову) детский | 2 | 5816,00 | 11 632,00 |
| Все изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия». |