**Техническое задание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид изделия | Кол-во изделий, (шт.) | Функциональные характеристики и технические требования |
| Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см)\*, с полным влагопоглощением  не менее 1400 г  (Вид ТСР 22-01-07) | 30 000 | Подгузники должны соответствовать ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».  Подгузники для взрослых - многослойные изделия одноразового пользования предназначенные для ухода за лежачими больными и людьми, страдающими средней и тяжелой степенью недержания мочи и кала. Подгузники для взрослых должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов с нарушениями функций выделения. Анатомическая форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей.  Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования мужчинами и женщинами  При применении подгузники должны обеспечивать анатомическое прилегание к телу инвалида.  Подгузники должны включать в себя следующие элементы, в том числе:  - внешний защитный слой в области бедер изготовлен из гипоаллергенного нетканого специального паропроницаемого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи;  - центральная часть подгузника должна быть изготовлена из водонепроницаемого материала, препятствующего протеканию,  - абсорбирующий слой;  Подгузники должны иметь четыре двойные застежки-липучки – две с одной стороны (верхняя и нижняя), две с другой стороны (верхняя и нижняя). Застежки-липучки должны быть многократного прикрепления в любом месте подгузника, что позволяет зафиксировать подгузник равномерно, без формирования складок: в талии, боковых частях, в паху.  - Подгузники должны быть оснащены по бокам защитными барьерами (оборками).  Оборки должны быть, покрыты гидрофобным материалом, благодаря которому влага остается внутри подгузника;  - индикатор влагонасыщения или наполнения;  **-** Внутренняя поверхность подгузников должна быть изготовлена из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего дополнительную защиту кожи инвалида от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Двойной впитывающий слой подгузника должен быть изготовлен из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером превращающим жидкость в гель и препятствующим распространению неприятного запаха.  Абсорбент равномерно распределен во внутреннем впитывающем слое подгузника. Частицы абсорбента не должны находиться вне зоны впитывающего слоя. Абсорбент должен удерживаться во внутренним слое и не проникать на поверхность нетканого материала, непосредственно соприкасающуюся с телом человека.  Эластичные элементы подгузника не должны содержать латекса.  В подгузниках не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, неровные края и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Подгузник должен быть с симметричными и ровными краями (размерами) всех частей подгузника.  Показатели, обеспечивающие функциональное назначение подгузников должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 55082-2012:  - обратная сорбция не более 4,4 г.\*;  - скорость впитывания не менее 2,3 см3/с\*.  Сырье и материалы для изготовления подгузников для взрослых должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.  Маркировка на потребительской упаковке подгузников должна содержать:  - наименование страны-изготовителя;  - наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);  - наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу и размеры подгузника (по обхвату талии/бедер), номер подгузника (при наличии);  - правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);  - указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, понятно отображающий эти указания;  - информацию о наличии специальных ингредиентов;  - номер артикула (при наличии);  - количество подгузников в упаковке;  - дату (месяц, год) изготовления;  - срок годности, устанавливаемый изготовителем;  - штриховой код (при наличии).  Подгузники должны быть в заводской упаковке (пакетах) из полимерной пленки с запаянными швами, с нанесением заводской маркировки **по 10 или 15 или 30 штук** и упакованы в транспортную упаковку из плотного картона с нанесением заводской маркировки, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Транспортирование любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Технические характеристики поставляемого товара должны соответствовать или превосходить характеристики, указанные в техническом задании.  Срок годности на все изделия должен быть не менее 1 года с момента получения инвалидом. |
| Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см)\*, с полным влагопоглощением  не менее 1800 г  (Вид ТСР 22-01-09) | 360 000 |
| Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см)\*, с полным влагопоглощением  не менее 2000 г  (Вид ТСР 22-01-11) | 465 000 |
| Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см)\*, с полным влагопоглощением  не менее 2800 г  (Вид ТСР 22-01-13) | 249 000 |

Значения показателей, отмеченные знаком «\*» являются конкретным показателем в соответствии с ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых» и подлежат указанию участниками закупки в своих заявках на участие в аукционе без изменений.

Согласно действующему законодательству изделия приобретаются с соблюдением положений приказов Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. №2347-р» и от 28 декабря 2017 г. N 888н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации".

Наличие регистрационных удостоверений на изделия медицинского назначения обязательно.

Место поставки товара: Получателю предоставляется право выбора способа получения Изделия: по месту жительства Получателя или по месту нахождения пунктов выдачи на территории г. Кургана и Курганской области.

Срок поставки: до 16.12.2018 года – 100 % товара, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения направления от инвалида, либо получения письменной заявки на поставку инвалидам товара, от Заказчика.

Подгузники для взрослых должны соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 51632-2014, ГОСТ Р ИСО 11948-1-2015, ГОСТ Р 55082-2012.

При поставке подгузников Поставщиком должны быть предоставлены:

- утвержденные образцы-эталонов по ГОСТ 15.009 (при наличии);

- технические условия на выпускаемую продукцию (при наличии);

- документальное подтверждение проведенных Приемо-сдаточных испытаний на соответствие ТУ и ГОСТ Р 55082-2012 (при наличии).