|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование и характеристики изделия** | | **Кол-во, шт.** |
| **Наименование изделия (модель, шифр)** | **Характеристики изделия** |
| Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) | Абсорбирующее белье должно быть изготовлено по ГОСТ Р 57762-2017 «Бельё абсорбирующее для инвалидов. Общие технические условия».  Впитывающие пеленки представляют собой многослойное изделие, предназначенное для впитывания и удерживания мочи и/или жидкокала, используемого для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени.  Бельё должно состоять из следующих слоев:  Верхний покровный слой.  Абсорбирующий  Наружный покровный.  Слои белья должны быть скреплены с помощью термообработки, или клеем горячего сплава или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) белья. Швы должны быть непрерывными.  Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) размер не менее 90 х 60 см. впитываемость не менее 1200 не более 1900 мл,  Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) размер не менее 60 х 60 см. впитываемость не менее 800 не более 1200 мл  Абсорбирующее белье (впитывающие пеленки) размер не менее 40 х 60 см. впитываемость не менее 400 не более 500 мл  Обратная сорбция должна быть не более 5г.  Функциональным предназначением впитывающей пеленки является обеспечение впитывания мочи и защиты постели и сиденья от протекания. Рабочая поверхность простыни остается сухой на протяжении всего периода использования пеленки, впитанная жидкость не выделяется наружу.  В абсорбирующем белье не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения.  Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.  Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:  наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак:  наименование страны-изготовителя;  местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);  наименование белья;  товарную марку (при наличии),  вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);  правила по применению белья (в виде рисунков или текста);  указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;  наименование материала(-ов);  информацию о наличии специальных ингредиентов;  отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);  номер артикула (при наличии):  количество белья в упаковке:  номер партии (серии);  слова «Для однократного применения»;  слово «Нестерильно»;  слово «Нетоксично»:  дату (месяц, год) изготовления;  срок годности, устанавливаемый изготовителем:  штриховой код (при наличии);  обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий);  номер и дату регистрационного удостоверения.  Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.  Допускается использовать необходимые международные символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1.  Допускается дополнительно наносить основную информацию о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровный слой.  Не допускается наносить информацию о специальных свойствах белья, например: «защищает кожу от раздражения», «поглощает запах», «воздухопроницаемый», «экологически чистый» и т. п. без соответствующего документального подтверждения.  Маркировка должна быть нанесена на русском языке. Маркировка продукции, поставляемой на экспорт, может быть нанесена на иностранном языке заказчика (поставщика, продавца и т. д.) и соответствовать ГОСТ Р 50444.  Маркировка грузовых мест (транспортной тары) — по ГОСТ Р 50444 и ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от влаги». Обозначение условий хранения и другие дополнительные надписи должны быть нанесены на транспортную тару или ярлык в местах, свободных от транспортной маркировки.  Упаковка  Потребительская упаковка  Белье в количестве, определяемом предприятием-изготовителем упаковывают в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 33781. или коробки по ГОСТ 33781. или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность белья при транспортировании и хранении.  Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.  один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).  Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.  Транспортная упаковка  Для транспортирования белье в потребительской упаковке должно быть уложено в картонную коробку по ГОСТ 33781 или ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Для заклеивания клапанов ящика следует использовать клеевую ленту по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477.  В каждую транспортную тару должен быть вложен упаковочный лист, в котором должно быть указано:  наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;  наименование изделия;  число потребительских упаковок;  условный номер упаковщика и контролера;  дата упаковывания.  В одну транспортную тару упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).  Наличие регистрационного удостоверения на абсорбирующее белье (пеленки) обязательно. | 186 000  2 070  330 |